Корпус теплостойких проводов  (литера Ж)

(7 –этажное кирпичное, грузовой лифт до 5 этажа)

- ориентировочный размер оконных блоков, подлежащих замене - 4,0 х 4,0 м в количестве 10 штук (на 4 и 2 этажах)

- оконные блоки разделены на 4 части по горизонтали и 4 частей по вертикали, дополнительно укреплены статическим профилем

- предусмотреть в нижнем ряду в крайней части справа створку с поворотным механизмом внутреннего открывания

- установить уличные нащельники и отливы 150мм

- 1 окно на 2 этаже ориентировочные размеры 2,0 х 4,0 м разделено на 2 части по вертикали и на 4 по вертикали, одна из створок с поворотно-откидным механизмом внутреннего открывания

Корпус вспомогательных производств (литера С)

(пристройка h=21м из сэндвич-панелей, без лифта)

- ориентировочный размер оконных блоков, подлежащих замене – 1,0 м х 1,2 м в количестве  7 штук без створок

- установить уличные нащельники и отливы 150мм

Корпус бытовых помещения (литера В)

(4-этажное, кирпичное, без лифта)

- ориентировочный размер оконных блоков, подлежащих замене - 2,0 х 2,0 м в количестве 8 штук (на 4 этаже)

- оконные блоки разделены на 2 части по горизонтали и 3 части по вертикали

- предусмотреть в нижнем ряду в крайней части справа створку с поворотным механизмом внутреннего открывания

- установить уличные нащельники, отливы 150мм, внутренние откосы  и подоконники 450мм

Цвет профиля - белый

Стеклопакет - в однокамерном исполнении с энергосберегающим стеклом

Необходимые точные замеры выполняет Подрядчик.

Демонтаж старых окон выполняет Подрядчик с туры Заказчика

Возможно некоторые окна необходимо установить методом промышленного альпинизма

Материалы приобретаются и поставляются за счет Подрядчика с предоставлением Заказчику сертификатов соответствия.

Уборка, мусора – за счет Подрядчика, вывоз и утилизация – за счет Заказчика.

По итогам работ составляется исполнительная документация

КП предоставляет непосредственный Исполнитель подрядных работ.

В КП указать ИНН, гарантийный срок, сроки проведения работ, сумма с НДС (или без НДС), порядок оплаты.