|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, количественные и качественные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров | | | | Единица измерения | Количество |
| № п/п | Наименование показателя | Значения показателей  (При подаче заявки участник указывает конкретное значение показателя в соответствии с разделом 4.2 документации без слов «не менее», «не более», «или», «>» … «≤» …) | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |
| 1 | Шприц общего назначения, одноразового использования  32.50.13.110  -00004568 | 1 | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования | Соответствие | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 | Штука | 250000 |
| 2 | Градуированный объем шприца | 2 мл | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Градуированный объем шприца: 2 Кубический сантиметр; ^миллилитр» |
| 3 | Игла в комплекте | Одна и более | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 |
| 4 | Шприц поставляется в трехдетальном исполнении- цилиндр, поршень, уплотнитель. | Соответствие | Соответствует потребности заказчика и п.4  ГОСТ ISO 7886-1-2011 |
| 5 | Коннектор | Луер Слип | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 |
| 2 | Шприц общего назначения, одноразового использования  32.50.13.110  -00004568 | 1 | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования | Соответствие | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 | Штука | 175000 |
| 2 | Градуированный объем шприца | 5 мл | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Градуированный объем шприца: 5 Кубический сантиметр; ^миллилитр» |
| 3 | Игла в комплекте | Одна и более | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 |
| 4 | Шприц поставляется в трехдетальном исполнении- цилиндр, поршень, уплотнитель. | Соответствие | Соответствует потребности заказчика и п.4  ГОСТ ISO 7886-1-2011 |
| 5 | Коннектор | Луер Слип | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 |
| 3 | Шприц общего назначения, одноразового использования  32.50.13.110  -0004568 | 1 | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования | Соответствие | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 | Штука | 125000 |
| 2 | Градуированный объем шприца | 10 мл | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Градуированный объем шприца: 10 Кубический сантиметр; ^миллилитр» |
| 3 | Игла в комплекте | Одна и более | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 |
| 4 | Шприц поставляется в трехдетальном исполнении- цилиндр, поршень, уплотнитель | Соответствие | Соответствует потребности заказчика и п.4 ГОСТ Р ИСО 7886-1-2011 |
| 5 | Коннектор | Луер Слип | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 |
| 4 | Шприц общего назначения, одноразового использования  32.50.13.110  -00004563 | 1 | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110-00004563 | Штука | 1000 |
| 2 | Градуированный объем шприца | > 10 и < 20 мл | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Градуированный объем шприца: > 10 и < 20 (см[3\*];^мл)» |
| 3 | Номинальная вместимость | 19 мл | Термин «номинальная вместимость» использован в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7886-1-2011 (п.3.1). Характеристика «номинальная вместимость» установлена в целях обеспечения ЛПУ шприцами разных объемов для наиболее точного дозирования лекарственных средств при оказании медицинской помощи. |
| 4 | Игла в комплекте | Две или более | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110-00004563 |
| 5 | Шприц поставляется в трехдетальном исполнении- цилиндр, поршень, уплотнитель. | Соответствие | Соответствует потребности заказчика и п.4  ГОСТ ISO 7886-1-2011 |
| 6 | Коннектор | Луер Лок | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110-00004563 |
| 5 | Шприц общего назначения, одноразового использования  32.50.13.110  -00004568 | 1 | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования | Соответствие | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 | Штука | 99000 |
| 2 | Градуированный объем шприца | 20 мл | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Градуированный объем шприца: 20 Кубический сантиметр; ^миллилитр» |
| 3 | Игла в комплекте | Одна и более | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 |
| 4 | Шприц поставляется в трехдетальном исполнении- цилиндр, поршень, уплотнитель. | Соответствие | Соответствует потребности заказчика и п.4  ГОСТ ISO 7886-1-2011 |
| 5 | Коннектор | Луер Слип | Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ с кодом 32.50.13.110  -00004568 |