## Материалы
Оборудование
Название | Спец | кол-во
Зажим промежуточный | SO140 (2x25-4x120) | 60
Прокалывающий изоляцию зажим | Slip22.1 магистраль изолированный-10-95А1/1.5-70Си;отпайка изолированный-10-95А1/1,5-70Си для соедг | 100
Зажим ответвительный изолированный | ЗОИ 16-70'1,5-10 | 200
Крюк по дереву (металический | диаметрт резьба м10 | 50
Крюк под бандажную ленту | Стальной | 50
Зажим анкерный для СИП-4 | 2x16-35 S0157 | 50
Зажим анкерный для СИП-4 | 4x16-35 S0158 | 50
Зажим анкерный | (4x50-120) | 50
СИП-4 | Гост 4*50 | 500
СИП-4 | Гост 2*16 | 500
СИП-4 | Гост 4*35 | 500
СИП-4 | Гост 4*16 | 500
Выключатель автоматический | Автоматический выключатель ВА47-100 однополюсный (1Р/1П) 100А | 5
| Автоматический выключатель ВА47-29 IP 10А 4,5кА | 10
| Автоматический выключатель ВА47-29 IP 16А 4,5кА | 20
| Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А4,5кА | 20
| Автоматический выключатель ВА47-29 IP 32А 4,5кА | 20
| Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 40А4,5кА | 20
| Автоматический выключатель ВА47-29 IP 63А 4,5кА | 20
Автоматы трехполюсные | Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР 40А 4,5кА | 5
| Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА | 5
| Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР 100А 4,5кА | 5
Лента бандажная | Лента бандажная "СОТ37'1, 20*0,75, 25м | 200метров
Скрепы для ленты | Скрепа-бугель усиленная СУ-20, (СОТ36) | 100
Дросель для ламп 250 Вт | 1И 250 ДРЛ-001 | 10
Кронштейн для ламп | Кронштейн универсальный для консольного светильника.Серый UFV-C01/48-250 GREY | 30
Светильник Светодиодный | 10000 ЛМ (уличный. Под кронштейн д. 50 мм. 100 Вт) | 50
Лампа светодиодная |  | 100
Фотореле | Фотореле ФР 602 серый, макс. нагрузка 2500Вт, IP44 | 30
Гофра/металлорукав? |  | 500
Вставки | Плавкая вставка 400А ПН2-400 | 10
| Плавкая вставка 250А ПН2-400 | 10
| Плавкая вставка 250А ПН2-250 | 10
Кабель | Кабель медный ВВГнг 3*1,5мм2, черный (Технические условия) | 60
Кабель | Кабель медный ВВГнг 2*1,5мм2, черный (Технические условия) | 60
набор головок с кейсом
фоторелле мал |  | 5
Изолента | Изолента ПВХ 19мм*25м, чёрная | 30
Лампа | ДНаТ 250Вт, Е40, 22000Лм, срок службы 16000ч, St СР, для светильников ЖСП, ЖКУ и ЖТУ | 50
Лампа | ДРЛ 250Вт, 220В, Е40, 12000Лм, срок службы 10000ч | 30