## Лист1
Ячейки, обязательные к заполнению, выделены зеленым цветом:
Указать название организации (либо на бланке организации)
№ п/п | Наименование | Производитель /поставщик | Ед-ца изм. | Кол-во | Всего на ед-цу, руб. без НДС | Всего, руб. без НДС | Примечание
11 | Внутридомовые инженерные системы
11.1.1 | Водопровод и канализация |  |  |  |  | 0
11.1.1.1 | Система водоснабжения В1. |  |  |  |  | 0
11.1.1.1.1 | Труба ПЭ 100 SDR17 (1,0 МПа) Ø63 |  | м | 20 |  | 0
11.1.1.1.2 | Труба RAUTITAN stabil Ø50 Rehau Защитная гофра Ø50 Rehau |  | м | 7 |  | 0
11.1.1.1.3 | Труба RAUTITAN stabil Ø32 Rehau Защитная гофра Ø32 Rehau |  | м | 17 |  | 0
11.1.1.1.4 | Труба RAUTITAN stabil Ø25 Rehau Защитная гофра Ø25 Rehau |  | м | 15 |  | 0
11.1.1.1.5 | Труба RAUTITAN stabil Ø20 Rehau Защитная гофра Ø20 Rehau |  | м | 50 |  | 0
11.1.1.1.6 | Кран шаровой с внутренней резьбой 1/2 " Danfoss |  | шт | 7 |  | 0
11.1.1.1.7 | Кран шаровой с внутренней резьбой 3/4 " Danfoss |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.1.8 | Кран шаровой с внутренней резьбой 1 " Danfoss |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.1.9 | Кран шаровой с внутренней резьбой 2" Danfoss |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.1.10 | Кран шаровой с электроприводом 1 1/2", P=16 бар Т=130*С, 220 В AMZ 112 Danfoss |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.1.11 | Регулятор давления 2" Danfoss+ Гильза |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.2 | Система водоснабжения Т3,Т4. |  |  |  |  | 0
11.1.1.2.1 | Труба RAUTITAN stabil Ø32 Rehau Защитная гофра Ø32 Rehau |  | м | 15 |  | 0
11.1.1.2.2 | Труба RAUTITAN stabil Ø25 Rehau Защитная гофра Ø25 Rehau |  | м | 10 |  | 0
11.1.1.2.3 | Труба RAUTITAN stabil Ø20 Rehau Защитная гофра Ø20 Rehau |  | м | 75 |  | 0
11.1.1.2.4 | Кран шаровой с внутренней резьбой 1/2 " Danfoss |  | шт | 3 |  | 0
11.1.1.2.5 | Кран шаровой с внутренней резьбой 1 " Danfoss |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.2.6 | Воздухоотводчик атоматический 1/2 " Danfoss |  | шт | 2 |  | 0
11.1.1.2.7 | Балансировочный клапан 1/2 " Danfoss |  | шт | 2 |  | 0
11.1.1.3 | Система водоотведения К1 |  |  |  |  | 0
11.1.1.3.1 | Труба Ø110 мм Raupiano Plus Raupiano Plus Rehau |  | м | 100 |  | 0
11.1.1.3.2 | Труба Ø50мм Raupiano Plus Raupiano Plus Rehau |  | м | 22 |  | 0
11.1.1.3.3 | Ревизия Ø110мм HL |  | шт | 6 |  | 0
11.1.1.3.4 | Прочистка в лючке Ø110мм HL |  | шт | 2 |  | 0
11.1.1.3.5 | Сифона для кондиционера HL138 HL |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.3.6 | Фановый колпак Ø110мм |  | шт | 4 |  | 0
11.1.1.3.7 | Душевой трап с гидрозатвором Ø110мм |  | шт | 5 |  | 0
11.1.1.3.8 | Сифон для ванны |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.3.9 | Сифон для поддона |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.3.10 | Сифон для душевого лотка |  | шт | 5 |  | 0
11.1.1.3.11 | Сифон для умывальника |  | шт | 6 |  | 0
11.1.1.3.12 | Сифон для мойки |  | шт | 2 |  | 0
11.1.1.3.13 | Обратный клапан канализационный Ø110мм |  | кг | 1 |  | 0
11.1.1.3.14 | Смотровой колодец диам 1000 |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.3.15 | Гильза L=700 мм. Ø219х4,5 |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.3.16 | Гильза L=300 мм. Ø219х4,6 |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.4 | Сантехническое оборудование |  |  |  |  | 0
11.1.1.4.1 | Раковина 120*45*12(h) см, Agave Green Falper , QUATTRO.ZERO, D8H |  | шт | 2 |  | 0
11.1.1.4.2 | Набор смесителей для настенной раковины 5*15*15,8 см, matt black, Falper, ACQUIFERO, A14 |  | шт | 3 |  | 0
11.1.1.4.3 | Унитаз 37*53*33(h) см, gloss white, Cielo. Era Wall-hung toilet |  | шт | 4 |  | 0
11.1.1.4.4 | Настенный термостатический комплект для гигиенического душа 40*10*7(h) см ,matt black .Falper: ACQUIFERO, A72 |  | шт | 6 |  | 0
11.1.1.4.5 | Держатель для бумаги ,matt black ,Cielo: Roll holder |  | шт | 4 |  | 0
11.1.1.4.6 | Держатель для полотенцев, matt black ,Cielo: Rectangular towel rail 45 |  | шт | 4 |  | 0
11.1.1.4.7 | Трап удлиненный с решеткой. BERGES WASSERHAUS C1 Brise 800 |  | шт | 3 |  | 0
11.1.1.4.8 | Раковина 85.5*46*20(h) ,matt black ,Blanco: SUBLINE 480/320-U |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.4.9 | Смеситель 28.8*15.4*6, matt black Ю, Tara Classic: 17 861 888-33 |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.4.10 | Душевой поддон 80*80*15 см ,хром , стальной "Гомель"(Поддон стальной для монтажа , с каркасом и сифоном) |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.4.11 | Смеситель с душем и удл. шлангом, хром Душ GROHE New Tempesta Смеситель - Ledeme L2214 (Смеситель - управление-однорычажный) |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.4.12 | Раковина Кореан(индивидуального исполнения) |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.4.13 | Раковина Кореан(индивидуального исполнения) |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.4.14 | Набор смесителей для настенной раковины 80*14*12, Black anodised Agape: Sen ASEN0976N |  | шт | 1 |  | 0
11.1.1.4.15 | Ванна отдельно стоящая 180,9*97,2*49(h) см, White Agape: Spoon XL AVAS0916 |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2 | Отопление |  |  |  |  | 0
11.1.2.1 | Установка радиаторов |  |  |  |  | 0
11.1.2.1.1 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-22V-50-1400 Kermi |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.1.2 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-22V-50-600 Kermi |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.1.3 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-22V-50-1200 Kermi |  | шт | 2 |  | 0
11.1.2.1.4 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-22V-50-1100 Kermi |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.1.5 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-22V-50-700 Kermi |  | шт | 3 |  | 0
11.1.2.1.6 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-22V-50-400 Kermi |  | шт | 4 |  | 0
11.1.2.1.7 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-10V-50-800 Kermi |  | шт | 3 |  | 0
11.1.2.1.8 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-10V-50-700 Kermi |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.1.9 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-10V-50-500 |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.1.10 | Стальной панельный профильный вентильный радиатор THERM PROFIL-10V-50-400 Kermi |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.2 | Система тёплых полов |  |  |  |  | 0
11.1.2.2.1 | Конвектор внутрипольный POLVAX, тип KE.300.90, высота H = 90 мм, ширина B = 300 мм. KE.300.90-2000 Pokvax |  | шт | 5 |  | 0
11.1.2.2.2 | Конвектор внутрипольный POLVAX, тип KE.300.90, высота H = 90 мм, ширина B = 300 мм. KE.300.90-1750 Pokvax |  | шт | 6 |  | 0
11.1.2.2.3 | Конвектор внутрипольный POLVAX, тип KE.300.90, высота H = 90 мм, ширина B = 300 мм. KE.300.90-1500 Pokvax |  | шт | 4 |  | 0
11.1.2.2.4 | Конвектор внутрипольный POLVAX, тип KE.300.90, высота H = 90 мм, ширина B = 300 мм. KE.300.90-1250 Pokvax |  | шт | 2 |  | 0
11.1.2.2.5 | Конвектор внутрипольный POLVAX, тип KE.300.90, высота H = 90 мм, ширина B = 300 мм. KE.300.90-1000 Pokvax |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.2.6 | Конвектор внутрипольный POLVAX, тип KE.300.90, высота H = 90 мм, ширина B = 300 мм. KE.300.90-800 Pokvax |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.2.7 | Датчик теплого пола NEA SMART 2.0 REHAU |  | шт | 10 |  | 0
11.1.2.2.8 | Сервопривод Uni Uni, 230 В REHAU |  | шт | 28 |  | 0
11.1.2.3 | Установка коллекторов |  |  |  |  | 0
11.1.2.3.1 | Распределительный коллектор 4 выводной. Материал: нержавеющая сталь. С расходомерами.HKV-D 4 V2A .REHAU |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.3.2 | Распределительный коллектор выводной. Материал: нержавеющая сталь. С расходомерами.HKV-D 6 V2A .REHAU |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.3.3 | Распределительный коллектор выводной. Материал: нержавеющая сталь. С расходомерами.HKV-D 10 A .REHAU |  | шт | 1 |  | 0
11.1.2.4 | Установка запорной арматуры |  |  |  |  | 0
11.1.2.4.1 | Комплект Г-образных трубок RAUTITAN для подключения к отопительным приборам из нержавеющей стали REHAU |  | шт | 18 |  | 0
11.1.2.4.2 | Прямой блок шаровых кранов с ниппелем G ½” х G ¾” REHAU |  | шт | 18 |  | 0
11.1.2.4.3 | Клапан запорный прямой G3/4, G1/2. Danfoss |  | шт | 19 |  | 0
11.1.2.4.4 | Клапан регулируемый прямой G3/4, G1/2 с ручной регулировкой. Danfoss |  | шт | 19 |  | 0
11.1.2.5 | Прокладка труб отопления с теплоизоляцией и установкой арматуры. |  |  |  |  | 0
11.1.2.5.1 | Труба REHAU RAUTHERM S 17 х 2,0 для теплого пола REHAU |  | м | 547 |  | 0
11.1.2.5.2 | Универсальная труба RAUTITAN flex для систем и отопления Ø16х2,2. REHAU |  | м | 288 |  | 0
11.1.2.5.3 | Универсальная труба RAUTITAN flex для систем и отопления Ø20х2,8. REHAU |  | м | 119 |  | 0
11.1.2.5.4 | Универсальная труба RAUTITAN flex для систем и отопления Ø25х3,5. REHAU |  | м | 126 |  | 0
11.1.2.5.5 | Универсальная труба RAUTITAN flex для систем и отопления Ø32х4,4. |  | м | 54 |  | 0
11.1.2.5.6 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для трубы 17х2,0 K-Flex |  | м | 150 |  | 0
11.1.2.5.7 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для трубы 16х2,2 K-Flex |  | м | 288 |  | 0
11.1.2.5.8 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для трубы 20х2,8 K-Flex |  | м | 119 |  | 0
11.1.2.5.9 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для трубы 25х3,5 K-Flex |  | м | 126 |  | 0
11.1.2.5.10 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм для трубы 32х4,4 K-Flex |  | м | 54 |  | 0
11.1.3 | Котельная (ИТП) |  |  |  |  | 0
11.1.3.1 | Установка котла |  |  |  |  | 0
11.1.3.1.1 | Котел Vitodens 100-W 32 кВт. Датчик температуры емкостного водонагревателя. Комплект подключения с аналоговым манометром Vitodens 100-W тип B1HF Viessmann |  | компл. | 1 |  | 0
11.1.3.2 | Установка водонагревателя |  |  |  |  | 0
11.1.3.2.1 | Емкостный стальной водонагреватель белого цвета 300л Vitocell 100-W Viessmann |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.3 | Установка насосов+коллектор |  |  |  |  | 0
11.1.3.3.1 | Коллектор для установки 5 насосных групп Meibes |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.3.2 | Насосная группа c насосом без смесителя с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 D-UK Meibes |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.3.3 | Насосная група c насосом без смесителя с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 D-UK Meibes |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.3.4 | Насосная група c насосом и смесителем Wilo Yonos PICO 25/1-6 D-MK DN 25 101.20.025.01WIP L Meibes |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.3.5 | Насосная група c насосом и смесителем Wilo Yonos PICO 25/1-6 D-MK DN 25 101.20.025.01WIP Meibes |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.3.6 | Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В Meibes |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.3.7 | Насос рециркуляционный WILO-Star-Z NOVA T Wilo |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.4 | Установка баков |  |  |  |  | 0
11.1.3.4.1 | Мембранный разширительный бак, V=40л, 6 bar, 120 ºC NG 40 Reflex |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.4.2 | Мембранный разширительный бак ГВС, V=33л, DD 33 Reflex |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.5 | Установка приборов |  |  |  |  | 0
11.1.3.5.1 | Датчик наружной температуры Viessmann |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.5.2 | Датчик гидравлического разделителя Viessmann |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.5.3 | Модуль расширения EM-M1. (привод смес. нов.) на стене Viessmann |  |  | 2 |  | 0
11.1.3.5.4 | Модуль расширение EM-P1 ( для подключ. доп насосов) Viessmann |  |  | 1 |  | 0
11.1.3.6 | Запорно-регулирующая арматура |  |  |  |  | 0
11.1.3.6.1 | Трехходовой клапан VRG ҃25 с электроприводом ARA600 VRG330 ARA600 ESBE |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.6.2 | Автоматический воздухоотводчик VT.502.NH.04 Valtec |  | шт | 2 |  | 0
11.1.3.6.3 | Арматура для наполнения FAM 1/2" 42 406 AFRISO |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.6.4 | Клапан для подключения расширительного бака 3/4" x 3/4" 77 924 AFRISO |  | шт | 2 |  | 0
11.1.3.6.5 | Кран шаровой прямой со сгоном "Американка" DN32 VT.227.N.07 Valtec |  | шт | 8 |  | 0
11.1.3.6.6 | Кран шаровой прямой со сгоном "Американка" DN25 VT.227.N.06 Valtec |  | шт | 4 |  | 0
11.1.3.6.7 | Кран шаровой прямой со сгоном "Американка" DN20 VT.228.N.04 Valtec |  | шт | 5 |  | 0
11.1.3.6.8 | Кран шаровой прямой со сгоном "Американка" DN15 VT.228.N.04 Valtec |  | шт | 2 |  | 0
11.1.3.6.9 | Обратный клапан DN20 VT.161.N.05 Valtec |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.6.10 | Фильт сетчатий DN20 VT.192.N.05 Valtec |  | шт | 1 |  | 0
11.1.3.7 | Прокладка труб полипропиленовых |  |  |  |  | 0
11.1.3.7.1 | Трубы комбинированные, стабилизированные, армированные стекловолокном KAN-therm PP-R Glass ҃32х4,4 KAN-therm PP-R Glass KAN |  | м | 20 |  | 0
11.1.3.7.2 | Трубы комбинированные, стабилизированные, армированные стекловолокном KAN-therm PP-R Glass ҃25х3,5 KAN-therm PP-R Glass KAN |  | м | 3 |  | 0
11.1.3.7.3 | Трубы комбинированные, стабилизированные, армированные стекловолокном KAN-therm PP-R Glass ҃20х2,8 KAN-therm PP-R Glass KAN |  | м | 8 |  | 0
11.1.5 | Вентиляция(ПВ1,К1-К6,ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ В1-В7, ВТ1, ВЕ1,ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА ПЕ1 ) |  |  |  |  | 0
11.1.5.1 | Монтаж подвесной моноблочной приточно-вытяжной установки(ПВ1) |  |  |  |  | 0
11.1.5.1.1 | Подвесная моноблочная приточно-вытяжная установка в составе: приточного и вытяжного вентилятора с электродвигателями N=0,335 кВт, пластинчатого рекуператора, фильтрами, комплекта автоматики, проводного пульта управления. LOSSNAY LGH-80RVX-ER «Mitsubishi Electric» |  | компл | 1 |  | 0
11.1.5.2 | Монтаж электронагревателя |  |  |  |  | 0
11.1.5.2.1 | Электронагреватель Q=5,0 кВт EKA 250-5,0-1f «Salda» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.3 | Установка приборов |  |  |  |  | 0
11.1.5.3.1 | Регулятор температуры Pulser M «Systemair» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.3.2 | Датчик температуры TG-K330 «Systemair» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.3.3 | Пускатель, термостат, щит автоматики |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.4 | Установка арматуры |  |  |  |  | 0
11.1.5.4.1 | Фильтр канальный Ø315 FD 315/G4 «Salda» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.4.2 | Клапан воздушный с электроприводом 220 В Ø250 SKG-A 250 «Salda» |  | шт | 2 |  | 0
11.1.5.4.3 | Быстросъемный хомут Ø250 АР 250 «Salda» |  | шт | 4 |  | 0
11.1.5.4.4 | Дросель-клапан, круглый Ø125 «Salda» |  | шт | 14 |  | 0
11.1.5.4.5 | Дросель-клапан, круглый Ø160 «Salda» |  | шт | 2 |  | 0
11.1.5.5 | Установка решеток |  |  |  |  | 0
11.1.5.5.1 | Решетка наружная 500х300 |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.5.2 | Решетка однощелевая L=1500мм LNG-AR МADEL» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.5.3 | Решетка 2-х щелевая L=1500мм LNG-AR «MADEL» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.5.4 | Решетка 2-х щелевая L=1500мм LNG-ARI «MADEL» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.5.5 | Решетка 2-х щелевая L=1500мм LNG-ARD «MADEL» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.6 | Установка адаптеров |  |  |  |  | 0
11.1.5.6.1 | Адаптер из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм под однощелевую решетку L=1500мм |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.6.2 | Адаптер из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм под 2-х щелевую решетку L=1500мм |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.7 | Прокладка воздуховодов |  |  |  |  | 0
11.1.5.7.1 | Гибкий воздуховод утепленный Ø100 |  | м | 2 |  | 0
11.1.5.7.2 | Гибкий воздуховод утепленный Ø125 |  | м | 12 |  | 0
11.1.5.7.3 | Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5мм Ø125 |  | м | 65 |  | 0
11.1.5.7.4 | Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5мм Ø140 |  | м | 9 |  | 0
11.1.5.7.5 | Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5мм Ø160 |  | м | 31 |  | 0
11.1.5.7.6 | Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5мм Ø250 |  | м | 24 |  | 0
11.1.5.7.7 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 300х150 |  | м | 7 |  | 0
11.1.5.7.8 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,6 мм 300х500 |  | м | 2 |  | 0
11.1.5.7.9 | Теплоизоляция воздуховодов рулонами из вспененного каучука, фольгированного K-FLEX толщиной 10 мм ST DUCT «К-FLEX» |  | м2 | 15 |  | 0
11.1.5.7.10 | Теплоизоляция воздуховодов из вспененного полиэтилена фольгированного, самоклеящегося , толщиной 8 мм Алюфом С8 «Нормаизол» |  | м2 | 58 |  | 0
11.1.5.8 | Установка решеток (К1-К6) |  |  |  |  | 0
11.1.5.8.1 | Решетка 3-х щелевая L=1500мм LNG-ARI «MADEL» |  | шт | 5 |  | 0
11.1.5.8.2 | Решетка 3-х щелевая L=1500мм LNG-ARD «MADEL» |  | шт | 5 |  | 0
11.1.5.8.3 | Решетка 3-х щелевая L=2000мм LNG-ARI «MADEL» |  | шт | 2 |  | 0
11.1.5.8.4 | Решетка 3-х щелевая L=2000мм LNG-ARD «MADEL» |  | шт | 2 |  | 0
11.1.5.8.5 | Решетка 3-х щелевая L=2000мм LNG- INT «MADEL» |  | шт | 3 |  | 0
11.1.5.8.6 | Решетка 4-х щелевая L=2000мм LNG-AR «MADEL» |  | шт | 6 |  | 0
11.1.5.9 | Установка адаптеров |  |  |  |  | 0
11.1.5.9.1 | Адаптер из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм под 3-х щелевую решетку L=1500мм |  | шт | 10 |  | 0
11.1.5.9.2 | Адаптер из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм под 3-х щелевую решетку L=2000мм |  | шт | 7 |  | 0
11.1.5.10 | Прокладка воздуховодов |  |  |  |  | 0
11.1.5.10.1 | Гибкий воздуховод утепленный Ø125 |  | м | 50 |  | 0
11.1.5.10.2 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5 мм 150х150 |  | м | 2 |  | 0
11.1.5.10.3 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5 мм 200х150 |  | м | 13 |  | 0
11.1.5.10.4 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 250х150 |  | м | 4 |  | 0
11.1.5.10.5 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 300х150 |  | м | 3 |  | 0
11.1.5.10.6 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 350х150 |  | м | 51 |  | 0
11.1.5.10.7 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 400х150 |  | м | 13 |  | 0
11.1.5.10.8 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 450х150 |  | м | 5 |  | 0
11.1.5.10.9 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 660х150 |  | м | 3 |  | 0
11.1.5.10.10 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 700х150 |  | м | 17 |  | 0
11.1.5.10.11 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 860х150 |  | м | 1.5 |  | 0
11.1.5.10.12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,9 мм 1060х150 |  | м | 2 |  | 0
11.1.5.10.13 | Теплоизоляция воздуховодов из вспененного полиэтилена фольгированного, самоклеящегося, толщиной 8 мм Алюфом С8 «Нормаизол» |  | м2 | 125 |  | 0
11.1.5.11 | Установка вентиляторов(ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ В1-В7, ВТ1, ВЕ1) |  |  |  |  | 0
11.1.5.11.1 | Вентилятор канальный с электродвигателем Nэл. = 0,044 кВт, Nоб. = 2150 об/мин, U = 220 В. TD-500/160 3V «S&P» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.11.2 | Вентилятор канальный с Электродвигателем Nэл. = 0,025 кВт, Nоб. = 2050 об/мин, U = 220 В, TD-350/125 «S&P» |  | шт | 6 |  | 0
11.1.5.12 | Установка арматуры |  |  |  |  | 0
11.1.5.12.1 | Быстросъемный хомут Ø125 АР 125 «Salda» |  | шт | 12 |  | 0
11.1.5.12.2 | Быстросъемный хомут Ø160 АР 160 «Salda» |  | шт | 2 |  | 0
11.1.5.12.3 | Обратный клапан, лепестковый Ø125 RSK125 «Salda» |  | шт | 6 |  | 0
11.1.5.12.4 | Обратный клапан, лепестковый Ø160 RSK160 «Salda» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.5.12.5 | Анемостат металлический, вытяжной Ø125 |  | шт | 12 |  | 0
11.1.5.12.6 | Анемостат металлический, вытяжной Ø160 |  | шт | 2 |  | 0
11.1.5.13 | Прокладка воздуховодов |  |  |  |  | 0
11.1.5.13.1 | Гибкий воздуховод утепленный Ø125 |  | м | 14 |  | 0
11.1.5.13.2 | Гибкий воздуховод утепленный Ø160 |  | м | 3 |  | 0
11.1.5.13.3 | Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5мм Ø125 |  | м | 40 |  | 0
11.1.5.13.4 | Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5мм Ø150 |  | м | 0.5 |  | 0
11.1.5.13.5 | Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5мм Ø160 |  | м | 13 |  | 0
11.1.5.13.6 | Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5мм Ø200 |  | м | 3 |  | 0
11.1.5.13.7 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 350х100 |  | м | 6 |  | 0
11.1.5.13.8 | Воздуховоды прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,7 мм 300х150 |  | м | 2 |  | 0
11.1.5.14 | Прокладка воздуховодов(ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА ПЕ1) |  |  |  |  | 0
11.1.5.14.1 | Воздуховоды круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, δ = 0,5мм Ø160 |  | м | 1 |  | 0
11.1.5.15 | Установка решеток |  |  |  |  | 0
11.1.5.15.1 | Решетка наружная Ø160 |  | шт | 2 |  | 0
11.1.6 | Кондиционирование |  |  |  |  | 0
11.1.6.1 | Установка блоков кондиционеров |  |  |  |  | 0
11.1.6.1.1 | Мультисистема, наружный блок Nу=3,66 кВт, Qх=14000 Вт. MXZ-6F122VF «Mitsubishi Electric» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.6.1.2 | Внутренний блок канального типа, Nу=0,1 кВт, Qх=8300 Вт. В комплекте с пультом управления. SEZ-M71DA «Mitsubishi Electric» |  | шт | 2 |  | 0
11.1.6.1.3 | Внутренний блок канального типа, Nу=0,04 кВт, Qх=3200 Вт. В комплекте с пультом управления. SEZ-M25DA «Mitsubishi Electric» |  | шт | 2 |  | 0
11.1.6.1.4 | Мультисистема, наружный блок Nу=2,8 кВт, Qх=10200 Вт. MXZ-5F102VF «Mitsubishi Electric |  | шт | 1 |  | 0
11.1.6.1.5 | Внутренний блок канального типа, Nу=0,1 кВт, Qх=7100 Вт. В комплекте с пультом управления.SEZ-M71DA «Mitsubishi Electric» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.6.1.6 | Внутренний блок канального типа, Nу=0,04 кВт, Qх=2500 Вт.В комплекте с пультом управления.SEZ-M25DA «Mitsubishi Electric» |  | шт | 1 |  | 0
11.1.6.2 | Прокладка труб с изоляцией |  |  |  |  | 0
11.1.6.2.1 | Труба медная для системы холодоснабжения Ø6,35 |  | м | 74 |  | 0
11.1.6.2.2 | Труба медная для системы холодоснабжения Ø9,52 |  | м | 91 |  | 0
11.1.6.2.3 | Труба медная для системы холодоснабжения Ø15,88 |  | м | 17 |  | 0
11.1.6.2.4 | Изоляция из вспененного каучука толщиной 6 мм Дн 6 K-FLEX ST K-FLEX |  | м | 74 |  | 0
11.1.6.2.5 | Изоляция из вспененного каучука толщиной 6 мм Дн 10 K-FLEX ST K-FLEX |  | м | 91 |  | 0
11.1.6.2.6 | Изоляция из вспененного каучука толщиной 6 мм Дн 16 K-FLEX ST K-FLEX |  | м | 17 |  | 0
11.1.6.3 | Устройство дренажа |  |  |  |  | 0
11.1.6.2.1 | Сифон для сбора конденсата Ø32 HL138 |  | шт | 5 |  | 0
11.1.6.2.2 | Труба канализационная ПВХ Dn32 |  | м | 42 |  | 0
11.2 | Электромонтажные работы |  |  |  |  | 0
11.2.1 | Электротехническое оборудование |  |  |  |  | 0
11.2.1.1 | Щит распределительный 380В БОГц IP54 навесного исполнения в составе |  | шт | 1 |  | 0 | в соответствии с проектом
11.2.1.1.1 |  |  | компл
11.2.1.1.2 |  |  | шт
11.2.1.1.3 |  |  | шт
11.2.1.1.4 |  |  | шт
11.2.1.1.5 |  |  | шт
11.2.1.1.6 |  |  | шт
11.2.1.1.7 |  |  | шт
11.2.1.1.8 |  |  | шт
11.2.1.1.9 |  |  | шт
11.2.1.1.10 |  |  | шт
11.2.1.1.11 |  |  | шт
11.2.1.1.12 |  |  | шт
11.2.1.1.13 |  |  | шт
11.2.1.1.14 |  |  | шт
11.2.1.1.15 |  |  | шт
11.2.1.2 | Щит распределительный 380В 50Гц IP31 встроенного исполнения 6 составе: |  | шт | 1 |  | 0
11.2.1.2.1 |  |  | компл
11.2.1.2.2 |  |  | шт
11.2.1.2.3 |  |  | шт
11.2.1.2.4 |  |  | шт
11.2.1.2.5 |  |  | шт
11.2.1.2.6 |  |  | шт
11.2.1.2.7 |  |  | шт
11.2.1.2.8 |  |  | шт
11.2.1.2.9 |  |  | шт
11.2.1.2.10 |  |  | шт
11.2.1.2.11 |  |  | шт
11.2.1.2.12 |  |  | шт
11.2.1.3 | Монтаж ШР3.Щит распревелительный 220В 50Гц IP31 навесного исполнения 6 составе: |  | шт | 1 |  | 0
11.2.1.3.1 |  |  | шт
11.2.1.3.2 |  |  | шт
11.2.1.3.3 |  |  | шт
11.2.1.3.4 |  |  | шт
11.2.1.3.5 |  |  | шт
11.2.1.3.6
11.2.1.4 | Кабельно-проводниковая продукция(силовая сеть +освещение) |  |  |  |  | 0
11.2.1.4.1 | Кабели контрольные с медными токопроводящими жилами КГНВ 5х1,5 |  | м | 200 |  | 0
11.2.1.4.2 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами ВВГнгд 3х1,5 |  | м | 1300 |  | 0
11.2.1.4.3 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами ВВГнгд 3х2,5 |  | м | 1700 |  | 0
11.2.1.4.4 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами ВВГнгд 5х2,5 |  | м | 10 |  | 0
11.2.1.4.5 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами ВВГнгд 5х4 |  | м | 100 |  | 0
11.2.1.4.6 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами ВВГнгд 5х10 |  | м | 30 |  | 0
11.2.1.4.7 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами ВВГнгд 5х25(вводной кабель) |  | м | 50 |  | 0
11.2.1.5 | Электросвещение |  |  |  |  | 0
11.2.1.5.1 | PANEL встраиваемый или накладной светодиодный светильник // LED 34 Вт, 3000К, опаловый рассеиватель, белый, 595х595х18 мм |  | шт | 7 |  | 0
11.2.1.5.2 | DASAR встраиваемый в грунт светодиодный светильник // LED 7 Вт, 3000К, матовый рассеиватель, нержавеющая сталь, 120х80 мм |  | шт | 21 |  | 0
11.2.1.5.3 | SPOT светодиодный светильник для магнитного шинопровода // LED 7 Вт, 3000К, цвет белый, 84x35x135 мм |  | шт | 11 |  | 0
11.2.1.5.4 | FLAT светодиодный светильник для магнитного шинопровода // LED 12 Вт, 3000К, цвет белый, 404x35x43 мм |  | шт | 11 |  | 0
11.2.1.5.5 | LASER светодиодный светильник для магнитного шинопровода // LED 6 Вт, 3000К, цвет белый, 163x35x43 мм |  | шт | 11 |  | 0
11.2.1.5.6 | LASER светодиодный светильник для магнитного шинопровода // LED 6 Вт, 3000К, цвет белый, 163x35x92.5 мм |  | шт | 11 |  | 0
11.2.1.5.7 | Встраиваемый магнитный шинопровод, цвет белый, длина 2000 мм. |  | шт | 14 |  | 0
11.2.1.5.8 | Кабель питания для магнитной системы |  | шт | 14 |  | 0
11.2.1.5.9 | Блок питания для магнитной системы, 24V, 6.25A, 150W |  | шт | 14 |  | 0
11.2.1.5.10 | TRIX встраиваемый безрамочный светодиодный светильник // LED 12 Вт, 3000К, 60°, цвет белый, 85х76 мм |  | шт | 22 |  | 0
11.2.1.5.11 | ART выдвижной встраиваемый светодиодный светильник // LED 15 Вт, 3000К, 24°, цвет белый, 100х110 мм |  | шт | 9 |  | 0
11.2.1.5.12 | CUP накладной светодиодный светильник // LED 5 Вт/8 Вт/10 Вт/15 Вт, 3000К, 40°, IP44, цвет белый, 95х100 мм |  | шт | 29 |  | 0
11.2.1.5.13 | ROLL накладной светодиодный светильник // LED 15 Вт, 3000К, 30°, IP20, цвет белый, 72х155 мм |  | шт | 29 |  | 0
11.2.1.5.14 | Светодиодная лента 12 Вт/м, 3000К, 24V, 1800 lm/м. |  | шт | 4 |  | 0
11.2.1.5.15 | Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - белый (порошковая окраска).Габаритные размеры (L×W×H): 2000x15,2x6 мм. |  | шт | 4 |  | 0
11.2.1.5.16 | Матовый фигурный экран класса ЭКСТРА для профилей, 2000мм. Материал PC (поликарбонат), светопропускание до 70%. Увеличенная толщина экрана хорошо "размывает" точки светодиодов |  | шт | 4 |  | 0
11.2.1.5.17 | Блок питания 24V, 4.16A, 100W, IP67 Металл, 3 года |  | шт | 8 |  | 0
11.2.1.5.18 | Светодиодная лента герметичная 24V 3000К, 9.6 W/m, IP68, 2835, 5m |  | шт | 4 |  | 0
11.2.1.5.19 | FLAT светодиодный декоративный подвесной светильник // LED 13 вт, 2700К, Terra Red, 400х800 мм |  | шт | 3 |  | 0
11.2.1.5.20 | SAINTE 21 подвесной светодиодный декоративный светильник // LED 19,3 Вт, 3000К, Extra Clear, 760x60x150 мм |  | шт | 2 |  | 0
11.2.1.5.21 | Подвесной декоративный светильник под лампу Е27 // 1хЕ27, латунь, 130х1450 мм |  | шт | 6 |  | 0
11.2.1.5.22 | MICRO светодиодное декоративное бра // LED 3 Вт, 2700К, Soft Pink, 100х50 мм |  | шт | 2 |  | 0
11.2.1.5.23 | TOP светодиодное декоративное бра // LED 18 Вт, 2700К, Soft Pink, 400х100 мм |  | шт | 2 |  | 0
11.2.1.5.24 | GLORIFY светодиодный декоративный бра // LED 16 Вт, 3000К, латунь, 385х300х1000 мм |  | шт | 1 |  | 0
11.2.1.5.25 | ДАЛИЯ светодиодный декоративный бра // LED 48 Вт, 3000К, золотой, 300х1000 мм |  | шт | 1 |  | 0
11.2.1.5.26 | SAMPEI светодиодный декоративный торшер // LED 21 Вт, 3000К, черный, 2400х810 мм |  | шт | 1 |  | 0
11.2.1.5.27 | COLONNA светодиодный декоративный торшер // LED 15 Вт, белый, 350х1810 мм |  | шт | 1 |  | 0
11.2.1.5.28 | FLAT декоративный светодиодный торшер // LED 7 Вт, 2700К, Terra Red, 460х1000 мм |  | шт | 1 |  | 0
11.2.4 | Розетки и выключатели |  |  |  |  | 0
11.2.4.8 | Электрический вывод, Jung Zero |  | шт | 9 |  | 0
11.2.4.9 | Выключатель двуклавишный, Jung Zero |  | шт | 20 |  | 0
11.2.4.10 | Выключатель одноклавишный, Jung Zero |  | шт | 20 |  | 0
11.2.4.12 | Розетка силовая, Jung Zero |  | шт | 107 |  | 0
11.2.4.12 | Розетка под TV, Jung Zero |  | шт | 6 |  | 0
11.2.2 | Заземление.Молниезащита. |  |  |  |  | 0
11.2.2.1 | Устройство системы молниеприемников. |  |  |  |  | 0
11.2.2.1.1 | Проводник для молниезащиты оцинкованный диам. 8 мм |  | м | 95 |  | 0
11.2.2.1.2 | Держатель проволоки для плоской кровли 165 MBG-8-10 5218700 0В0 "Bettermann" |  | шт | 126 |  | 0
11.2.2.1.3 | Соединитель Vario для быстрого монтажа 249 8-10 ST 5311500 ОВО "Bettermann" |  | шт | 15 |  | 0
11.2.2.1.4 | Суженный молниеприемный стержень в трубе, 2,0м 101 VL2000 5401983 ОВО "Bettermann" |  | шт | 3 |  | 0
11.2.2.1.5 | Наконечник молниеприемного стержня 5405068 ОВО "Bettermann" |  | шт | 3 |  | 0
11.2.2.1.6 | Бетонное основание для системы FangFix, 16 кг 5403200 ОВО "Bettermann" |  | шт | 3 |  | 0
11.2.2.1.7 | Фальцевая и балочная клемма 5004 DIN-FT 12 5304407 ОВО "Bettermann"(подключение лестницы) |  | шт | 3 |  | 0
11.2.2.1.8 | Опорная точка заземления с осью и двойной резьбой 205 DG L180 V4A 5420022 ОВО "Bettermann" |  | шт | 4 |  | 0
11.2.2.1.9 | Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм 5320011 ОВО "Bettermann" |  | шт | 4 |  | 0
11.2.2.2 | Устройство системы вертикальных проводников(токоотводов) |  |  |  |  | 0
11.2.2.2.1 | Проводник для молниезащиты оцинкованный диам. 8 мм |  | м | 55 |  | 0
11.2.2.2.2 | Термоусадочная трубка |  | шт | 10 |  | 0
11.2.2.2.3 | Перемычка для круглых проводников Rd 8-10 мм 156 К8-10 ST 5228123 ОВО "Bettermann" |  | шт | 36 |  | 0
11.2.2.3 | Устройство системы земляного окончания (заземление) |  |  |  |  | 0
11.2.2.3.1 | Рытье траншеи вручную |  | м3 | 12.25 |  | 0
11.2.2.3.2 | Обратная засыпка |  | м3 | 12.25 |  | 0
11.2.2.3.3 | Плоский проводник из оцинкованной стали 40x4 мм |  | м | 35 |  | 0
11.2.2.3.4 | Стержень глубинного заземления 1500 мм 219 20 ОМЕХ FT 5000017 ОВО "Bettermann" |  | шт | 20 |  | 0
11.2.2.3.5 | Наконечник для стержней 1819 20 FT 5001641 ОВО "Bettermann" |  | шт | 10 |  | 0
11.2.2.3.6 | Универсальный соединитель для стержней заземления С-044 1204 041 ОВО "Bettermann" |  | шт | 10 |  | 0
11.2.2.3.7 | Крестовой соединитель DIN для плоских проводников 5314666 ОВО "Bettermann" |  | шт | 4 |  | 0
11.2.2.3.8 | Антикоррозионная лента 2360055 ОВО "Bettermann" |  | шт | 3 |  | 0
11.2.2.3.9 | Разъединительная коробка для монтажа под полом, с разделительным зажимом 5700 SP 5106003 ОВО "Bettermann" |  | шт | 4 |  | 0
11.3 | СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ |  |  |  |  | 0
11.3.1.3 | Оборудование СКУД и домофонии |  |  |  |  | 0
11.3.1.3.1 | Контроллер доступа на два считывателя | НПО «Болид» | шт. | 1 |  | 0
11.3.1.3.2 | Биометрический контроллер доступа | НПО «Болид» | шт. | 1 |  | 0
11.3.1.3.3 | Кнопка выхода |  | шт. | 1 |  | 0
11.3.1.3.4 | Электромеханический замок с герконом |  | шт. | 1 |  | 0
11.3.1.3.5 | Аккумулятор 12В 17 А/ч | Security Force | шт. | 1 |  | 0
11.3.1.3.6 | Блок бесперебойного питания | НПО «Болид» | шт. | 1 |  | 0
11.3.1.3.7 | Абонентское устройство IP домофонии DS-KH8350-WTE1 | Hikvision | шт. | 1 |  | 0
11.3.1.3.8 | Вызывная IP панель домофонии DS-KV6103-PE1 | Hikvision | шт. | 1 |  | 0
| ВСЕГО за 1 ДОМ №1 БЕЗ НДС |  |  |  |  | 0 | *
* в т.ч. Стоимость ПНР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | Кол-во | Всего на ед-цу, руб. без НДС | Всего, руб. без НДС | Примечание Подрядчика
№ п/п | Наименование работ |  | Ед-ца изм.
15. | Дополнительные работы |  |  |  |  | 0
15.1 | Исполнительная документация
15.2 | Дороботка проекта
15.3 | …
| ВСЕГО дополнительные работы без НДС |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО за 1 ДОМ №1 БЕЗ НДС |  |  |  |  | 0
В сводную стоимость работ входят все работы, определенные ТЗ и Проектной документацией
1 | Наименование организации, ИНН:
2 | Условия оплаты:
3 | Гарантийный срок, лет
4 | Срок выполнения работ в календарных днях:
5 | Численность работающих, планируемых для выполнения работ
6 | ИНФОРМАЦИЯ о посещении площадки строительства
7 | Генеральный директор (Ф.И.О., моб. тел., e-mail):
8 | Контактное лицо (Должность, Ф.И.О., моб. тел., e-mail):