| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus" | шт | 20 |
| 2 | Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом | компл | 20 |
| 3 | Унитаз-компакт Sensea Твист косой выпуск двойной слив | компл. | 9 |
| 4 | Раковина керамическая | компл. | 6 |
| 5 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл | 6 |
| 6 | Секционный биметаллический радиатор Рифар Rifar B Base 500 \ 10 секций \ | шт. | 8 |