№	Наименование	ед.изм	кол-во

1	Шкаф коммутации к устройствам пожаротушения ШПС-24	шт	1

2	Монтажный комплект для крепления дополнительного оборудования на двери ШПС-12, ШПС-12 исп.02, ШПС-24, ШПС-24 исп.02	компл	1

3	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	шт	2

4	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	шт	1

5	 ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)	шт	200

6	ИПР 513-3А (м) исп.1	шт	5

7	Блок разветвительно-изолирующий"БРИЗ" исп. 01	шт	25

8	Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	шт	2

9	Блок речевого оповещения Рупор-300 	шт	1

10	Оповещатель речевой ОПР-С103.1	шт	25

11	Оповещатель ОПР-С106.1	шт	6

12	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) ВЫХОД	шт	5

13	Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 06	шт	2

14	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч	шт	4

15	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41 арт.216199	шт	120

16	Ящик протяжной стальной К-654, IP54, размер 400х400х200 мм	шт.	16