ВЛ-10квт

Провод стальной сеч. 50мм - (АС50\8) -30м

Реклоузер вакуумный Uн=10кВ - (РВА/TEL-10) - 1шт

УОК на опоре

ТМ-2 - 1шт

Хомут (Х1) - 1шт

Проводник - (ЗП1) - 1.2м

Изолятор (ШС 10Д) - 2шт

Колпачок (К-6) - 2шт

Крепление провода (любое) -1шт

Зажим - (ПА-2) - 6шт

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КР-1 на опоре

Кронштейн (РА-1) - 1шт

Кронштейн (РА-2) - 1шт

Кронштейн (РА-3) - 1шт

Кронштейн (РА-4) - 1шт

Хомут (Х7) - 3шт

Хомут (Х8) - 1шт

Проводник (ЗП-1) - 3м

Разъеденитель - (РЛНД -1- 10\400У1) - 1шт

Привод - (ПРНЗ - 10У1) - 1шт

Изолятор (ШС 10Д) - 4шт

Колпачок (К-6) - 4шт

Зажим - (ПА-2-2) - 3шт

Зажим аппаратный прессуемый (А2А-50Г-1) - 6шт

Ошиновка 9провод ВЛ ) - 6м

Болт М12х40 - 11шт

Гайка М12 - 11шт

Шайба 12 - 11шт

Крепление провода (ЗАК-10-1) - 1шт

ЭЛЕМЕНТЫ ОПОРЫ А10-1

Стойка СВ-105-3.5 - 2шт

Плита П3и - 2шт

Траверса (ТМ-6) - 1шт

Накладка (ОГ2) -2шт

Накладка (ОГ5) - 1шт

Хомут (Х1) 1шт

Боль Б5 - 1шт

Кроншейн У1 -1шт

Стяжка (Г1) - 2шт

Проводник ЗП 1 - 2м

Изолятор (ШС 10Д) - 1шт

Колпачок - (К-6) - 1шт

Крепление провода (ЗАК-10-1) - 1шт

Зажим (ПС-2) - 2шт

Зажим (ПА-2-2) - 2шт

Изолятор (ПС-70Е) - 12шт

Ушко - (У1-7-16) - 6шт

Промежуточное звено - (ПРТ-7-1) - 6шт

Зажим натяжной болтовой - (НБ-2-6А) - 6шт

КЛ - 0.4КВТ

Кабель - ВВгнг - 660 - 5м

Кабель АВБбШВ - 660 - 30м

Муфта (КВТп5 1-5х70\120) -2шт

Труба - ПНД д100 SDR 21 - 5м

Заземление опор КТП КРМ

Полоса сталь - ( 40\*4 ) - ГОСТ 103-2006 - 30м

Полоса сталь - ( 25\*4) - ГОСт 103-2006 - 10м

Электрод заземляющий - 5м д16мм - 8шт

ФБС - 12.4.6Т - 4шт

1 машиной без перегрузов из ОМСКА , ЧЕЛЯБИНСКА , АСТАНА , ЕКБ

Оплата 100%

Срок поставки 1-5 дней