ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение

1. Наименование объекта закупки:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КГ-хл 3х50 | м | 100 |
| 2 | Кабель КГ-хл 3х35 | м | 70 |
| 3 | Кабель КГ-хл 3х16 | м | 70 |
| 4 | Провод ПугВ 1х50 | м | 100 |
| 5 | Провод ПугВ 1х25 | м | 75 |
| 6 | Провод ПугВ 1х10 | м | 40 |
| 7 | Кабель КГ-хл 2х1,5 | м | 630 |
| 8 | Кабель КГ-хл 3х1,5 | м | 400 |
| 9 | Кабель КГ-хл 2х2,5 | м | 40 |
| 10 | Кабель КГ-хл 3х2,5 | м | 160 |
| 11 | Кабель КГ-хл 3х10 | м | 40 |
| 12 | Кабель КГ-хл 3х16 | м | 95 |
| 13 | Кабель КГ-хл 3х25 | м | 10 |
| 14 | Кабель КГ-хл 3х120+1х70 | м | 110 |
| 15 | Кабель КГ-хл 7х1,5 | м | 20 |
| 16 | Кабель КГ-хл 10х1,5 | м | 100 |
| 17 | Кабель КГ-хл 4х1,5 | м | 70 |
| 18 | Кабель КГ-хл 3х4 | м | 160 |
| 19 | Кабель КГ-хл 3х95+1х16 | м | 585 |

2. Требования к товарам, работам, услугам

2.1. Документация, поставляемая с товаром:

- Счет-фактура

- Товарно-транспортная накладная (ТТН) по форме №1-Т;

2.2.  Отгрузка товара производится в течении 30 календарных дней, после подписания Договора.

3. Условия оплаты:

3.1. Оплата Товара в течение 30 календарных дней с момента получения Товара Покупателем.

3.2. Стоимость Товара должна быть указана с учетом НДС (20%).