## Общестрой
Общестроительные работы
№ п/п | Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во
1 | Блок оконный глухой ПВХ (до 2,5м2) | шт | 11
2 | Блок оконный ПВХ поворотно-откидной, двухстворчатый (от 2 м2) | шт | 16
3 | Блок оконный ПВХ поворотно-откидной, трехстворчатый (от 2 м2) | шт | 6
4 | Доска подоконная ПВХ( 450мм) | м | 50
5 | Откосы ПВХ | м2 | 60
6 | Пена монтажная | шт | 35
7 | Отлив | м2 | 16
8 | Перегородка аллюм-я | м2 | 28.3
9 | Блок дверной глухой из массива сосны | шт | 26
10 | Краска МА-025 | кг | 59.2
11 | Противопожарная дверь одностворчатая | шт | 1
12 | Блок дверной стальной утепленный двухстворчатый | шт | 3
13 | Блок дверной стальной утепленный одностворчатый | шт | 3
14 | Доводчик дверной | шт | 15
15 | Дверной блок двухствор. из сосны | шт | 9
16 | Дверной блок двухствор. из сосны с остеклением | шт | 2
17 | Санитар-е перегодки из аллюм-го профиля | м2 | 12
16 | ГКЛ 12,5мм | шт | 16
17 | Профиль стоечный 75*50мм | шт | 7
18 | Профиль направляющий 75*50мм | шт | 5
19 | Саморезы | шт | 700
20 | Экраны для радиаторов отопления | шт | 28
21 | Гипсовая штукатурка | кг | 11700
22 | Грунтовка | кг | 430
23 | Шпатлевка финишная | кг | 481
24 | Краска в/эм. | кг | 590
25 | Плитка керам-я стеновая | м2 | 141
26 | Клей для плитки | кг | 1600
27 | Затирка для швов | кг | 69
28 | Обои | м2 | 350
29 | Клей для обоев | кг | 8
30 | Потолок реечный аллюм-й | м2 | 55
31 | Потолок подвесной Армстронг | м2 | 370
32 | Огнезащита (полы) (880м2) | кг | 101
33 | Гравий керамзитовый | м3 | 24
34 | Листы ОСБ толщ.15мм | шт | 61
35 | Мастика гидроиз-я | кг | 220
36 | Раствор М-150 | м3 | 26
37 | Плитка керам-я (керамогранит) для полов | м2 | 155
39 | Фанера 12мм | шт | 113
40 | Саморезы 45мм | шт | 4000
41 | Линолеум Таркет коммерческий | м2 | 347
42 | Плинтус ПВХ | м | 272
43 | Ковры резиновые грязезащитные | шт | 6
44 | Порог-стык | м | 42
45 | Кирпич керамич. | шт | 606
46 | Брус | м3 | 6.54
47 | Доска обрезная | м3 | 31.76
48 | Створки для слуховых окон | шт | 3
49 | Изоспан В | м2 | 1120
50 | Плиты минерал-е ПЖ-120 | м3 | 112
52 | Профилированный лист крашенный С44-1000-0,7мм | м2 | 760
53 | Изоспан А | м2 | 735
54 | Конек | м2 | 48
55 | Планка для стыков | м | 40
56 | Карнизная планка | м | 130
57 | Лист оцинкованный толщ. 0,8мм для едовых | м2 | 10
58 | Снегоудкержатель уголковый | м | 130
59 | Желоба водосточные д.185мм | м | 132
60 | Держатель желоба д.185мм | шт | 260
61 | Заглушки желобов д.185мм | шт | 20
62 | Воронка выпускная 185мм*150мм | шт | 9
63 | Труба водосточная д.150мм | м | 36
64 | Держатель трубы д. 150мм | шт | 27
65 | Огнезащита (кровля) (2100м2) | кг | 388
66 | ЩПС 0-80мм (отмостка) | м3 | 22.5
67 | Бетон М200 (В15) (отмостка) | м3 | 31.02
68 | Бордюр тротуарный (отмостка) | шт | 130
69 | Сетка ЦПВС ячейка №5 (отделка фасада) | м2 | 660
70 | Раствор отделочный (отделка фасада) | м3 | 21
71 | Шпатлевка фасадная | кг | 85
72 | Краска акриловая фасадная | кг | 185
73 | ПГС (крыльца) | м3 | 37
74 | Арматура д.10мм А-3 (крыльца) | т | 0.368
75 | Закладные деталь (крыльца) | т | 0.1434
76 | Проф-я труба стальная 120*120*4мм (козырек) | т | 1.93
77 | Труба стальная д.50*2,8мм | м | 13.2
78 | Труба стальная д.38*1,6мм | м | 26.4
79 | Труба стальная д.16*1,6мм | м | 37.2

## Отопление
Система отопления
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм | Кол-во
1 | Радиатор чугунный 16-ти секционный | шт | 1
2 | Кран маевского | шт | 1
3 | Кран шаровый латун-й д. 15мм | шт | 8
4 | Воздухоотводчик д.15мм , 1/2" | шт | 10
5 | Клапан "Danfoss", RTD-N-20 прямой | шт | 36
6 | Терморегулятор проходной с встроенным датчиком | шт | 36
7 | Клапан запорно-балансир-ный д.20мм | шт | 36
8 | Труба стальная ВГП д.20мм | м | 42
9 | Труба стальная ВГП д.25мм | м | 35
10 | Труба стальная ВГП д.32мм | м | 37
11 | Труба стальная ВГП д.40мм | м | 50
12 | Труба стальная ВГП д.50мм | м | 80
13 | Краска БТ-177 | кг | 7
14 | Краска ПФ-115 | кг | 30
15 | Изоляция для труб толщ.13мм д.28мм | м | 46
16 | Изоляция для труб толщ.13мм д.35мм | м | 39
17 | Изоляция для труб толщ.13мм д.42мм | м | 41
18 | Изоляция для труб толщ.13мм д.48мм | м | 55
19 | Изоляция для труб толщ.13мм д.60мм | м | 88
20 | Кран шаровый под приварку "Danfoss" д. 65мм | шт | 2
21 | Кран шаровый под приварку "Danfoss" д. 50мм | шт | 8
22 | Кран шаровый под приварку "Danfoss" д. 32мм | шт | 4
23 | Кран шаровый под приварку "Danfoss" д. 25мм | шт | 4
24 | Кран шаровый проходной со спускным элементом д.15мм | шт | 3
25 | Кран трехходовой | шт | 3
26 | Манометр МП-3У д.100мм | шт | 3
27 | Термометр | шт | 4
28 | Установка фильтров д.65мм | шт | 1
29 | Фланец стальной д.65мм | шт | 2
30 | Кран шаровый д. 25мм | шт | 1

## Электрика
№п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во
1 | Щит распред-ный наруж. Установки ЩРН-12з | шт | 2
2 | Вводной выключатель нагрузки ВН-32 3Р, Ip10A | шт | 2
3 | Распределительный выключатель ВА47-29 1Р IР 6А | шт | 12
4 | Светильник светодиодный потолочный Varton ЖКХ круг IP65 185*70мм антивандальный 6 Вт 4000К 1/10 | шт | 18
5 | Светильник светодиодный для реечных потолков AL220, 36Вт ,IP20 | шт | 17
6 | Светильник светодиодный Е070 V1-ЕО-00070-01000-2003639 | шт | 66
7 | Рассеиватель для светильника V2-А0-PR00-00.2.0001.25 | шт | 66
8 | Светильник светодиодный Varton С170, 20Вт, 4000К, 2000Lm IP 54 C170 V1-CO-00180-10A00-5401840 | шт | 6
9 | Светильник светодиодный Varton 20Вт, 4000К, 2000Lm, IP54/ С170/GL- V1-CO-00180-10G06-5401840 | шт | 1
10 | Аварийно эвакуационная табличка "Выход", V1-RO-70354-02А02-2300365 | шт | 24
11 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000 | м | 112
12 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 | м | 750
13 | Кабель-канал (короб) 40x25 мм | м | 300
14 | Кабель-канал (короб) 25x16 мм | м | 150
15 | Угол внешний изменяемый для кабель-канала 40x25 мм | шт | 30
16 | Угол внешний изменяемый для кабель-канала 25x16 мм | шт | 15
17 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 40x25 мм | шт | 30
18 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 25x16 мм | шт | 15
17 | Заглушка торцевая для кабель-канала 25x16 мм | шт | 15
18 | Заглушка для короба 40x25 мм | шт | 30
19 | Поворот на 90 градусов КМП 40х25 | шт | 8
20 | Поворот на 90 градусов КМП 25Х16 | шт | 4
21 | Соединение на стык для короба 40х25 мм | шт | 38
22 | Соединение на стык для короба 25х16 мм | шт | 75
23 | Угол Т-образный для кабель-канала 40x25 мм | шт | 30
24 | Угол Т-образный для кабель-канала 25x16 мм | шт | 15
25 | Коробка распределительная 105х105х55 IP 54 | шт | 237
26 | Выключатель для открытой установки ВС20-1-0-ФСр IP 44 16A | шт | 8
27 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | шт | 52
28 | Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами | шт | 9
29 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000x650x300 мм, степень защиты IP30 | шт | 1
30 | Трансформатор тока: Т-0,66 | шт | 3
31 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт | 2
32 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт | 4
33 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С | шт | 1
34 | Счетчик электрической энергии СЕ303S31543 JAQVZ | шт | 1
35 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер 395х310х120 мм | шт | 1
36 | Вводный выключатель нагрузки ВН-32 3Р IP40A | шт | 1
37 | Автоматический выключатель АВДТ32 В20 30мА | шт | 10
38 | Автоматический выключатель ВА47-29 (B) I 1A, 1 р | шт | 1
39 | Расцепитель независимый РН47 | шт | 1
40 | Автоматический выключатель ВА47-29 (B) IP25A | шт | 2
41 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 325
42 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5ок(N, РЕ)-1000 | м | 10
43 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | м | 5
44 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х25мк(N)-1000 | м | 51
45 | Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами | м | 45
46 | Кабель-канал (короб) 60х40 мм | м | 291
47 | Угол внешний изменяемый для кабель-канала 60x40 мм | шт | 29
48 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 60x40 мм | шт | 29
49 | Заглушка для короба 60x40 мм | шт | 29
50 | Поворот на 90 градусов КМП 60х40 | шт | 7
51 | Соединение на стык для короба 60х40 мм | шт | 38
52 | Угол Т-образный КМТ 60x40 мм | шт | 8
53 | Арматура д.8мм А-1 | т | 0.178
54 | Зажим крестообразный К-1ГЦ | шт | 60
55 | Держатель ДПК-100 ГЦ | шт | 400

## Вентиляция
Вентиляция
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: СК 125 А | шт | 1
2 | Регуляторы скорости вращения вентилятора, однофазные, пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А | шт | 1
3 | Гибкий соединитель DCV 35/60/35*25 | шт | 1
4 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 5.6
5 | Перфолента PR 20.06*25 | шт | 2
6 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 800 мм | шт | 1
7 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | шт | 3.7
8 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм | м3 | 0.24
9 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм | м2 | 4
10 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМН, размером 200х300 мм | шт | 28
11 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМН, размером 150х300 мм | шт | 3

## Лист5
Пожарная сигнализация и видеонаблюдение
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 37
2 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт | 3