
Просим Вас выслать коммерческое предложение, указав срок и условия доставки товаров.
	№
	Наименование
	Качественные характеристики
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Рубашка вала (Втулка защитная) Н03.3.302.01.01.004 к насосу 1Д200-90. В заводском исполнении с керамическим покрытием.
	
	шт.
	10 

	2. 
	Рубашка вала (Втулка защитная) 603.401364.0003 к насосу Д200-36. В заводском исполнении с керамическим покрытием.
	
	шт.
	10 

	3. 
	Шпилька полнорезьбовая М20х2,5 в комплекте с гайками длиной 210 мм. Резьба ГОСТ22042-76 высокопрочная, класс прочности 10.9.
	Шпилька полнорезьбовая М20х210 10.9 ГОСТ 22042-76
	шт.
	80 

	4. 
	Шпилька полнорезьбовая М20х2,5 в комплекте с гайками длиной 180 мм. Резьба ГОСТ22042-76 высокопрочная, класс прочности 10.9.
	Шпилька полнорезьбовая М20х180 10.9 ГОСТ 22042-76
	шт.
	80 

	5. 
	Шпилька полнорезьбовая М20х2,5 в комплекте с гайками длиной 1000 мм. Резьба ГОСТ22042-76 высокопрочная, класс прочности 10.9.
	Шпилька полнорезьбовая М20х1000 10.9 ГОСТ 22042-76
	шт.
	10 

	6. 
	Шпилька полнорезьбовая М20х2,5 в комплекте с гайками длиной 140 мм. Резьба ГОСТ22042-76 высокопрочная, класс прочности 10.9.
	Шпилька полнорезьбовая М20х140 10.9 ГОСТ 22042-76
	шт.
	160 .


