## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | "Завод- изготовитель" | Единца измере- ния | Кол
1 | Тройник Ø530х14-426х8,0 ВСт3СП | по типу ОСТ 36-24-77 |  |  | 1
2 | Тройник Ø530х14-325х8,0 ВСт3СП | по типу ОСТ 36-24-77 |  |  | 3
3 | Тройник Ø426х8,0-273х7,0 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | 2
4 | Тройник Ø325х8,0-273х7,0 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | 5
5 | Тройник Ø325х8,0 (с внутренней ЦПИ) | ГОСТ 17376-2001 |  |  | 1
6 | Тройник Ø273х7,0 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | 4
7 | Тройник Ø273х7,0-219х6,0 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | 2
8 | Тройник Ø219х6,0 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | 1
9 | Тройник 273х7,0 - 12Х18Н10Т | ГОСТ 17376-2001 |  |  | 2