Водонагреватели 30 литровый

Количество: 25 штука.

ГОСТ 23110-84.

Типа водонагревателя: накопительный.

Способ нагрева: электрический.

Максимальная температура нагрева воды: не менее 70 С.

Объем бака: не менее 30 л.

Установка: вертикальная.

Подводка: нижняя.

Способ крепления: настенный

2.Водонагреватель 50 литровый

количество: 20 штука.

ГОСТ 23110-84.

Типа водонагревателя: накопительный.

Способ нагрева: электрический.

Максимальная температура нагрева воды: не менее 70 С.

Объем бака: не менее 50 л.

Установка: вертикальная.

Подводка: нижняя.

Способ крепления: настенный