**Описание объекта закупки**

**на поставку вешалок металлических на строящийся объект: Выполнение проектно-изыскательских работ в целях строительства культурно-спортивного центра в с. Маринино**

**Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Требование к товару | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. |

1. **Требования, предъявляемые к объекту закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ОКПД2/ КТРУ** | **Наименование товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| **1**  **(21)** | **31.09.11.120-00000004** | **Вешалка металлическая** | **шт.** | **2** |
| *(Рисунок для визуального восприятия конструктива)* | | | **Screenshot_2** | |
| **Наименование технических параметров**  **(функциональные, технические и качественные характеристики)** | | | **Значение технических параметров** | |
|  | Вешалка детская | | нет | |
|  | Высота вешалки, мм | | ≥ 1800 < 1900 | |
|  | Глубина вешалки, мм | | ≥ 600 | |
|  | Дополнительная комплектация | | крючки | |
|  | Тип вешалки | | напольная | |
|  | Ширина вешалки, мм | | ≥ 600 < 650 | |
|  | Материал изготовления | | металл | |
|  | Количество крючков для одежды, шт | | не менее 5 | |
|  | Количество крючков для головных уборов, шт | | не менее 4 | |
|  | Покрытие | | полимерно-порошковая краска | |
|  | Цвет изделия | | из представленной палитры поставщика не менее 3 цветов, (значение параметра не требует конкретизации) согласовывается с Заказчиком | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ОКПД2/ КТРУ** | **Наименование товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| **2**  **(24)** | **31.09.11.120-00000004** | **Вешалка металлическая** | **шт.** | **4** |
| *(Рисунок для визуального восприятия конструктива)* | | | Вешалка напольная поворотная 4СТ | |
| **Наименование технических параметров**  **(функциональные, технические и качественные характеристики)** | | | **Значение технических параметров** | |
|  | Вешалка детская | | нет | |
|  | Дополнительная комплектация | | крючки | |
|  | Тип вешалки | | напольная | |
|  | Высота изделия с учетом ножек, миллиметр | | Не менее 1925 | |
|  | Глубина вешалки с учетом поворотных элементов, миллиметр | | Не менее 1860 | |
|  | Ширина изделия без учета поворотных элементов, миллиметр | | Не менее 1625 | |
|  | Материал изготовления | | металл | |
|  | Количество крючков для одежды, шт | | не менее 96 | |
|  | Количество крючков для головных уборов, шт | | не менее 96 | |
|  | Покрытие | | полимерно-порошковая краска | |
|  | Крючки с пластмассовыми шариками, торцы труб закрыты пластиковыми заглушками | | Соответствие | |
|  | Планка для номерков | | Наличие | |
|  | Номерки | | Наличие | |
|  | Цвет изделия | | из представленной палитры поставщика не менее 3 цветов, (значение параметра не требует конкретизации) согласовывается с Заказчиком | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ОКПД2/ КТРУ** | **Наименование товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| **3**  **(63)** | **31.09.11.120-00000004** | **Вешалка металлическая** | **шт.** | **8** |
| *(Рисунок для визуального восприятия конструктива и цветовых решений)* | | | https://torg-sv.ru/wp-content/uploads/2020/04/img_609.jpg | |
| **Наименование технических параметров**  **(функциональные, технические и качественные характеристики)** | | | **Значение технических параметров** | |
|  | Вешалка детская | | нет | |
|  | Высота вешалки, миллиметр | | ≥ 1600 < 1700 | |
|  | Глубина вешалки, миллиметр | | ≥ 600 | |
|  | Дополнительная комплектация | | Колесные опоры | |
|  | Регулируемые по высоте ножки/опоры | | Да | |
|  | Тип вешалки | | Напольная | |
|  | Тип конструкции | | Складная конструкция | |
|  | Ширина вешалки, миллиметр | | ≥ 1000 < 1100 | |
|  | Вешалка изготовлено из стали с антикоррозионным хромированным покрытием | | Наличие | |
|  | Платяную штангу можно установить на нескольких уровней высоты | | Наличие | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель КГКУ «УКС» |  |  |  | М.Ю. Заскалько |
|  |  |  |  |  |
| Начальник отдела комплектации КГКУ «УКС» |  |  |  | В.Р. Филин |