Системы безопасности и комплектующие для систем безопасности.

1. Распределительная коробка Abox 060 SB-L. Объем закупки — 1 шт.

2. Коробка распределительная ОП 60х40мм IP55 Ruvinil 67010. Объем закупки — 3 шт.

3.  Аккумуляторная батарея Optimus AP-1207 — свинцово-кислотная. Объем закупки — 1 шт.

4. Оповещатель свето-звуковой "Свирель-2" (исп.03). Объем закупки — 2шт.

5.  Блик С-12  Выход оповещатель охранно-пожарный световой. Объем закупки — 2 шт.

6. БИРП-12/4,0. Объем закупки — 1шт.

7.ИПР 513-10 ручной. Объем закупки — 1шт

8. Усилитель релейный УК-ВК/04. Объем закупки — 1шт.

9. С-2000-КПБ 6 контроллируемых входов,12/24 В 94-615-972. Объем закупки — 1шт.

10. Свирель Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В,60мА, 105дБ. Объем закупки — 1шт .

11. Свирель-2 исп. 01 Оповещатель охранно-пожарный звуковой. Объем закупки — 2 шт.

12. Астра-с звуковой поверхностный, дальность 6м. Объем закупки — 8 шт.

13. ИО 102-26 исп.00 извещатель магнитоконтактный. Объем закупки — 2 шт.

14. Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1). Объем закупки — 8шт.

15, Аккумуляторная батарея Optimus AP-1218  свинцово-кислотная. Объем закупки — 2 шт.

16. Бокс 2*17 А/ч (12В) (Бокс-12 исп.01 (12/34М5)). Объем закупки — 1 шт.

17. РИП-12 12В 3А  исполнение 01 (РИП-12 исп.01). Объем закупки — 1шт.

18. Сигнал-20П, исп.01, Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный, 20 ш. Объем закупки — 1шт

19.  С-2000-БИ SMD, Блок индикации для отображения 60  разделов. Объем закупки — 1шт.

20.  С-2000-СП1, релейный блок - 4 исполнительных реле. Управление по интерфейсу RS485. Объем закупки — 1 шт.

21. Пульт контороля и управления С-2000-М 1-5. Объем закупки — 1шт.