## Лист1
№пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.с НДС | Стоимость
1 | Задвижка стальная флянцевая Ø 65мм в комплекте с фланцами,кольцом и крепежными деталями Ру 350кгс/см² L - 350, H - 580 | Компл. | 10
2 | Задвижка стальная фланцевая Ø 65мм Ру 210кгс/см² в комплекте с фланцами, крепежными деталями и кольцом Ру 210кгс/см² L - 350 H -590 | Компл. | 10
3 | Задвижка стальная флянцевая Ø 100мм в комплекте с фланцами и крепежными деталями Ру 16кгс/см² 30с41нж | Компл. | 300
4 | Задвижка стальная флянцевая Ø 150мм в комплекте с фланцами и крепежными деталями Ру 16кгс/см² 30с41нж | Компл. | 40
5 | Задвижка стальная флянцевая Ø 50мм в комплекте с фланцамии крепежными деталями Ру 16кгс/см² 30с41нж | Компл. | 50
6 | Задвижка стальная флянцевая Ø 80мм в комплекте с фланцамии крепежными деталями Ру 16кгс/см² 30с41нж | Компл. | 100
7 | Задвижка высокого давления 100*25мп (нб-125,нб-50 байпас)Ø50-Р63 или Ø80-Р63 | Компл. | 20
8 | Кран шаровой высокого давления КШ50×70 КВД 50×70 70Мпа | шт. | 4
9 | Кран муфтовый пробковый 3КМ 50×70 70Мпа | шт. | 4
10 | Кран муфтовый пробковый 3КМ 40×40 40Мпа | шт. | 4
11 | Кран шаровой высокого давления разборный флянцевый с редуктором " Ø80мм Ру 63кгс/см²,сталь 09Г2С, В Комплекте с флянцами крепежными деталями | шт. | 40
12 | "Кран шаровой высокого давления разборный флянцевый с редуктором " Ø100мм Ру 63кгс/см²,сталь 09Г2С, В Комплекте с флянцами крепежными деталями | шт. | 10
13 | Кран шаровой высокого давления разборный флянцевый с редуктором " Ø100мм Ру 25кгс/см²,сталь 09Г2С, В Комплекте с флянцами крепежными деталями | шт. | 10
14 | "Кран шаровой высокого давления разборный флянцевый с редуктором " Ø150мм Ру 25кгс/см²,сталь 09Г2С, В Комплекте с флянцами крепежными деталями | шт. | 10
15 | Кран шаровой газововый Ø 15мм Ø 15мм Ру 16кгс/см² латунная ручка бабочка | шт. | 11
16 | Кран шаровой газововый Ø 20мм Ø 20мм Ру 16кгс/см² латунная ручка бабочка | шт. | 11
17 | Кран шаровой газововый Ø 25мм Ø 25мм Ру 16кгс/см² латунная ручка бабочка | шт. | 5
18 | Кран шаровой газововый Ø 32мм Ø 32мм Ру 16кгс/см² латунная ручка бабочка | шт. | 5
19 | Кран шаровой газововый Ø 40мм Ø 40мм Ру 16кгс/см² латунная ручка бабочка | шт. | 5
20 | Кран шаровой газововый Ø 50мм Ø 50мм Ру 16кгс/см² латунная ручка бабочка | шт. | 5
21 | Вентиль газововый Ø 15мм Ø 15мм Ру 10кгс/см² латунная | шт. | 10
22 | Вентиль газовыйØ 20мм Ø 20мм Ру 10кгс/см² латунная | шт. | 8
23 | Вентиль высокого давление Ø 15мм Ø 15мм Ру 160кгс/см² сталь | шт. | 20
24 | Вентиль водопроводный Ø 15мм Ø 15мм Ру 10кгс/см² латунная | шт. | 30
25 | Вентиль водопроводный Ø 20мм Ø 20мм Ру 10кгс/см² латунная | шт. | 30
26 | Вентиль водопроводный Ø 25мм Ø 25мм Ру 10кгс/см² латунная | шт. | 15
27 | Вентиль водопроводный Ø 32мм Ø 32мм Ру 10кгс/см² латунная | шт. | 20
28 | Водоуказательный прибор для правого котла WNS-61,25YQ | шт. | 4
29 | Прибор (блок управления) КСХМ-2012Р2S | шт. | 4
30 | Клапана предохранительные Клапана с диапазоном настройки дваления от 1 до 12 кг/см2 (требуется заводская настройка на 1,8кгс/см2), максимальная темпиратура рабочей среды 1500С, диаметр седла (1")-25мм (подключаемый размер) | шт. | 30
31 | Задвижки чугунные Ø 50 РУ-16кгс/см² ТУ 3741 - 007 - 55377430 - 08 | шт. | 6
32 | Задвижки чугунные Ø 80 Ру-16кгс/см² ТУ 3741 - 007 - 55377430 - 08 | шт. | 5
33 | Задвижки чугунные Ø 100 РУ-10кгс/см² ТУ 3741-007-55377430-08 | шт. | 10
34 | Задвижки стальные Ø 250 РУ-25 кгс/см² ТУ 3741-007-55377430-08 | шт. | 5
35 | Задвижки чугунные Ø 250 РУ-16 кгс/см² ТУ 3741-007-55377430-08 | шт. | 5
36 | Задвижки стальные Ø 300 РУ-25 кгс/см² ТУ 3741-007-55377430-08 | шт. | 1
37 | Задвижка стальные Ø 150 РУ-40кгс/см² | шт. | 2
38 | Задвижки стальные Ø 250 РУ-40 кгс/см ² | шт. | 5
39 | Отводы Ø 76 мм х 6 мм стальной ГОСТ 17375, ГОСТ 30753 | шт. | 50
40 | Вентиль бронзовый РУ 10 кгс/см2 Ø 50 | шт. | 10
41 | Обратный клапан вертикалный Ø150 | шт. | 2