Блок оконный пластиковый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, 1000*850 мм – 1шт.

Блок оконный пластиковый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, 750*780 мм – 2шт.

Блок оконный пластиковый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (70 мм), площадью до 2 м2, 2470*810мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм),в сборе с фурнитурой, площадью более 3 м2, 1200*1150мм - 2шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм),в сборе с фурнитурой, площадью более 3 м2, 1900*1500мм- 2шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм),в сборе с фурнитурой, площадью более 3 м2, 2000*3400мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм),в сборе с фурнитурой, площадью более 3 м2, 2600*3400мм- 2шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм),в сборе с фурнитурой, площадью более 3 м2, 3700*3400мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2, 1040*1770мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2, 1750*1250мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2, 2800*1400мм- 2шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2, 1000*2200мм-2шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2, 1650*1500мм-1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2, 1300*2000мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2, 2080*1480мм-1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2, 1470*2200мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2,1510*1100мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2, 950*1650мм - 6шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с фрамугой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2, 1510*1100мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с фрамугой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2,1980*2140мм- 9шт.

Блок оконный пластиковый: одностворчатый с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм),в сборе с фурнитурой, (1450*860мм- 1шт.

Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с  поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (70 мм),в сборе с фурнитурой, площадью до 2 м2, 2470*810мм- 2шт.

Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с 2-мя поворотно-откидными створками, однокамерным стеклопакетом (70 мм),в сборе с фурнитурой, площадью более 4 м2, 2485*1810мм- 2шт.