## Лист1
Наименование компании ( фактическое и юридическое)
ИНН компании
Доставка на адрес: г. Москва, ЦАО, набережная Академика Туполева, д. 17»
Вид работ: "Системы кондиционирования "
| Наименование работ и материалов | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Завод-изготовитель | Ед. изм. | кол-во по проекту всего по объекту |  |  | Итого материал с НДС, руб.
Материалы
[6 empty] | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб.
К1-1 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 6
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт. | 11
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт. | 3
| — внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 4
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 24
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт. | 1
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 11
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 6
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 6
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 44
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 25
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 160
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 54
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 243
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 37
| Трубка медная | 25,4мм |  | м | 8
| Трубка медная | 31,4мм |  | м | 200
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 7
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 44
| 9,5мм |  |  | м | 25
| 12,7мм |  |  | м | 160
| 15,9мм |  |  | м | 54
| 19,1мм |  |  | м | 243
| 22,2мм |  |  | м | 37
| 25,4мм |  |  | м | 8
| 31,8мм |  |  | м | 200
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 54
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 440
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 240
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 680
К2-1 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV250HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт. | 4
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 7
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 4
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 2
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 22
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 27
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 197
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 19
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 7
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 178
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 3
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 22
| 9,5мм |  |  | м | 27
| 12,7мм |  |  | м | 197
| 15,9мм |  |  | м | 19
| 19,1мм |  |  | м | 7
| 22,2мм |  |  | м | 178
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 32
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 210
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 70
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 280
К2-2 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV340HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт. | 6
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 2
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ40HFAN1 |  | Шт. | 2
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33 | Шт. | 8
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 7
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 32
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 77
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 32
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 189
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 12
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 7
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 130
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 3
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 32
| 9,5мм |  |  | м | 77
| 12,7мм |  |  | м | 32
| 15,9мм |  |  | м | 189
| 19,1мм |  |  | м | 12
| 22,2мм |  |  | м | 7
| 28,6мм |  |  | м | 130
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 34
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 240
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 100
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 340
К2-3 | Система кондиционирования (VRF-система):
| - наружный блок | KTRV340HZAN3-TB |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-TB |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 12
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ50HFAN1 |  | Шт. | 2
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ72HFAN1 |  | Шт. | 1
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 12
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 9
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 2
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 3
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 62
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 57
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 102
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 29
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 134
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 16
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 9
| Трубка медная | 31,4мм |  | м | 91
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 62
| 9,5мм |  |  | м | 57
| 12,7мм |  |  | м | 102
| 15,9мм |  |  | м | 29
| 19,1мм |  |  | м | 134
| 22,2мм |  |  | м | 16
| 28,6мм |  |  | м | 9
| 31,8мм |  |  | м | 91
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 35
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 280
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 150
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 430
К2-4 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-TB |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-TB |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт. | 2
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт. | 6
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 9
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 17
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 11
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 4
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 40
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 85
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 40
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 64
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 166
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 6
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 20
| Трубка медная | 31,4мм |  | м | 130
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 5
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 40
| 9,5мм |  |  | м | 85
| 12,7мм |  |  | м | 40
| 15,9мм |  |  | м | 64
| 19,1мм |  |  | м | 166
| 22,2мм |  |  | м | 6
| 28,6мм |  |  | м | 20
| 31,8мм |  |  | м | 130
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 39
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 300
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 170
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 470
К2-5 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV450HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 6
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт. | 2
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 2
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 10
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 8
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 33
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 61
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 33
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 175
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 30
| Трубка медная | 31,4мм |  | м | 143
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 3
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 33
| 9,5мм |  |  | м | 61
| 12,7мм |  |  | м | 33
| 15,9мм |  |  | м | 175
| 19,1мм |  |  | м | 30
| 31,8мм |  |  | м | 143
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 34
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 210
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 100
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 310
КЗ-1 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV450HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3 -В |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 7
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY30HFAN1 |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 9
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 17
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 10
| — тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 4
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | Шт. | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 28
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 83
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 36
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 58
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 30
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 162
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 10
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 9
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 156
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 7
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 28
| 9,5мм |  |  | м | 83
| 12,7мм |  |  | м | 36
| 15,9мм |  |  | м | 58
| 19,1мм |  |  | м | 30
| 22,2мм |  |  | м | 162
| 28,6мм |  |  | м | 10
| 31,8мм |  |  | м | 9
| 38,1мм |  |  | м | 156
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 40
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 300
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 170
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 470
КЗ-2 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV450HZAN3 -В |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 11
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт. | 4
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 4
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт. | 1
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 20
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 9
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 3
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 6
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | Шт. | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 30
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 112
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 38
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 98
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 4
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 141
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 22
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 117
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 5
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 30
| 9,5мм |  |  | м | 112
| 12,7мм |  |  | м | 38
| 15,9мм |  |  | м | 98
| 19,1мм |  |  | м | 4
| 22,2мм |  |  | м | 141
| 28,6мм |  |  | м | 22
| 38,1мм |  |  | м | 117
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | Шт. | 40
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 310
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33 | м | 200
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 510
К3-3 | - наружный блок | KTRV340HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 5
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 4
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт. | 3
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY30HFAN1 |  | Шт. | 1
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ72HFAN1 |  | Шт. | 2
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 13
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 10
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 3
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 44
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 120
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 48
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 90
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 104
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 20
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 6
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 91
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 44
| 9,5мм |  |  | м | 120
| 12,7мм |  |  | м | 48
| 15,9мм |  |  | м | 90
| 19,1мм |  |  | м | 104
| 22,2мм |  |  | м | 20
| 28,6мм |  |  | м | 6
| 31,8мм |  |  | м | 91
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 37
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 310
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 150
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 460
КЗ-4 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV450HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт. | 2
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 19
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY30HFAN1 |  | Шт. | 1
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 23
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 9
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 8
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 4
| — тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | Шт. | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 68
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 10
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 162
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 21
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 42
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 170
| Трубка медная | 25,4мм |  | м | 5
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 16
| Трубка медная | 34,9мм |  | м | 1
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 117
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | Шт. | 6
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 68
| 9,5мм |  |  | м | 10
| 12,7мм |  |  | м | 162
| 15,9мм |  |  | м | 21
| 19,1мм |  |  | м | 42
| 22,2мм |  |  | м | 170
| 25,4мм |  |  | м | 5
| 31,8мм |  |  | м | 16
| 34,9мм |  |  | м | 1
| 38,1мм |  |  | м | 117
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 6
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 360
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 230
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 590
КЗ-5 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV340HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт. | 4
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 7
| ~ внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 4
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 16
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт. | 1
| — тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 11
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 4
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 35
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 81
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 36
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 80
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 108
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 17
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 91
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  |  | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 35
| 9,5мм |  |  | м | 81
| 12,7мм |  |  | м | 36
| 15,9мм |  |  | м | 80
| 19,1мм |  |  | м | 108
| 28,6мм |  |  | м | 17
| 31,8мм |  |  | м | 91
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 32
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33 |  | 260
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  |  | 160
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  |  | 420
К4-1 | Система кондиционирования (VRF-система):
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 9
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 7
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт. | 16
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт. | 10
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт. | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт. | 4
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 22
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 91
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 28
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 82
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 149
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 1
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 17
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 130
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  |  | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 22
| 9,5мм |  |  | м | 91
| 12,7мм |  |  | м | 28
| 15,9мм |  |  | м | 82
| 19,1мм |  |  | м | 149
| 22,2мм |  |  | м | 1
| 28,6мм |  |  | м | 17
| 31,8мм |  |  | м | 130
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 37
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 290
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 160
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 450
К4-2 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV500HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт. | 14
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт. | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт. | 2
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 18
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 6
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 6
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 4
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | Шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 12
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 57
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 94
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 57
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 71
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 149
| Трубка медная | 25,4мм |  | м | 1
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 16
| Трубка медная | 34,9мм |  | м | 6
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 117
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 6
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 12
| 9,5мм |  |  | м | 57
| 12,7мм |  |  | м | 94
| 15,9мм |  |  | м | 57
| 19,1мм |  |  | м | 71
| 22,2мм |  |  | м | 149
| 25,4мм |  |  | м | 1
| 31,8мм |  |  | м | 16
| 34,9мм |  |  | м | 6
| 38,1мм |  |  | м | 117
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33 | шт | 41
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 320
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 180
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 500
К4-3 | Система кондиционирования (VRF-система):
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | шт | 1
| — внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY30HFAN1 |  | шт | 3
| — внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | шт | 4
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ72HFAN1 |  | Шт | 2
| — внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 1
В комплекте:
| — декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 8
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 7
| — тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 1
| — тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 22
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 75
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 36
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 149
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 17
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 3
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 78
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 2
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 22
| 9,5мм |  |  | м | 75
| 12,7мм |  |  | м | 36
| 15,9мм |  |  | м | 149
| 19,1мм |  |  | м | 17
| 22,2мм |  |  | м | 3
| 28,6мм |  |  | м | 78
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 27
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 200
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 100
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 300
К4-4 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 3
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ40HFAN1 |  | Шт | 4
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 2
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт | 8
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ50HFAN1 |  | Шт | 1
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ24HFAN1 |  | Шт | 1
В комплекте:
| — декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 13
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 12
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 5
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 52
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 94
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 52
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 94
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 109
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 14
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 16
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 106
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 52
| 9,5мм |  |  | м | 94
| 12,7мм |  |  | м | 52
| 15,9мм |  |  | м | 94
| 19,1мм |  |  | м | 109
| 22,2мм |  |  | м | 14
| 28,6мм |  |  | м | 16
| 31,8мм |  |  | м | 106
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 38
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 310
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 190
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 500
К4-5 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV450HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV400HZAN3 -В |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY30HFAN1 |  | Шт | 9
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ30HFAN1 |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт | 6
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт | 4
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 3
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ72HFAN1 |  | Шт | 3
В комплекте:
| ~ декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 22
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 13
| — тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 4
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 4
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | Шт | 4
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 52
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 32
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 155
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 32
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 63
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 128
| Трубка медная | 25,4мм |  | м | 21
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 2
| Трубка медная | 34,9мм |  | м | 16
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 91
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 6
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 52
| 9,5мм |  |  | м | 32
| 12,7мм |  |  | м | 155
| 15,9мм |  |  | м | 32
| 19,1мм |  |  | м | 63
| 22,2мм |  |  | м | 128
| 25,4мм |  |  | м | 21
| 31,8мм |  |  | м | 2
| 34,9мм |  |  | м | 16
| 38,1мм |  |  | м | 91
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 42
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 350
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 260
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 610
К5-1 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 5
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 11
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 16
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 11
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 3
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 34
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 96
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 37
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 72
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 169
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 7
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 4
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 151
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 5
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 34
| 9,5мм |  |  | м | 96
| 12,7мм |  |  | м | 37
| 15,9мм |  |  | м | 72
| 19,1мм |  |  | м | 169
| 22,2мм |  |  | м | 7
| 28,6мм |  |  | м | 4
| 31,8мм |  |  | м | 151
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 40
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 300
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 160
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 460
К5-2 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV500HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 8
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 10
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт | 1
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 19
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 10
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 2
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 5
| — тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | Шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 25
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 89
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 64
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 75
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 15
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 120
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 43
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 117
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 6
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 25
| 9,5мм |  |  | м | 89
| 12,7мм |  |  | м | 64
| 15,9мм |  |  | м | 75
| 19,1мм |  |  | м | 15
| 22,2мм |  |  | м | 120
| 28,6мм |  |  | м | 43
| 38,1мм |  |  | м | 117
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 39
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 300
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 190
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 490
К5-3 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV500HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт | 1
| — внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 17
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 3
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 20
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| ~ тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 13
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 2
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 3
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 7
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 127
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 7
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 96
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 46
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 91
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 12
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 78
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 4
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 7
| 9,5мм |  |  | м | 127
| 12,7мм |  |  | м | 7
| 15,9мм |  |  | м | 96
| 19,1мм |  |  | м | 46
| 22,2мм |  |  | м | 91
| 28,6мм |  |  | м | 12
| 31,8мм |  |  | м | 78
| 38,1мм |  |  | м | 4
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 34
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 270
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 200
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33 | м | 470
К5-4 | Система кондиционирования (VRF-система):
| - наружный блок | KTRV450HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 2
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 14
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 16
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 11
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 3
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | Шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 5
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 93
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 14
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 78
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 27
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 117
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 20
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 117
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 5
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 5
| 9,5мм |  |  | м | 93
| 12,7мм |  |  | м | 14
| 15,9мм |  |  | м | 78
| 19,1мм |  |  | м | 27
| 22,2мм |  |  | м | 117
| 28,6мм |  |  | м | 20
| 38,1мм |  |  | м | 117
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 33
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 260
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 160
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 420
К5-5 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV450HZAN3-B |  | Шт | 1
| — наружный блок | KTRV290HZAN3-В |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 12
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 2
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт | 2
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 16
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 10
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 4
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | Шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 11
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 108
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 21
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 106
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 16
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 91
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 16
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 8
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 91
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 5
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 11
| 9,5мм |  |  | м | 108
| 12,7мм |  |  | м | 21
| 15,9мм |  |  | м | 106
| 19,1мм |  |  | м | 16
| 22,2мм |  |  | м | 91
| 28,6мм |  |  | м | 16
| 31,8мм |  |  | м | 8
| 38,1мм |  |  | м | 91
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 33
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 260
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 160
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 420
К6-1 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV450HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ50HFAN1 |  | Шт | 2
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 14
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 15
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 9
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 2
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 4
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR104E |  | Шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 10
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 91
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 28
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 62
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 31
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 124
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 20
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 7
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 117
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 5
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 10
| 9,5мм |  |  | м | 91
| 12,7мм |  |  | м | 28
| 15,9мм |  |  | м | 62
| 19,1мм |  |  | м | 31
| 22,2мм |  |  | м | 124
| 28,6мм |  |  | м | 20
| 31,8мм |  |  | м | 7
| 38,1мм |  |  | м | 117
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 35
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 240
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 170
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 410
К6-2 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV500HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 8
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт | 3
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 2
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт | 1
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 14
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 8
| — тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 2
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 3
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 42
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 87
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 45
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 58
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 124
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 11
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 4
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 104
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 42
| 9,5мм |  |  | м | 87
| 12,7мм |  |  | м | 45
| 15,9мм |  |  | м | 58
| 19,1мм |  |  | м | 124
| 22,2мм |  |  | м | 11
| 28,6мм |  |  | м | 4
| 31,8мм |  |  | м | 104
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 34
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 250
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 140
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 390
К6-3 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV500HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 12
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт | 1
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ24HFAN1 |  | Шт | 1
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 14
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 11
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 3
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 48
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 90
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 52
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 43
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 141
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 8
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 91
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 3
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 48
| 9,5мм |  |  | м | 90
| 12,7мм |  |  | м | 52
| 15,9мм |  |  | м | 43
| 19,1мм |  |  | м | 141
| 28,6мм |  |  | м | 8
| 31,8мм |  |  | м | 91
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 34
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 250
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 150
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 400
К6-4 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV500HZAN3-B |  | Шт | 1
| — внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 3
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 8
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт | 2
В комплекте:
| ~ декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 13
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 8
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 2
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 2
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 47
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 65
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 56
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 51
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 126
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 5
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 9
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 117
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 47
| 9,5мм |  |  | м | 65
| 12,7мм |  |  | м | 56
| 15,9мм |  |  | м | 51
| 19,1мм |  |  | м | 126
| 22,2мм |  |  | м | 5
| 28,6мм |  |  | м | 9
| 31,8мм |  |  | м | 117
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 34
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 230
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 130
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 360
К6-5 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» t.737-37-33
| — наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-В |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 6
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 8
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт | 2
В комплекте:
| — декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 16
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 8
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 3
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 4
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 40
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 28
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 109
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 35
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 144
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 19
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 101
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 40
| 9,5мм |  |  | м | 28
| 12,7мм |  |  | м | 109
| 15,9мм |  |  | м | 35
| 19,1мм |  |  | м | 144
| 22,2мм |  |  | м | 19
| 31,8мм |  |  | м | 101
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 34
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 260
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 160
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 420
К7 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV340HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV290HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 10
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 5
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 15
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 7
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 3
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 4
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 39
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 15
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 120
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 28
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 139
| Трубка медная | 25,4мм |  | м | 10
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 94
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 4
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 39
| 9,5мм |  |  | м | 15
| 12,7мм |  |  | м | 120
| 15,9мм |  |  | м | 28
| 19,1мм |  |  | м | 139
| 25,4мм |  |  | м | 10
| 31,8мм |  |  | м | 94
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 33
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 280
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 150
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 450
К8 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV500HZAN3-B |  | Шт | 1
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт | 4
| — внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY30HFAN1 |  | Шт | 10
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 10
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 25
| - тройник (рефнет) | KJRT02E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 12
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 5
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 7
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 49
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 42
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 187
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 47
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 103
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 140
| Трубка медная | 25,4мм |  | м | 32
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 24
| Трубка медная | 38,1мм |  | м | 117
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 7
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 49
| 9,5мм |  |  | м | 42
| 12,7мм |  |  | м | 187
| 15,9мм |  |  | м | 47
| 19,1мм |  |  | м | 103
| 22,2мм |  |  | м | 140
| 25,4мм |  |  | м | 32
| 31,8мм |  |  | м | 24
| 38,1мм |  |  | м | 117
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 52
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 430
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 250
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 680
К9 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV400HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ60HFAN1 |  | Шт | 3
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 4
| - внутренний блок настенный (KTGZ-New) | KTGZ24HFAN1 |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY24HFAN1 |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY30HFAN1 |  | Шт | 1
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 6
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 6
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 1
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 2
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 14
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 57
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 35
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 158
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 25
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 8
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 124
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 3
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 14
| 9,5мм |  |  | м | 57
| 12,7мм |  |  | м | 35
| 15,9мм |  |  | м | 158
| 19,1мм |  |  | м | 25
| 22,2мм |  |  | м | 8
| 28,6мм |  |  | м | 124
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 30
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 190
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 100
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 290
К10 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV450HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY60HFAN1 |  | Шт | 3
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 2
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт | 8
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 13
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 4
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 4
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 4
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 50
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 6
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 119
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 136
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 16
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 42
| Трубка медная | 25,4мм |  | м | 13
| Трубка медная | 31,8мм |  | м | 130
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 3
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 50
| 9,5мм |  |  | м | 6
| 12,7мм |  |  | м | 119
| 15,9мм |  |  | м | 136
| 19,1мм |  |  | м | 16
| 22,2мм |  |  | м | 42
| 25,4мм |  |  | м | 13
| 31,8мм |  |  | м | 130
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 36
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 240
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 130
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 370
Kll | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| наружный блок | KTRV340HZAN3-B |  | Шт | 1
| ~ внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY50HFAN1 |  | Шт | 6
| - внутренний кассетный блок 600x600 | KTZY40HFAN1 |  | Шт | 1
В комплекте:
| - декоративная панель | KPU65-B1 |  | Шт | 7
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 5
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR103E |  | Шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 31
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 21
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 31
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 149
| Трубка медная | 19,1мм |  | м | 2
| Трубка медная | 28,6мм |  | м | 130
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 3
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 31
| 9,5мм |  |  | м | 21
| 12,7мм |  |  | м | 31
| 15,9мм |  |  | м | 149
| 19,1мм |  |  | м | 2
| 28,6мм |  |  | м | 130
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 26
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 160
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 70
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 230
К12 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV250HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний блок канальный низконапорный | KTLW24HFAN1 |  | Шт | 7
В комплекте:
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 5
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 21
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 84
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 21
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 32
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 52
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 1
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 21
| 9,5мм |  |  | м | 84
| 12,7мм |  |  | м | 21
| 15,9мм |  |  | м | 32
| 22,2мм |  |  | м | 52
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 15
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 40
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 70
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 110
| Комплекс типа | ВСМ-1 |  | шт | 1
| Стояночный нагреватель (комплект) | ВСМ-СН-12 |  | шт | 1
| Щит автоматики (для комплекса с нагревателями) | ВСМ-А-12Н |  | шт | 1
| Рама опорная для Полюс-ВСМ | ВСМ-РО-12 |  | шт | 1
К13 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «KENTATSU DENKI Ltd.» т.737-37-33
| - наружный блок | KTRV250HZAN3-B |  | Шт | 1
| - внутренний блок канальный низконапорный | KTLW24HFAN1 |  | Шт | 7
В комплекте:
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR101E |  | Шт | 5
| - тройник-разветвитель (рефнет) | KJR102E |  | Шт | 1
| Трубка медная | 6,4мм |  | м | 25
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 32
| Трубка медная | 12,7мм |  | м | 103
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 32
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 78
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 2
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 6,4мм |  |  | м | 25
| 9,5мм |  |  | м | 32
| 12,7мм |  |  | м | 103
| 15,9мм |  |  | м | 32
| 22,2мм |  |  | м | 78
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 19
| Кабель | МКЭШ 3х0,75 |  | м | 90
| Кабель (для пульта) | МКЭШ 5х0,5 |  | м | 70
| Трубка гибкая облегченная с протяжкой | PVC 16мм |  | м | 160
| Комплекс типа | ВСМ-1 |  | шт | 1
| Стояночный нагреватель (комплект) | ВСМ-СН-12 |  | шт | 2
| Щит автоматики (для комплекса с нагревателями) | ВСМ-А-12Н |  | шт | 3
| Рама опорная для Полюс-ВСМ | ВСМ-РО-12 |  | шт | 4
К14 | Система кондиционирования (VRF-система): |  | «Daikin» т.737-37-33
| - наружный блок | RZQ250D |  | Шт | 1
| - внутренний блок канальный | FBA125A |  | Шт | 2
| В комплекте: |  |  | Шт | 1
| Пульт управления проводной | BRC1D52 |  | Шт | 1
| Рефнет-разветвитель | KHRQ22M20TА |  | Шт | 1
| Трубка медная | 9,5мм |  | м | 77
| Трубка медная | 15,9мм |  | м | 20
| Трубка медная | 22,2мм |  | м | 58
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | м | 1
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 9,5мм |  |  | м | 77
| 15,9мм |  |  | м | 20
| 22,2мм |  |  | м | 58
| Воздуховоды из оцинкованной тонколистовой стали класса "В" толщиной =0,8мм с фасонными элементами 1400х250 мм |  |  | м | 4
| Теплоизоляционный материал самоклеящийся толщиной 10мм | K-FLEX AIR AD 10 |  | м2 | 16
| Клей | K-FLEX |  | л | 1
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 15
| Решетка вентиляционная | АМН 1400х250 |  | шт | 2
| Комплекс | ВСМ-1 |  | Шт | 1
| Щит автоматики | ВСМ-А-12Н |  | Шт | 1
| Рама опорная | ВСМ-РО-12 |  | Шт | 1
| Стояночный нагреватель | ВСМ-СН-12 |  | Шт | 1
ПК1.1. | Кондиционер прецизионный шкафного типа в составе: | CSR 018 ОАН+ НВС 026-6 | «NordVent.ru» +7 (495) 645 8411 | шт. | 1
Внутренний блок (выдув вверх/забор воздуха фронтальный), увлажнитель , эл.нагреватель , датчик протечки , ЕС вентилятор, инверторный компрессор , контроллер КАРЕЛ+ , дисплей, совместимость с Modbus (RS 485) , подставка , наружный конденсатор , контроль скорости вращения вентилятора , пленум горизонтальной раздачи
| Трубка медная 1/2" | 12,7мм |  | м | 75
| Трубка медная 3/4" | 19,1 мм |  | м | 75
| Маслосъемная петля 3/4" | 19,1мм |  | шт | 12
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 2
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 12,7мм |  |  | м | 75
| 19,1 мм |  |  | м | 75
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 11
| Масло | Emkarate RL68H |  | л | 0.2
ПК1.2. | Кондиционер прецизионный шкафного типа в составе: | CSR 018 ОАН+ НВС 026-6 | «NordVent.ru» +7 (495) 645 8411 | шт. | 1
Внутренний блок (выдув вверх/забор воздуха фронтальный), увлажнитель , эл.нагреватель , датчик протечки , ЕС вентилятор, инверторный компрессор , контроллер КАРЕЛ+ , дисплей, совместимость с Modbus (RS 485) , подставка , наружный конденсатор , контроль скорости вращения вентилятора , пленум горизонтальной раздачи
| Трубка медная 1/2" | 12,7мм |  | м | 78
| Трубка медная 3/4" | 19,1 мм |  | м | 78
| Маслосъемная петля 3/4" | 19,1мм |  | шт | 12
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 2
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 12,7мм |  |  | м | 78
| 19,1 мм |  |  | м | 78
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 11
| Масло | Emkarate RL68H |  | л | 0.2
ПК2.1. | Кондиционер прецизионный шкафного типа в составе: | CSR 045 ОАН+ НВС 050-6 | «NordVent.ru» +7 (495) 645 8411 | шт. | 1
Внутренний блок (выдув вверх/забор воздуха фронтальный), увлажнитель , эл.нагреватель , датчик протечки , ЕС вентилятор, инверторный компрессор , контроллер КАРЕЛ+ , дисплей, совместимость с Modbus (RS 485) , подставка , наружный конденсатор , контроль скорости вращения вентилятора , пленум горизонтальной раздачи
| Трубка медная 3/4" | 19,1 мм |  | м | 94
| Трубка медная 1 1/8" | 28,6мм |  | м | 94
| Маслосъемная петля 1 1/8" | 28,6мм |  | шт | 12
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 3
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 12,7мм |  |  | м | 94
| 19,1 мм |  |  | м | 94
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 14
| Масло | Emkarate RL68H |  | л | 0.5
ПК2.2. | Кондиционер прецизионный шкафного типа в составе: | CSR 045 ОАН+ НВС 050-6 | «NordVent.ru» +7 (495) 645 8411 | шт. | 1
Внутренний блок (выдув вверх/забор воздуха фронтальный), увлажнитель , эл.нагреватель , датчик протечки , ЕС вентилятор, инверторный компрессор , контроллер КАРЕЛ+ , дисплей, совместимость с Modbus (RS 485) , подставка , наружный конденсатор , контроль скорости вращения вентилятора , пленум горизонтальной раздачи
| Трубка медная 3/4" | 19,1 мм |  | м | 101
| Трубка медная 1 1/8" | 28,6мм |  | м | 101
| Маслосъемная петля 1 1/8" | 28,6мм |  | шт | 12
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 3
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 12,7мм |  |  | м | 101
| 19,1 мм |  |  | м | 101
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 15
| Масло | Emkarate RL68H |  | л | 0.5
ПК3 | Кондиционер прецизионный шкафного типа в составе: | CSR 010 ОАН+ НВС 013-6 | «NordVent.ru» +7 (495) 645 8411 | шт. | 1
Внутренний блок (выдув вверх/забор воздуха фронтальный), увлажнитель , эл.нагреватель , датчик протечки , ЕС вентилятор, инверторный компрессор , контроллер КАРЕЛ+ , дисплей, совместимость с Modbus (RS 485) , подставка , наружный конденсатор , контроль скорости вращения вентилятора , пленум горизонтальной раздачи
| Трубка медная 3/8" | 9,5мм |  | м | 66
| Трубка медная 5/8" | 15,9 мм |  | м | 66
| Маслосъемная петля 5/8" | 15,9 мм |  | шт | 11
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 1
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 9,5мм |  |  | м | 66
| 15,9 мм |  |  | м | 66
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 10
| Масло | Emkarate RL68H |  | л | 0.1
ПК4 | Кондиционер прецизионный шкафного типа в составе: | CSR 010 ОАН+ НВС 013-6 | «NordVent.ru» +7 (495) 645 8411 | шт. | 1
Внутренний блок (выдув вверх/забор воздуха фронтальный), увлажнитель , эл.нагреватель , датчик протечки , ЕС вентилятор, инверторный компрессор , контроллер КАРЕЛ+ , дисплей, совместимость с Modbus (RS 485) , подставка , наружный конденсатор , контроль скорости вращения вентилятора , пленум горизонтальной раздачи
| Трубка медная 3/8" | 9,5мм |  | м | 84
| Трубка медная 5/8" | 15,9 мм |  | м | 84
| Маслосъемная петля 5/8" | 15,9 мм |  | шт | 11
| Фреон | R410A (баллон 11,3 кг) |  | шт | 1
| Изоляция трубчатая толщиной =13мм для труб | K-FLEX ST
| 9,5мм |  |  | м | 84
| 15,9 мм |  |  | м | 84
| Лента K-FLEX 3x50 - 15 ST |  |  | шт | 12
| Масло | Emkarate RL68H |  | л | 0.1
| Низкотемпературный комплект для обеспечения работы кондиционеров в зимний период |  |  | шт | 6
| Крепление |  |  | кг | 530
| Дренажный трубопровод из полимерного материала | SDR 7,4(PN20) Бир Пэкс Стандарт
| Д32х4,4мм |  |  | м | 1900
| Д63х8,6мм |  |  | м | 900
| Изоляция трубчатая толщиной 9мм для труб | K-FLEX
| Д32х4,4мм |  |  | м | 1900
| Д63х8,6мм |  |  | м | 900
| Лента K-Flex 3х50-15ST |  |  | шт | 47
| Крепление дренажного трубопровода |  |  | кг | 200
| Помпа для настенного кондиционера | ULKA NMEI 230-240V 196W |  | шт | 14
ППР
ПНР
Исполнительная документация
*Представленные расценки включают стоимось доставки до объекта материалов/оборудования/инструмента, разгрузки на объекте, использования вспомогательного оборудования /инструмента, необходимого для выполнения работ , подготовку комплекта исполнительной документации.
Цены представленные в коммерческом предложении действительны до… ( указать дату)
| Срок выполнения работ / пожелание Заказчика | 60 календарных дней
Срок выполнения работ / предложение Подрядчика
Желаемый размер авансирования материалов и оборудования . (только при предоставлении Банковской гарантии )
ИТОГО :
ВНИМАНИЕ! Коммерческое предложение должно быть представлено в строгом соответствии с данной таблицей, все материалы, оборудование, работы, неучтенные в данной таблице , а также корректировки объемов, обнаруженные при изучении проектной/рабочей документации, необходимо указать ниже , под таблицей.
Соласование ТЗ
| Ответственный сотрудник |  |  | Дата согласования
Инженер ПТО
Главный инженер
Технический директор
ДЛЯ ДОГОВОРА
Предмет договора (заполняет инженер ПТО)
Поставка , монтаж и пуско-наладочные работы систем кондиционирования
Особые условия по заключени договора (заполняет инженер ПТО)
Пункт договора | Формулировка |  |  |  |  | СНИП по которому производятся работы
СП60.13330.2020
СП73.13330.2016
ПУЭ
Протокол согласования договорной цены (формирует менеджер коммерческого отдела)
| Ответственное лицо |  |  | ФИО |  | Подпись/дата
Юридический отдел
Руководитель проекта
ПТО
Главный инженер
Технический директор
Сметный отдел
Экономический отдел
Отдел снабжения
Коммерческий отдел
Note on A1219: ====== ID#AAAAZYuHvrU Irina (2022-05-17 06:58:21) В зависимости от вида работ
Note on B1218: ====== ID#AAAAZYuHvrQ Irina (2022-05-17 06:58:21) в зависимости от вида работ