| № п/п | Наименование | Кол-во,м одним куском |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АСБШВ 3*240. 6кВ | 150 |
| 2 | Кабель АСБШВ 3*120. 6кВ | 120 |
| 3 | Кабель АСБШВ 3*95. 6кВ | 210 |
| 4 | Кабель АСБШВ 3*50. 6кВ | 250 |
| 5 | Кабель АВВГнг 2*120. 1кВ | 350 |
| 6 | Кабель ВВГ нг 4*25. 1кВ | 150 |
| 7 | Кабель ВВГ нг 3*6. 1кВ | 50 |
| 8 | Кабель контрольный АВВГ 3*16 | 50 |
| 9 | Кабель КВВГ нг 4*1,5 | 100 |
| 10 | Кабель АВВГнг 4*10 | 60 |
| 11 | Кабель КГ хл 4*4 | 50 |
| 12 | Кабель КГ хл 3*120 | 20 |
| 13 | Кабель контрольный КВВГ 7*25 | 120 |
| 14 | Кабель АВБбШв 3*95. 1кВ | 220 |