- Труба пластик 32мм. - 26,2 м.

- Труба 25 - 1 м.  

- Муфта пластик 32 - 6 шт. 

- Угол пластик 90’ 32  - 16  шт.

- Уголок пластик 90’ 25 - 3  шт.

- Муфта пластик 32 - 5 шт.

- Тройник пластик 32 - 3 шт. 

- Тройник пластик 32х32х25 - 4 шт.

- Геба 32х32 внеш. - 3 шт.

- Геба 46х32 внеш. - 1 шт.

- Резьба пластик 25х25 внеш. - 1 шт.

- Резьба пластик 32х32 внут. - 3 шт. 

- Резьба пластик 32х32 внутр. - 1 шт. 

- Резьба металл. 32 -1 шт.  

- Резьба металл. 25 - 1 шт.

- Кран пластик 32   1 шт.

- Американка на 25 внеш. На 25 пластик.   1 шт.

- Американка на 32 внутр. На 32 пластик. 2шт.

- Переход пластик 40х32 2шт.

- Лерка 25   1 шт.

- Лерка 32.   1 шт.

