## ГЛАВНАЯ
ЗАЯВКА
п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во, ед. изм. филиал | Кол-во, ед. изм. филиал | Наименование показателей товара | Значение показателей товара (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а так же значения показателей, которые не могут изменяться)
1 | Форсунка | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 1/АХО | 1 | модель | 0,50х60* SF
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | тип | закрытый
[5 empty] | ширина | 18мм
[5 empty] | высота | 30мм
[5 empty] | диаметр | 1,8см
[5 empty] | производительность | 1,9л/час
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 Мра
[5 empty] | температура использования | 5…+90˚С
[5 empty] | угол распыления | 60°
[5 empty] | вид распыления | полый
[5 empty] | Артикул: | S181100003
2 | Форсунка | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | модель | 0,60х60* SF
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | ширина | 18мм
[5 empty] | высота | 30мм
[5 empty] | диаметр | 1,8см
[5 empty] | производительность | 2,28л/час
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 Мра
[5 empty] | температура использования | 5…+90˚С
[5 empty] | угол распыления | 60°
[5 empty] | Артикул: | S181100005
[5 empty] | вид распыления | полый
3 | Форсунка | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | модель | 0,85х60* SF
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | ширина | 18мм
[5 empty] | высота | 30мм
[5 empty] | диаметр | 1,8см
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 Мра
[5 empty] | температура использования | 5…+90˚С
[5 empty] | угол распыления | 60°
[5 empty] | Артикул: | S181100009
[5 empty] | вид распыления | полый
4 | Форсунка | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | модель | 1,65х60*Н
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | ширина | 18мм
[5 empty] | высота | 30мм
[5 empty] | диаметр | 1,8см
[5 empty] | производительность | 6,08л/час
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 Мра
[5 empty] | температура использования | 5…+90˚С
[5 empty] | угол распыления | 60°
[5 empty] | Артикул: | S181100015
[5 empty] | вид распыления | полый
5 | Форсунка | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | модель | 3,50х60*Н
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | ширина | 18мм
[5 empty] | высота | 30мм
[5 empty] | диаметр | 1,8см
[5 empty] | производительность | 13,1л/час
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 Мра
[5 empty] | температура использования | 5…+90˚С
[5 empty] | угол распыления | 60°
[5 empty] | Артикул: | S181100021
[5 empty] | вид распыления | полый
6 | Топливный фильтр | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 7/АХО | 7 | модель | SJOF-17
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | ширина | 90мм
[5 empty] | высота | 90мм
[5 empty] | диаметр | 4 см
[5 empty] | производительность | 200 л/ч
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 МРа
[5 empty] | температура использования | 0…+60˚С
[5 empty] | Артикул: | НТ00117013
[5 empty] | матерниал | пластик
7 | Топливный фильтр | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 7/АХО | 7 | модель | SJOF-02
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | ширина | 90мм
[5 empty] | высота | 90мм
[5 empty] | диаметр | 4см
[5 empty] | производительность | 200л/ч
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 МРа
[5 empty] | температура использования | 0…+60˚С
[5 empty] | Артикул: | НТ00117012
[5 empty] | матерниал | пластик
8 | Циркуляционный насос | шт | Подкаменнкая Тунгуска – /АХО | 1 | модель | KP-071-P (для отопительных котлов KITURAMI Turbo 13R,17R,21R) 70W 40л/мин.
[5 empty] | Максимальный напор | 5,5м
[5 empty] | Производительность | 40л/мин
[5 empty] | Рабочее давление | 0,5-7МРа
[5 empty] | Рабочая температура | 5-85°С
[5 empty] | Предохранитель | 32А
[5 empty] | Температуроустойчивость | от -20 до +90°С
[5 empty] | Артикул: | E31E100005
[5 empty] | Сопло (Дм) | 1 1/4" Дм
9 | Электроды розжига | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 1/АХО | 1 | Длина | 80мм
[5 empty] | Ширина | 40мм
[5 empty] | Высота | 25мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 16500
[5 empty] | Модель | ТВ-9/17К (Turbo 13R,17R,KRM 30R)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Артикул: | S331100001
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
10 | Электроды розжига | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Длина | 135мм
[5 empty] | Ширина | 40мм
[5 empty] | Высота | 25мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 16500
[5 empty] | Модель | TB-30K (Turbo 21R,30R, KSO 300R,400R)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Артикул: | S331100003
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
11 | Электроды розжига | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Длина | 140мм
[5 empty] | Ширина | 40мм
[5 empty] | Высота | 25мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 16500
[5 empty] | Модель | TB- 50/70K (KSO 50R,70R, KRM 70R)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Артикул: | S332100001
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
12 | Датчик контроля пламени | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 1/АХО | 1 | Длина | 120мм
[5 empty] | Ширина | 15мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 5
[5 empty] | Модель | CDS-2025 (Turbo 13R,17R KRM 30)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Артикул: | S314100004
[5 empty] | Материал | пластик
13 | Датчик контроля пламени | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 1/АХО | 1 | Длина | 120мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 5
[5 empty] | Модель | CDS-010 (Turbo 21R,30R, KSO 50R,70R,100R,150R KRM 70)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Артикул: | S314100013
[5 empty] | Материал | пластик
14 | Блок управления | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 1/АХО | 1 | Длина | 270мм
[5 empty] | Ширина | 80мм
[5 empty] | Высота | 100мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Модель | СTX-1500MV (KSO 50-150)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 6
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Артикул: | S111210007
[5 empty] | Материал | пластик
15 | Топливный шланг | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 7/АХО | 7 | 5M (Turbo 21R,30R, KSO 50R,70R,100R,150R,200R) для отопительных водогрейных котлов KITURAMI | S422100006
16 | Датчик уровня теплоносителя (нижнего уровня воды) | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Длина | 140мм
[5 empty] | Ширина | 160мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Модель | WL-100 на Kiturami
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Артикул: | S312100011
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
17 | Прокладка для горелки | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Длина | 60мм
[5 empty] | Ширина | 10мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Модель | Turbo-13R/17R
[5 empty] | Вес | 0.03 кг
[5 empty] | Артикул: | S554100001
[5 empty] | Тип прибора | асбестовая прокладка с фольгированием и двумя крепёжными отверстиями; для уплотнения соединения между котлом и горелкой; материал: асбест, фольгирование
18 | Прокладка для горелки | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Длина | 165мм
[5 empty] | Ширина | 180мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Модель | Turbo-21R/30R
[5 empty] | Вес | 0.05кг
[5 empty] | Артикул: | S554100003
[5 empty] | Тип прибора | асбестовая прокладка с фольгированием и двумя крепёжными отверстиями; для уплотнения соединения между котлом и горелкой; материал: асбест, фольгирование
19 | Прокладка для горелки | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Модель | KSO 50/70
[5 empty] | Артикул: | S554100008
[5 empty] | Тип прибора | асбестовая прокладка с фольгированием и двумя крепёжными отверстиями; для уплотнения соединения между котлом и горелкой; материал: асбест, фольгирование
20 | Прокладка для горелки | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Модель | KSO 100
[5 empty] | Артикул: | S554100009
[5 empty] | Тип прибора | асбестовая прокладка с фольгированием и двумя крепёжными отверстиями; для уплотнения соединения между котлом и горелкой; материал: асбест, фольгирование
21 | Топливный насос | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 3/АХО | 3 | Длина, мм: 70 | 70
[5 empty] | Ширина, мм: | 60
[5 empty] | Высота, мм: | 100
[5 empty] | Вес, кг: | 0.51
[5 empty] | Производитель: | Kiturami
[5 empty] | Производительность, л/ч: | 1.7
[5 empty] | Высота всасывания, мм: | 1000-2500
[5 empty] | Температура использования, °С: | -20..+40
[5 empty] | Система охлаждения: | естественная
[5 empty] | Напряжение на входе, В: | 220
[5 empty] | Потребление энергии, Вт: | 28
[5 empty] | Модель: | 10K
[5 empty] | Номинал предохранителя, | А: 3
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, %: | 30-65
[5 empty] | Тип прибора: | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам, °С: | -20...+90
[5 empty] | Артикул: | S141300001
[5 empty] | Тип: | закрытый
22 | Топливный насос | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 3/АХО | 3 | Длина, мм: 70 | 70
[5 empty] | Ширина, мм: | 65
[5 empty] | Высота, мм: | 75
[5 empty] | Вес, кг: | 1.05
[5 empty] | Производитель: | Kiturami
[5 empty] | Производительность, л/ч: | 1.05
[5 empty] | Количество оборотов: | 2400-3400
[5 empty] | Температура использования, °С: | -20..+70
[5 empty] | Система охлаждения: | естественная
[5 empty] | Напряжение на входе, В: | 220
[5 empty] | Потребление энергии, Вт: | 9
[5 empty] | Модель: | BFP 21R3
[5 empty] | Номинал предохранителя, | А: 3
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, %: | 30-65
[5 empty] | Тип прибора: | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам, °С: | -20...+90
[5 empty] | Артикул: | 30006172A
[5 empty] | Тип: | закрытый
23 | Топливный насос | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 3/АХО | 3 | Вес, кг: | 1.2
[5 empty] | Производитель: | Danfoss | номер в каталоге от Kiturami
[5 empty] | Производительность, л/ч: | 42
[5 empty] | Количество оборотов: | 1400-3450
[5 empty] | Температура использования, °С: | -20..+70
[5 empty] | Система охлаждения: | естественная
[5 empty] | Напряжение на входе, В: | 220
[5 empty] | Потребление энергии, Вт: | 75
[5 empty] | Модель: | BFP-52K
[5 empty] | Тип прибора: | электронный
[5 empty] | Артикул: | S151100003
[5 empty] | Тип: | закрытый
24 | Комплект на котел прокладок ремонтный | шт |  | 2 | Производитель: | Navien
|  |  | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО |  | Модель: | LST 50-60KR
[5 empty] | Артикул: | 30007978A
25 | Пульт управления выносной | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Производитель: | Navien
[5 empty] | Управление | механическое
[5 empty] | Модель: | NR-15S/15SRB
[5 empty] | Тип прибора: | электронный
[5 empty] | Артикул: | 30000608A
[5 empty] | Тип: | закрытый
26 | Мотор вентилятора | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Производитель: | Navien
[5 empty] | Модель: | LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 30005560A
[5 empty] | Тип: | закрытый
27 | Крыльчатка | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Производитель: | Navien
[5 empty] | Модель: | LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 30003912A
28 | Дефлектор | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Производитель: | Navien
[5 empty] | Модель: | LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 30004731A
29 | Трансформатор розжига | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Производитель: | Navien
[5 empty] | Модель: | LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 30004373B
30 | Электроды розжига | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Производитель: | Navien
[5 empty] | Модель: | LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 20010609A
31 | Форсунка | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Производитель: | Danfoss | номер в каталоге от Navien
[5 empty] | Модель: | LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Производительность: | 1.50 USgal/h
[5 empty] | Угол распыления: | 60° H
[5 empty] | Артикул: | 20010495A
32 | Насос топливный шестеренчатый | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Тип: | Шестеренчатый
[5 empty] | Производитель: | Danfoss | номер в каталоге от Navien
[5 empty] | Тип привода: | механический
[5 empty] | Модель: | BFP 21 R2
[5 empty] | Тип прибора: | электронный
[5 empty] | Артикул: | 30004244A
[5 empty] | Тип исполнения: | закрытый
33 | Насос топливный (дополнительной подкачки) | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Напряжение питания: | 220 В
[5 empty] | Модель: | KR 6
[5 empty] | Артикул: | 30004241A
34 | Шланг топливный | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Исполнение: | Гибкий, маслобензостойкий, в металлической оплетке
[5 empty] | Модель: | LST 13-40KG, LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 20010105E | номер в каталоге от Navien
35 | Фильтр топливный | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Модель: | LST 50-60K
[5 empty] | Артикул: | 30004384A | номер в каталоге от Navien
36 | Фильтр топливный | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Модель: | Navien LST 50-60KR
[5 empty] | Артикул: | 30004053A
37 | Рассекатель дымовых газов | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Длина (мм.): | 330.5
[5 empty] | Ширина (мм.): | 38
[5 empty] | Модель: | LST 50-60K
[5 empty] | Артикул: | 20007419A | номер в каталоге от Navien
38 | Датчик температуры | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Модель: | ОВ LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 30002611A | номер в каталоге от Navien
39 | Датчик перегрева | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Модель: | ОВ LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 30002582A | номер в каталоге от Navien
40 | Датчик уровня | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Модель: | LST 50-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 30002661A / BH1404002A | номер в каталоге от Navien
41 | Прокладка горелки | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Длина (мм.): | 180
[5 empty] | Высота (мм.): | 10
[5 empty] | Ширина (мм.): | 170
[5 empty] | Вес (г.): | 25
[5 empty] | Модель: | LST 40-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 20006821B | номер в каталоге от Navien
42 | Прокладка уплотнительная для крепления глушителя | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Длина (мм.): | 420
[5 empty] | Высота (мм.): | 6
[5 empty] | Ширина (мм.): | 420
[5 empty] | Вес (г.): | 100
[5 empty] | Модель: | LST 40-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 20006847A | номер в каталоге от Navien
43 | Уплотнение вентилятора горелки | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Модель: | LST 40-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 20010262A | номер в каталоге от Navien
44 | Уплотнение смесительного устройства | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 4/АХО | 4 | Модель: | LST 40-60KR(N)
[5 empty] | Артикул: | 20010264A | номер в каталоге от Navien
45 | Трансформатор розжига | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Модель: | Navien 735RTD
[5 empty] | Артикул: | 30004352B
46 | Коллектор дымовых газов (глушитель) | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Модель: | LFA 50/60K NAVIEN
[5 empty] | Артикул: | 30003455C
47 | Штуцер форсунки с подогревом топлива | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Модель: | LST 50-60KR
[5 empty] | Артикул: | 30002845A | номер в каталоге от Navien
48 | Насосная станция | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 1/АХО | 1 | Длина, мм: | 500
[5 empty] | Ширина, мм: | 280
[5 empty] | Высота, мм: | 555
[5 empty] | Вес, кг: | 17.2
[5 empty] | Производитель: | WILO
[5 empty] | Производительность, л/ч: | 1.05
[5 empty] | Количество оборотов: | 2400-3400
[5 empty] | Температура использования, °С: | +5... +35
[5 empty] | Система охлаждения: | водяная
[5 empty] | Напряжение на входе, В: | 220
[5 empty] | Потребление энергии, Вт: | 1200
[5 empty] | Модель: | HWJ-203-EM
[5 empty] | Номинальная частота вращения n, об/мин | 2,850
[5 empty] | Входное давление макс. H, бар: | 1
[5 empty] | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: | G 1
[5 empty] | Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны | Rp 1
[5 empty] | Артикул | 4081528
49 | Инжектор+диффузор+уплотнение инжектора (комплект) | шт | Подкаменнкая Тунгуска – 2/АХО | 2 | Артикул: | 4188812
[5 empty] | Модель: | INJECTOR DIFFUSOR WJ 202 - 203 KIT
50 | Фильтр топливный | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Navien LST 50-60KR(N) (30004053A) (30004384A) (BH3802022B) для дизельных котлов NAVIEN LST 13-40KG, 50-60KR, SATURN KDB 535-2035 RTD | Артикул: 30004053Ф
51 | Форсунка на дизельное топливо | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | LST 50-60KR (20010495A) (1,50 USgal/h, 60 H) на котел Navien LST-60 KR | Артикул: 20010495A (PH1601057A)
52 | Датчик температуры | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | ОВ Navien LST 50-60KR(N), GST 49-60K(N), KDB*ST, GTD (пров.) (30002611A) (BH1403025A) | Артикул: 30002644A
53 | Прокладка воронки горелки (Уплотнение смесительного устройства) ) | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Navien LST 30-60K(R), GST 49-60KR(N) (20010264A) (PH1304008A | Артикул: 20010264A (PH1304008A)
54 | Прокладка (уплотнение) глушителя | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Navien LST 50-60KR(N), GST 49-60K(N) (Ф 424x388 mm) (20006847A) (BH2406015A) | Артикул: Ф 424x388 mm (20006847A) (BH2406015A)
55 | Штуцер форсунки с подогревом топлива Navien LST 50-60KR(N) (Danfoss FPHB (T105)) (030N1202) (30002845A) (BH1434001A) | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Подогреватель топлива дизельной горелки Navien LST 50-60KR (Danfoss FPHB T103) | Артикул: 30002845A (BH1434001A)
56 | Турбулизатор котла Navien GST 49-60KR(N), | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | LST 50-60KR (H 335мм, O 39мм) ( 13 ступ) (20007419A) (BH2503305A) | Артикул: LST 50-60KR (H 335мм, O 39мм) ( 13 ступ) (20007419A) (BH2503305A)
57 | Прокладка горелки Navien | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | LST, LFA, GST, GA, GTD, KDB (20006821B) (20006823B) (BH2405039A) (BH2405037A) | Артикул: 20006821B (20006823B) (BH2405039A)
58 | Мотор вентилятора | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | LST 60 KR (LFA) 40K(N) (BM-8228KDAST-1) (KDP-8228KDAST-1) (30005539C) (30005553A) (PBR45002033) (L-130mm) | Артикул: 30005560A (PBR45002080) (L-50mm) | номер в каталоге от Navien
59 | Шланг топливный | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | котла Navien LST 13-60KG, 50-60KR(N), Saturn KDB*RTD (20010105E) (PH1201004A) | Артикул: 20010105Е
60 | Электроды розжига | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Электроды розжига | Артикул: 20010609А/РН1603060А | номер в каталоге от Navien
61 | ДефлекторФорсунка | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | ДефлекторФорсунка | Артикул: 30004731Ф/РН1605083Ф | номер в каталоге от Navien
62 | Патрубок соединительный | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Патрубок соиденительный | Артикул: 30003580А | номер в каталоге от Navien
63 | Заглушка смотрового отверстия | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Заглушка смотрового отверстия | Артикул: 20007484А | номер в каталоге от Navien
64 | Кольцо уплотнительное проходное | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Кольцо уплотнительное проходное | Артикул: 20006847А | номер в каталоге от Navien
65 | Крепление датчика пламени | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Крепление датчика пламени | Артикул: 30004398B | номер в каталоге от Navien
66 | Датчик пламени Navien LST 50-60KR(N | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Датчик пламени | Артикул: 30004398B
67 | Вентилятор в сборе | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Вентилятор в сборе |  | номер нужен
68 | Датчик уровня | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | ОВ GA 11-35K(N), GST 35-60K/KR(N), LFA 13-40K, LST 50-60KR (30002661A) | Артикул: 30002661
69 | Топливная трубка | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | медная Navien LST 60 KR | Артикул: 30010872А
70 | Турбулизатор котла | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | котел Navien KD,1535, H 530мм, O 50мм, 15ст) (20007308A) | Артикул: 20007308А
71 | Комплект проводки (Жгут кабельный блока управления) | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Navien LST 50-60KR (30003080A) (BH2101307A) (BH2101239A) | Артикул: 30003080А
72 | Мотор вентилятора | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | GST 49-60KR(N), LST 50-60KR(N), LST 30-40KG (KDP-9240SC) (30005560A) (PBR45002080) | Артикул: 30005560
73 | Горелка дизельная | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Navien LST 50-60KR(N) (30005487A) (PABKPO50B_004) для котлов NAVIEN LST 50/60KR, мощность 50-60 кВт | Артикул: 30005487A (PABKPO50B_004
74 | Теплообменник в сборе | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Теплообменник в сборе | Артикул: 30004244А
75 | Датчик пламени Navien L FA-13K | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | Датчик пламени Navien L FA-13K | Артикул: 30004398B
76 | Фильтр топливный | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | для котла Nanien LFA 13-40KG | Артикул: 30004384А
77 | Фильтр топливный | шт | Байкит - 1 / АХО | 1 | для котла Nanien 1535 rpd | Артикул: 30004053А (3004384А или ВН 3802022В)
78 | Насос топливный 10K | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Длина, мм | 70
[5 empty] | Ширина, мм | 60
[5 empty] | Высота, мм | 100
[5 empty] | Вес, кг | 0.51
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Производительность | л/ч: 1,7
[5 empty] | Высота всасывания, мм | 1000-2500
[5 empty] | Температура использования, | °С: -20..+40
[5 empty] | Система охлаждения: | Естественная
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 220
[5 empty] | Потребление энергии | Вт: 28
[5 empty] | Модель: | 10K
[5 empty] | Номинал предохранителя, | А: 3
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, | %: 30-65
[5 empty] | Тип прибора: | Электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам, | °С: -20...+90
[5 empty] | Тип: | закрытый
[5 empty] | Артикул | S141210001
79 | Блок управления | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Длина, мм | 270
[5 empty] | Ширина, мм | 80
[5 empty] | Высота, мм | 100
[5 empty] | Вес, кг | 0.662
[5 empty] | Цвет | темно-зелёный
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Комплектация | паспорт, провода пульт, крепеж
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Система охлаждения | Естественная
[5 empty] | Напряжение на входе, | В: 220
[5 empty] | Потребление энергии, | Вт: 5
[5 empty] | Модель: | СTX-1500
[5 empty] | Артикул | S111110010
80 | Топливный фильтр | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Ширина, мм | 90
[5 empty] | Высота, мм | 90
[5 empty] | Вес, кг | 0.094
[5 empty] | Цвет | Серый
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Производительность, л/ч | 200
[5 empty] | Рабочее давление, Мра | 0,05-10
[5 empty] | Температура использования, °С | 0..+60
[5 empty] | Модель | SJOF-17
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, % | 30-65
[5 empty] | Устойчивость к температурам, | °С: -20...+90
[5 empty] | Диаметр, см | 4
[5 empty] | Материал | пластик
[5 empty] | Артикул | H850090010
81 | Электроды розжига | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Длина, мм | 80
[5 empty] | Ширина, мм | 40
[5 empty] | Высота, мм | 25
[5 empty] | Вес, кг | 0.1
[5 empty] | Цвет | Красный
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 16500
[5 empty] | Модель | ТВ-9/17К
[5 empty] | Номинал предохранителя, А | 3
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, %: | 30-65
[5 empty] | Тип прибора | Электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Артикул | S331100001
82 | Форсунка | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Ширина, мм | 18
[5 empty] | Высота, мм | 30
[5 empty] | Вес, кг | 0.03
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Производительность, л/ч | 1.9
[5 empty] | Рабочее давление, Мра | 0,05-10
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Угол распыления | °: 60
[5 empty] | Вид распыления | Полый
[5 empty] | Модель | 0,50х60* SF
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, % | 30-65
[5 empty] | Устойчивость к температурам, | °С: -20...+90
[5 empty] | Диаметр, см | 1.8
[5 empty] | Тип | закрытый
[5 empty] | Артикул | S181100003
83 | Уплотнительная прокладка горелки | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Ширина, мм | 140
[5 empty] | Длинна, мм | 165
[5 empty] | Вес, кг | 0.03
[5 empty] | Материал | асбест, фольгирование;
[5 empty] | Описание | Уплотнительная прокладка горелки Kiturami S554100001 горизонтальная для котловTurbo-13R/17R представляет собой кольцевую асбестовую прокладку с фольгированием и двумя крепёжными отверстиями; предназначена для уплотнения соединения между котлом и горелкой
[5 empty] | Артикул | S554100001
84 | Топливный насос | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Длина, мм | 70
[5 empty] | Ширина, мм | 65
[5 empty] | Высота, мм | 75
[5 empty] | Вес, кг | 1.05
[5 empty] | Цвет | Чёрный
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования, | °С: -20..+70
[5 empty] | Количество оборотов | 2400-3400
[5 empty] | Система охлаждения | Естественная
[5 empty] | Напряжение на входе, В | 220
[5 empty] | Потребление энергии, Вт | 9
[5 empty] | Модель | BFP 21R3
[5 empty] | Номинал предохранителя, А | 3
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, %: | 30-65
[5 empty] | Тип прибора | Электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам, | °С: -20...+90
[5 empty] | Тип | закрытый
[5 empty] | Артикул | S151100001
85 | Блок управления | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Длина, мм | 270
[5 empty] | Ширина, мм | 80
[5 empty] | Высота, мм | 100
[5 empty] | Вес, кг | 0.662
[5 empty] | Цвет | тёмно-зелёный
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Система охлаждения | Естественная
[5 empty] | Напряжение на входе, В | 220
[5 empty] | Потребление энергии, Вт | 5
[5 empty] | Модель | СTX-1500G
[5 empty] | Номинал предохранителя, А | 6
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, % | 30-65
[5 empty] | Тип прибора | Электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Материал | пластик
[5 empty] | Артикул | S111110012
86 | Топливный фильтр | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Ширина, мм | 90
[5 empty] | Высота, мм | 90
[5 empty] | Вес, кг | 0.094
[5 empty] | Цвет | Серый
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Производительность | л/ч: 200
[5 empty] | Рабочее давление, Мра | 0,05-10
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Модель | SJOF-02
[5 empty] | относительная рабочая влажность, % | 30-65
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Диаметр, см | 4
[5 empty] | Материал | пластик
[5 empty] | Артикул | S571200001
87 | Электроды розжига | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Длина, мм | 135
[5 empty] | Ширина, мм | 40
[5 empty] | Высота, мм | 25
[5 empty] | Вес, кг | 0.1
[5 empty] | Цвет | Красный
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Напряжение на входе, В | 16500
[5 empty] | Модель | TB-30K
[5 empty] | Напряжение на выходе, В | 16500
[5 empty] | Номинал предохранителя, А | 3
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, % | 30-65
[5 empty] | Тип прибора | Электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+9
[5 empty] | Артикул | S331100003
88 | Форсунка | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Ширина, мм | 18
[5 empty] | Высота, мм | 30
[5 empty] | Вес, кг | 0.03
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Рабочее давление, Мра | 0,05-10
[5 empty] | Температура использования | °С: +5..+90
[5 empty] | Угол распыления | °: 60
[5 empty] | Вид распыления | Полый
[5 empty] | Модель | 0,85х60* SF
[5 empty] | Относительная рабочая влажность | %: 30-65
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | 13. Диаметр, см | 1.8
[5 empty] | Артикул | S181100009
89 | Уплотнительная прокладка горелки | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Ширина, мм | 165
[5 empty] | Длинна, мм | 180
[5 empty] | Вес, кг | 0.05
[5 empty] | Материал | материал: асбест, фольгирование;
[5 empty] | описание | Уплотнительная прокладка горелки Kiturami диагональная для котловTurbo-21R/30R представляет собой кольцевую асбестовую прокладку с двумя крепёжными отверстиями; предназначена для уплотнения соединения между котлом и горелкой
[5 empty] | Артикул | S554100003
90 | Насос топливный | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Цвет | черный
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Количество оборотов | 1400-3450
[5 empty] | Модель | BFP-52K
[5 empty] | Тип прибора | Шестеренчатый
[5 empty] | Тип привода | механический от мотора вентилятора горелки
[5 empty] | Применяется для дизельных котлов | KITURAMI KSO 50-150R, KRM-70R
[5 empty] | Основной режим работы | двухтрубная система подачи топлива
[5 empty] | Каталожный номер | S151100003
91 | Блок управления | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Производитель | Kiturami
[5 empty] | модель | CTX-4000MVG (KSO-50~150)
[5 empty] | Артикул | S111210027
92 | Топливный фильтр | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Ширина, мм | 90
[5 empty] | Высота, мм | 90
[5 empty] | Вес, кг | 0.094
[5 empty] | Цвет | Серый
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Производительность | л/ч: 200
[5 empty] | Рабочее давление, Мра | 0,05-10
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Модель | SJOF-02
[5 empty] | относительная рабочая влажность, % | 30-65
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Диаметр, см | 4
[5 empty] | Материал | пластик
[5 empty] | Артикул | S571200001
93 | Электроды розжига | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Длина, мм | 140
[5 empty] | Ширина, мм | 40
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Высота, мм | 25
[5 empty] | Вес, кг | 0.1
[5 empty] | Цвет | Красный
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 165007
[5 empty] | Модель | TB-50/70K
[5 empty] | Номинал предохранителя, А | 3
[5 empty] | Относительная рабочая влажность, | %: 30-65
[5 empty] | Тип прибора | Электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Артикул | S332100001
94 | Форсунка | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Ширина, мм | 18
[5 empty] | Высота, мм | 30
[5 empty] | Вес, кг | 0.03
[5 empty] | Цвет | Медный
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Производительность, л/ч | 7.48
[5 empty] | Рабочее давление, Мра | 0,05-10
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Угол распыления | °: 60
[5 empty] | Вид распыления | Полый
[5 empty] | Модель | 2,00х60*Н
[5 empty] | Относительная рабочая влажность | %: 30-65
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Диаметр, см | 1.8
[5 empty] | Артикул | S181100017
95 | Уплотнительная прокладка горелки | шт | Кодинск – 1/АХО | 1 | Материал | Асбест
[5 empty] | описание | Уплотнительная прокладка горелки Kiturami горизонтальная для котлов KSO-50/70 представляет собой кольцевую асбестовую прокладку с двумя крепёжными отверстиями
[5 empty] | Артикул | S554100008
96 | Блок управления | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Длина | 270мм
[5 empty] | Ширина | 80мм
[5 empty] | Высота | 100мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami CTR-5900 артикул S121110025
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 6
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Материал | пластик
97 | Соединительная муфта топливного насоса KITURAMI TURBO, Hi Fin, KSO. | шт | Туруханск – 3/АХО | 3 | высота | 30мм
[5 empty] | производитель | Kiturami артикул H850150015
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Материал | пластик
98 | Топливный насос | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Модель | BFP-52K (KSO-50~150, KRM-70) атикул S151100003
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: -20..+70
[5 empty] | Длина | 70мм
[5 empty] | Ширина | 65мм
[5 empty] | Высота | 75мм
[5 empty] | количество оборотов | 2400-3400
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | тип | закрытый
99 | Топливный насос | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Модель | BFP 21R3 (Turbo-21/30) артикул S151100001
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: -20..+70
[5 empty] | Длина | 70мм
[5 empty] | Ширина | 65мм
[5 empty] | Высота | 75мм
[5 empty] | количество оборотов | 2400-3400
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | тип | закрытый
100 | Топливный фильтр | шт | Туруханск – 2/АХО | 2 | Ширина | 90мм
[5 empty] | Высота | 90мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami артикул S571200001
[5 empty] | производительность | 200л/ч
[5 empty] | рабочее давление | Мра: 0,05-10
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Модель | SJOF-02 (Turbo-21/30, Turbo HI Fin-25/30, STSO-25/30, KSO-50~150, KRM-30/70)
[5 empty] | диаметр | 4см
[5 empty] | Материал | пластик
101 | Электродвигатель | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Длина | 130мм
[5 empty] | Ширина | 135мм
[5 empty] | Высота | 140мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami артикул S213100015
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | количество оборотов | 1800
[5 empty] | система охлаждения | вентилируемый выход вала
[5 empty] | Модель | КМ-401-Р (KSO-100/150, KSG-100/150)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 6
102 | Электродвигатель KM-201-P (Turbo-21/30) | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Длина | 130мм
[5 empty] | Ширина | 135мм
[5 empty] | Высота | 140мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami артикул S213100012
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | количество оборотов | 1800
[5 empty] | система охлаждения | вентилируемый выход вала
[5 empty] | Модель | КМ-201-Р (Turbo-21/30)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
103 | Форсунка дизельная | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Ширина | 18мм
[5 empty] | Высота | 30мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami артикул S181100023
[5 empty] | производительность | 16,38л/ч
[5 empty] | рабочее давление | Мра: 0,05-10
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | угол распыления | °: 60
[5 empty] | вид распыления | полый
[5 empty] | Модель | 4,50х60*Н (KSO-150/300)
104 | Форсунка дизельная | шт | Туруханск – 2/АХО | 2 | Ширина | 18мм
[5 empty] | Высота | 30мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami артикул S181100009
[5 empty] | диаметр | 1,8см
[5 empty] | рабочее давление | Мра: 0,05-10
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | угол распыления | °: 60
[5 empty] | вид распыления | полый
[5 empty] | Модель | 0,85х60* SF (Turbo-21/30)
105 | Трансформатор розжига | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Ширина | 70мм
[5 empty] | Высота | 120мм
[5 empty] | глубина | 50мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami артикул S222100013
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+60
[5 empty] | система охлаждения | естественная
[5 empty] | Модель | ЕI-C50 для котла KSO 150
[5 empty] | напряжение на входе | 220В
[5 empty] | напряжение на выходе | 16500В
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
106 | Трансформатор зажигания KI-C30G (EI-C30G) (Turbo-21/30) | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Ширина | 70мм
[5 empty] | Высота | 120мм
[5 empty] | глубина | 50мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami артикул S221110006
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+60
[5 empty] | система охлаждения | естественная
[5 empty] | Модель | KI-G30 (EI-C30G) (Turbo-21/30)
[5 empty] | напряжение на входе | 220В
[5 empty] | напряжение на выходе | 16500В
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
107 | Пульт управления со встроенным комнатным термостатом CTR-5900. | шт | Туруханск – 2/АХО | 2 | Пульт управления со встроенным комнатным термостатом CTR-5900. | S121110025
108 | Датчик температуры теплоносителя OS-200 Turbo-21/30 | шт | Туруханск – 2/АХО | 2 | Длина | 150мм
[5 empty] | Ширина | 15мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami артикул S311100016
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Модель | OS-200 (Turbo-21/30)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 6
109 | Датчик температуры теплоносителя 3.56DT-500C (KSO-100/300) | шт | Туруханск – 3/АХО | 3 | Длина | 150мм
[5 empty] | Ширина | 30мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami артикул S311100011
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Модель | 3.56DT-500C (KSO-100/300)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 6
110 | Крыльчатка вентилятора | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Крыльчатка вентилятора ТВ-30 (Turbo-21/30) | Kiturami артикул S474100003
111 | Реле горелки | шт | Туруханск – 2/АХО | 2 | Реле горелки TB 50/150 (KSG 50-150) | Код товара: 13444 | это к Kiturami ?
112 | Прокладка шумоглушителя TB | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Прокладка шумоглушителя TB (Turbo-21/30) | Kiturami, артикул: S554100003
113 | Прокладка горелки 100/200K | шт | Туруханск – 2/АХО | 2 | Прокладка горелки 100/200K (KSO-100/300) | Kiturami артикул S554100009
114 | Группа безопасности котла, для защиты закрытых систем отопления. | шт | Туруханск – 1/АХО | 1 | Включает в себя предохранительный клапан с порогом срабатывания 3 бара, автоматический воздухоотводчик (с запорным клапаном) MKV10R и манометр MH R63/4-3/8", установленные на латунной консоли. | Артикул: SVS-0004-015025
115 | Форсунка | шт | Северо-Енисейск – 1/АХО | 1 | модель | 0,50х60*H (KRM-30) S181100004
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | тип | закрытый
[5 empty] | ширина | 18мм
[5 empty] | высота | 30мм
[5 empty] | диаметр | 1,8см
[5 empty] | производительность | 1,9л/час
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 Мра
[5 empty] | температура использования | 5…+90˚С
[5 empty] | угол распыления | 60°
[5 empty] | вид распыления | полый
116 | Форсунка | шт | Северо-Енисейск– 2/АХО | 2 | модель | 0,60х60* SF артикул: 0410606000
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | ширина | 18мм
[5 empty] | высота | 30мм
[5 empty] | диаметр | 1,8см
[5 empty] | производительность | 2,28л/час
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 Мра
[5 empty] | температура использования | 5…+90˚С
[5 empty] | угол распыления | 60°
[5 empty] | вид распыления | полый
117 | Форсунка | шт | Северо-Енисейск– 2/АХО | 2 | модель | 1,65х60*Н Артикул: S181100015
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | ширина | 18мм
[5 empty] | высота | 30мм
[5 empty] | диаметр | 1,8см
[5 empty] | производительность | 6,08л/час
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 Мра
[5 empty] | температура использования | 5…+90˚С
[5 empty] | угол распыления | 60°
[5 empty] | вид распыления | полый
118 | Топливный фильтр | шт | Северо-Енисейск– 4/АХО | 4 | модель | SJOF-17 Артикул: H850090004
[5 empty] | производитель | Kiturami
[5 empty] | ширина | 90мм
[5 empty] | высота | 90мм
[5 empty] | диаметр | 4 см
[5 empty] | производительность | 200 л/ч
[5 empty] | рабочее давление | 0,05-10 МРа
[5 empty] | температура использования | 0…+60˚С
[5 empty] | матерниал | пластик
119 | Циркуляционный насос | шт | Северо-Енисейск– 1/АХО | 1 | модель | KP-071-P (для отопительных котлов KITURAMI Turbo 13R,17R,21R) 70W 40л/мин.Артикул: E31E100005
[5 empty] | Максимальный напор | 5,5м
[5 empty] | Производительность | 40л/мин
[5 empty] | Рабочее давление | 0,5-7МРа
[5 empty] | Рабочая температура | 5-85°С
[5 empty] | Предохранитель | 32А
[5 empty] | Температуроустойчивость | от -20 до +90°С
[5 empty] | Сопло (Дм) | 1 1/4" Дм
120 | Электроды розжига | шт | Северо-Енисейск– 2/АХО | 2 | Длина | 80мм
[5 empty] | Ширина | 40мм
[5 empty] | Высота | 25мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 16500
[5 empty] | Модель | ТВ-9/17К (Turbo 13R,17R,KRM 30R) Номер в каталоге: S331100001
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
121 | Электроды розжига | шт | Северо-Енисейск– 2/АХО | 2 | Длина | 135мм
[5 empty] | Ширина | 40мм
[5 empty] | Высота | 25мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 16500
[5 empty] | Модель | TB-30K (Turbo 21R,30R, KSO 300R,400R) Артикул: S331100003
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
122 | Электроды розжига | шт | Северо-Енисейск– 2/АХО | 2 | Длина | 140мм
[5 empty] | Ширина | 40мм
[5 empty] | Высота | 25мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 5..+90
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 16500
[5 empty] | Модель | TB- 50/70K (KSO 50R,70R, KRM 70R) Артикул: S332100001
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
123 | Датчик контроля пламени | шт | Северо-Енисейск– 2/АХО | 2 | Длина | 120мм
[5 empty] | Ширина | 15мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 5
[5 empty] | Модель | CDS-2025 (Turbo 13R,17R KRM 30)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Артикул | S314100012
124 | Датчик контроля пламени | шт | Северо-Енисейск– 2/АХО | 2 | Длина | 120мм
[5 empty] | Производитель | Kiturami
[5 empty] | Температура использования | °С: 0..+60
[5 empty] | Напряжение на входе | В: 5
[5 empty] | Модель | CDS-010 (Turbo 21R,30R, KSO 50R,70R,100R,150R KRM 70)
[5 empty] | Номинал предохранителя | А: 3
[5 empty] | Тип прибора | электронный
[5 empty] | Устойчивость к температурам | °С: -20...+90
[5 empty] | Артикул | S314100013
125 | Топливный шланг | шт | Северо-Енисейск – 7/АХО | 7 | 5M (Turbo 21R,30R, KSO 50R,70R,100R,150R,200R) для отопительных водогрейных котлов KITURAMI | арикул: S 422100006
126 | Топливный насос | шт | Северо-Енисейск - 1 / АХО | 1 | BFP 21 L4 для отопительных водогрейных котлов Buderus | артикул: 7747209705
127 | Фильтр топливный | шт | Ванавара – 4/АХО | 4 | для котла Navien LFA 13-40KG | артикул: 30004384А
128 | Фильтр топливный | шт | Ванавара – 4/АХО | 4 | для котла Navien 1535 rpd | артикул: 30004053А (3004384А или ВН 3802022В)
129 | Горелка в сборе | шт | Диксон – 1/АХО | 1 | для котла Navien Burner KPO-100A | 30005471A
130 | Элемент топливный фильтрующий | шт | Диксон – 2/АХО | 2 | котла Navien Burner KPO-100A |  | номер с каталога нужен
131 | Фотоэлемент (датчик наличия пламени) для горелки | шт | Диксон – 1/АХО | 1 | для котла Navien 1035 |  | номер с каталога нужен
132 | шланг топливный для грелки | шт | Диксон – 4/АХО | 4 | для котла Navien Burner KPO-100A |  | номер с каталога нужен
133 | Горелка в сборе | шт | Ванавара – 1/АХО | 1 | для котла Navien LFA 13-40KG | артикул: 30011429А
134 | Горелка в сборе | шт | Ванавара – 1/АХО | 1 | для котла Navien 1535 rpd | артикул: 30005475А
135 | Горелка в сборе | шт | Тура- 1/АХО | 1 | для котла KPO-100A 1035 RPD Navien