## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки* |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара****
|  | № п/п | Наименование показателя** (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться*** (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Клипса для лигирования, из синтетического полимера, нерассасывающаяся 32.50.13.190-00007477 | 1.1 | Описание | Стерильный неметаллический нерассасывающийся зажим, разработанный для имплантации в область вокруг кровеносного сосуда или узелка ткани для перманентной окклюзии. Как правило, изготавливается из пластиковых материалов (например, полиоксиметилена, широко известного как дерлин) и может представлять собой самофиксирующийся захват. Изделие может использоваться в открытых и эндоскопических (например, лапароскопических) операциях, но обычно не предназначается для окклюзии фаллопиевых труб. Благодаря неметаллическому дизайну данное изделие имеет определенные преимущества перед металлическими клипсами, поскольку позволяет использовать методы рентгеновской визуализации. Может прилагаться одноразовый клипаппликатор. |  | штука | 1080
|  | 1.2 | Дополнительные характеристики
|  | 1.2.1 | Диапазон диаметра клипирования секретно-сосудистых структур, мм | от 7 до 16
|  | 1.2.2 | Форма клипсы | V-образная изогнутая
|  | 1.2.3 | Длина внешней стороны клипсы, мм |  | Не менее 17,5
|  | 1.2.4 | Минимальная толщина ножки клипсы, мм | 1,27
|  | 1.2.5 | Максимальная толщина ножки клипсы, мм | 1,30
|  | 1.2.6 | Зубчатые атравматичные микровыступы с заостренным внутренним концом на внутренней поверхности клипсы | Наличие
|  | 1.2.7 | Замочный механизм | Наличие
|  | 1.2.8 | Минимальный диаметр замков, мм | 1,1
|  | 1.2.9 | Максимальный диаметр замков, мм | 1,3
|  | 1.2.10 | Минимальное расстояние между замками, мм | 13,6
|  | 1.2.11 | Максимальное расстояние между замками, мм | 14,0
|  | 1.2.12 | Продольная и поперечная устойчивость клипсы на лигируемой структуре, Н |  | Не менее 9,5
|  | 1.2.13 | Цветовая маркировка картриджа наружная и внутреннего фиксатора клипс в картридже | Наличие
|  | 1.2.14 | Амортизирующий механизм в основании клипсы | Наличие
|  | 1.2.15 | Деклипирование клипс | Соответствие
|  | 1.2.16 | Количество клипс в картридже, шт. |  | Не менее 6
2 | Катетер для расширения мочеточника/ инъекций 32.50.13.110 | 2.1 | Назначение | для защиты слизистой мочеточника при использовании уретероскопа. |  | штука | 5
|  | 2.2 | Компоненты | внешний кожух и внутренний дилататор
|  | 2.3 | Дилататор присоединяется к кожуху при помощи замка фиксирующегося после полного погружения дилататора в кожух. | Наличие
|  | 2.4 | Замок открывается при помощи еденичного нажатия, позволяет манипуляции одой рукой. | наличие
|  | 2.5 | Поверхность кожуха гидрофильная для облегчения установки. | наличие
|  | 2.6 | Армирована стальной пружиной изнутри для придания необходимой элисточности и жесткости при проведении через игибы мочеточника. | наличие
|  | 2.7 | Дилататор разной жесткости на конце и в основной части. | наличие
|  | 2.8 | Основная часть выполнена из жесткого материала облегчающего установку. | наличие
|  | 2.9 | Кончик эластичный с сужающимся диаметром для снижения травмирования мочеточников при установке. | наличие
|  | 2.10 | Кончик дилататора содержит высоконтрастные вещества для точного контроля погружени. | наличие
|  | 2.11 | Внутренний диаметр кожуха, Fr |  | не менее 13
|  | 2.12 | внешний диаметр кожуха, Fr |  | не менее 15
|  | 2.13 | Длина кожуха, см |  | не более 46
3 | Катетер для расширения мочеточника/ инъекций 32.50.13.110 | 3.1 | Назначение | для дилатации и поддержания рабочего канала для эндоскопических манипуляций. |  | штука | 5
|  | 3.2 | Материал | тефлон с гидрофильным покрытием, усиленный ребрами из медицинской стали.
|  | 3.3 | Рентгенконтрастное кольцо на конце. | наличие
|  | 3.4 | Внутренний интродьюсер из материала ПВХ с гидрофильным покрытием с атравматичным кончиком и продольной бороздкой для высвобождения проводника | наличие
|  | 3.5 | Количество боковых глазков, шт | 6
|  | 3.6 | На конце коннектор Луера | наличие
|  | 3.7 | Интродьюсер снабжен переходником-коннектором воронкообразной формы с отверстиями по бокам для фиксации к операционному белью. | наличие
|  | 3.8 | Наружный диаметр, Fr | 14
|  | 3.9 | Внутренний диаметр, Fr | 12
|  | 3.10 | Длина мочеточниковой оболочки, см | 35
|  | 3.11 | Совместимость с проводниками | 0,035 и 0.038
4 | Катетер для расширения мочеточника/инъекций 32.50.13.110 | 4.1 | Назначение | для дилатации и поддержания рабочего канала для эндоскопических манипуляций. |  | штука | 10
|  | 4.2 | Материал | тефлон с гидрофильным покрытием, усиленный ребрами из медицинской стали.
|  | 4.3 | Рентгенконтрастное кольцо на конце | наличие
|  | 4.4 | Внутренний интродьюсер из материала ПВХ с атравматичным кончиком и продольной бороздкой для высвобождения проводника | наличие
|  | 4.5 | Количество боковых глазков, шт | 6
|  | 4.6 | На конце коннектор Луера | наличие
|  | 4.7 | Интродьюсер снабжен переходником-коннектором воронкообразной формы с отверстиями по бокам для фиксации к операционному белью. | наличие
|  | 4.8 | Наружный диаметр, Fr | 14
|  | 4.9 | Внутренний диаметр, Fr | 12
|  | 4.10 | Длина мочеточниковой оболочки, см | 45
|  | 4.11 | Совместимость с проводниками, дюйм | 0,035 и 0.038
5 | Катетер для расширения мочеточника/инъекций 32.50.13.110 |  | Назначение | для дилатации и поддержания рабочего канала для эндоскопических манипуляций. |  | штука | 5
|  |  | Материал | тефлон с гидрофильным покрытием, усиленный ребрами из медицинской стали.
|  |  | Рентгенконтрастное кольцо на конце | наличие
|  |  | Внутренний интродьюсер из материала ПВХ с атравматичным кончиком и продольной бороздкой для высвобождения проводника | наличие
|  |  | Количество боковых глазков, шт | 6
|  |  | На конце коннектор Луера | наличие
|  |  | Интродьюсер снабжен переходником-коннектором воронкообразной формы с отверстиями по бокам для фиксации к операционному белью. | наличие
|  |  | Наружный диаметр, Fr | 12
|  |  | Внутренний диаметр, Fr | 10
|  |  | Длина мочеточниковой оболочки, см | 45
|  |  | Совместимость с проводниками, дюйм | 0,035 и 0.038
6 | Корзина для удаления камней мочевого пузыря, одноразового использования 32.50.13.190-00007011 | 6.1 | Описание | Инструмент, предназначенный для эндотерапии вручную, вставляется через рабочий канал эндоскопа для улавливания, извлечения и / или манипулирования мочевыми камнями, для лечения таких состояний, нефролитиаз и уролитиаз (например, наличие камней в почках или мочевых путях). Обычно он состоит из гибкой оболочки с саморасширяющейся корзиной с оплеткой [как правило изготовленной из никель-титанового сплава (нитинола)] на дистальном конце. Ручка расположена на проксимальном конце прибора предназначен для открытия, закрытия и вращения корзины. Устройство используется с нефроскопом или уретероскопом во время урологических и связанных с ними процедур. Устройство для одноразового использования. |  | штука | 3
|  | 6.2 | Дополнительные характеристики
|  | 6.2.1 | Материал | сталь
|  | 6.2.2 | Количество спиралевидных нитей, шт | 4
|  | 6.2.3 | Отсоединяющаяся рукоятка | наличие
|  | 6.2.4 | Длина, см | 120
|  | 6.2.5 | Диаметр, Fr | 3
|  | 6.2.6 | Индивидуальная упаковка | наличие
|  | 6.2.7 | Стерильность | наличие
7 | Катетер мочеточниковый 32.50.13.110-00005551 | 7.1 | Описание | Гибкая трубка, разработанная для введения в мочеточник через цистоскоп, уретероскоп или нефроскоп. Как правило, это трубка с рентгенопрозрачностью от 3 до 12 Fr и кончиками различных конфигураций (например, кончик может быть прямым, изогнутым, оливообразным). Изделие может иметь один или два просвета и градуированную разметку. Изделие используется для дилатации мочеточника, шунтирования частичных обструкций, ирригации/дренажа мочевыводящих путей во время хирургической операции (например, введения констрастного вещества, анестетика и/или геля для антиретропульсии), удаления камней, ретроградной урографии, размещения проводника и/или щеточной биопсии. Это изделие для одноразового использования. |  | штука | 150
|  | 7.2 | Гибкий конец катетера | Нет
|  | 7.3 | Градуировка | Да
|  | 7.4 | Диаметр катетера, мм |  | ≥ 1.6 и ≤ 1.69
|  | 7.5 | Длина катетера, см |  | ≥ 69 и ≤ 74
|  | 7.6 | Исполнение | Универсальный
|  | 7.7 | Исполнение конца катетера | Прямой
|  | 7.8 | Отверстия | Боковые
|  | 7.9 | Тип конца катетера | Закрытый
|  | 7.10 | Форма конца катетера | Закругленный
8 | Катетер мочеточниковый 32.50.13.110-00005527 | 8.1 | Описание | Гибкая трубка, разработанная для введения в мочеточник через цистоскоп, уретероскоп или нефроскоп. Как правило, это трубка с рентгенопрозрачностью от 3 до 12 Fr и кончиками различных конфигураций (например, кончик может быть прямым, изогнутым, оливообразным). Изделие может иметь один или два просвета и градуированную разметку. Изделие используется для дилатации мочеточника, шунтирования частичных обструкций, ирригации/дренажа мочевыводящих путей во время хирургической операции (например, введения констрастного вещества, анестетика и/или геля для антиретропульсии), удаления камней, ретроградной урографии, размещения проводника и/или щеточной биопсии. Это изделие для одноразового использования. |  | штука | 50
|  | 8.2 | Гибкий конец катетера | Нет
|  | 8.3 | Градуировка | Да
|  | 8.4 | Диаметр катетера, мм |  | ≥ 1.9 и ≤ 2
|  | 8.5 | Длина катетера, см |  | ≥ 69 и ≤ 74
|  | 8.6 | Исполнение | Универсальный
|  | 8.7 | Исполнение конца катетера | Прямой
|  | 8.8 | Отверстия | Боковые
|  | 8.9 | Тип конца катетера | Закрытый
|  | 8.10 | Форма конца катетера | Закругленный
9 | Катетер уретральный постоянный для дренажа 32.50.13.190-00006892 | 9.1 | Описание | Стерильная гибкая трубка с надувным баллоном на дистальном конце, предназначенная для введения через уретру и удержания в мочевом пузыре для использования в качестве постоянного терапевтического устройства для дренажа мочи; некоторые модели могут также использоваться для инфузии жидкостей (ирригации). Изделие может иметь изогнутый кончик (тип Кудэ) для облегчения процесса введения; некоторые модели могут поставляться с проводником, используемым при возникновении трудностей с введением (например, в случаях увеличенной предстательной железы); изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие, широко известное как катетер Фолея, вводится только профессиональными медицинскими работниками. Это изделие для одноразового использования. |  | штука | 10
|  | 9.2 | Дополнительные характеристики
|  | 9.2.1 | Тип | Катетер Фолея двухходовый стандартный.
|  | 9.2.2 | Материал | латекс, силиконизированный
|  | 9.2.3 | Для краткосрочного применения | наличие
|  | 9.2.4 | Атравматичный цилиндрический наконечник | наличие
|  | 9.2.5 | Количество противолежащих овальных боковых дренажных отверстия | 2
|  | 9.2.6 | Объем баллона, мл | 5-15
|  | 9.2.7 | Воронка для мочеприемника | наличие
|  | 9.2.8 | Указание размера и рекомендуемого объема баллона. | наличие
|  | 9.2.9 | Клапан для шприцев Луер-Лок | наличие
|  | 9.2.10 | Цветовой код размера. | наличие
|  | 9.2.11 | Размер, СН | 26
|  | 9.2.12 | Длина, мм | 395