Зажим ЗШ-Л-12x65-1 ГОСТ 21130-75	2	шт
Зажим трубный SМ 112/12 PP GD-AS M W3	10	шт
Зажимной хомут заземления 37/0 (d=8... 17.5)	50	шт
Зажимной хомут заземления 37/1 (d=10...48)	1300	шт
Хомут заземления зажимной 37/0 (d=8...17.5)	320	шт
Клапан воздушный утепленный Гермик- С-760х1300-В-1*ЭПВ- NF24A-SR-AVIA4 с 2-мя взрывозащищенными кабельными вводами для бронированного кабеля □14…19 мм	2	шт