## Заявка ДГУ ADMI1500
№ п/п | Проектные МТР /Непроектные МТР | Наименование МТР | Технические характеристики (ГОСТ, ТУ и т.д.) | Ед. изм | Количество | Завод-изготовитель | Вид работ для использования МТР | Необходимая дата поставки на объект | Поясненния. Агрегат установки / количество | дизель-генераторная установка
1 | Запасные части | Датчик температуры ТКР ТС742С-L10-МГТФЭ (-70…+500 t) ф Термосенсор ( ПТ-100) ТКР ТС742С-L10-МГТФЭ (-70…+500 t) ф Термосенсор ( ПТ-100) |  | шт | 20 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 - 4шт. ДГУ №2 - 4шт. ДГУ №3 - 4 шт. ДГУ №4 - 4 шт.
2 | Запасные части | Распылитель форсунки 37561-17500 |  | шт | 16 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2 - 16шт. ДГУ №4 - 16шт. ДГУ №6 - 16шт. 16 шт - резерв
3 | Запасные части | Кольцо медное 37561-16800 |  | шт | 200 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 - 32шт., ДГУ №2 - 32шт., ДГУ №3 - 32шт. ДГУ №4 - 32шт.. ДГУ №5 - 32шт., ДГУ №5 - 32шт. 8 - шт в резерв.
4 | Запасные части | Кольцо уплотнительное F3150-04200 |  | шт | 64 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 - 16шт. ДГУ №2 - 16шт. ДГУ №3 - 16шт. ДГУ №4 - 16шт.
5 | Запасные части | Кольцо уплотнительное F3150-03400 |  | шт | 64 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
6 | Запасные части | Кольцо уплотнительное F3150-02600 |  | шт | 64 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
7 | Запасные части | Кольцо медное 05946-01001 |  | шт | 64 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
8 | Запасные части | Кольцо медное 05946-01401 |  | шт | 32 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2 - 16шт., ДГУ №4 - 16шт.
9 | Запасные части | Термостат 37546-21700 нов. №3754631700 |  | шт | 8 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 - 4 шт. ДГУ №2 - 4 шт.
10 | Запасные части | Термостат масла 37739-10500 нов. №3773920501 |  | шт | 4 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 - 2 шт. ДГУ №2 - 2 шт.
11 | Запасные части | Прокладка 32546-46800 |  | шт | 4 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
12 | Запасные части | Кольцо уплотнительное F3156-08000 |  | шт | 4 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
13 | Запасные части | Прокладка 35С39-02900 (35B36-02900) |  | шт | 12 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 - 4шт., ДГУ №2 - 4шт., ДГУ №4 - 4шт.
14 | Запасные части | Привод жалюзей радиатора GRUNER-G 20Nm 24 В 361-024-20 |  | шт | 8 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 - 2 шт. ДГУ №2 - 2 шт ДГУ №3 - 2 шт ДГУ №4 - 2 шт
15 | Запасные части | Привод жалюзей радиатора GRUNER-G 10Nm 24 В 361-024-10 |  | шт | 3 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №3 - 3 шт
16 | Запасные части | Датчик давления масла 360-081-032-014С ф VDO 360-081-032-014С ф VDO |  | шт | 4 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 - 1 шт. ДГУ №2 - 1 шт. ДГУ №4 - 1 шт. ДГУ №5 - 1 шт.
17 | Запасные части | Прокладка ГБЦ 37501-72100 нов. №3750112200 |  | шт | 16 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2 - 16 шт.
18 | Запасные части | Прокладка под промежуточную 37504-21200 нов. №3750441200 |  | шт | 18 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2 - 16 шт. 2 шт в резерв.
19 | Запасные части | Прокладка под клапанную крышку 37504-56200 нов. №38С0406200 |  | шт | 18 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2 - 16 шт. 2 шт в резерв.
20 | Запасные части | Болт клапанной крышки F1805-10065 |  | шт | 9 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
21 | Запасные части | Винт регулировочный 37104-02800 |  | шт | 4 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
22 | Запасные части | Гайка F2305-12000 |  | шт | 10 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
23 | Запасные части | Болт ГБЦ 37501-12500 |  | шт | 6 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
24 | Запасные части | Шпилька крепления форсунки 37501-01401 |  | шт | 8 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
25 | Запасные части | Гайка F2305-1400 |  | шт | 8 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
26 | Запасные части | Уплотнение 37561-08800 |  | шт | 16 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
27 | Запасные части | Держатель 37861-04400 |  | шт | 16 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
28 | Запасные части | Гильза 37507-12600 |  | шт | 1 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2 Исключено задвоение позиций
29 | Запасные части | Кольцо гильзы 37507-02500 |  | шт | 2 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
30 | Запасные части | Кольцо гильзы 37507-32400 |  | шт | 2 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
31 | Запасные части | Кольцо гильзы 37107-04200 |  | шт | 2 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
32 | Запасные части | Кольцо гильзы 37107-04300 |  | шт | 2 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
33 | Запасные части | Кольцо уплотнительное 37507-37300 |  | шт | 2 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2 Исключено задвоение позиций
34 | Запасные части | Кольцо уплотнительное 37507-37600 |  | шт | 2 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
35 | Запасные части | Турбокомпрессор в сборе TD13M-37Q22V 49182-04902 |  | шт | 1 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | Резерв ДГУ №4
36 | Запасные части | Прокладка ТКР 32532-09100 нов. №3253209101 |  | шт | 28 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
37 | Запасные части | Кольцо уплотнительное 05507-20300 |  | шт | 20 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
38 | Запасные части | Кольцо уплотнительное 05507-20250 |  | шт | 20 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01
39 | Запасные части | Термосопротивление ДТС125Л50М.0,560.И.-50…150 ДТС125Л50М.0,560.И.-50…150 Нов. номенклатура Термопреобразователь сопротивления(-40…+80С) ДТС125М-50М.0,5.60.И |  | шт | 1 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №3
40 | Запасные части | Датчик аварийного уровня охлождающей жидкости радиатора ДГС-Т-411-24-01-24В, УП Виток 0318 |  | шт | 3 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
41 | Запасные части | Датчик температуры охлаждающей жидкости ДВС S16R-PTA2 нов. №0444234510 |  | шт | 4 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №4 - 2 шт. ДГУ №5 - 2 шт.
42 | Запасные части | Шатун для двигателя S16R-PTA2 в сборе 3771932021 |  | шт | 1 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2
43 | Запасные части | Подогреватель Webasto Thermo E 320 Spheros (замена ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 30SP-24) |  | шт | 2 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №2 - 1 шт. ДГУ №3 - 1 шт.
44 | Запасные части | Мотор 24В для Webasto Thermo E 320 Spheros (Замена Электронасос ELT 52WP) |  | шт | 4 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 - 1 шт. ДГУ №2 - 1 шт. ДГУ №3 - 1 шт. ДГУ №4 - 1 шт.
45 | Запасные части | Шланг МБС внутренний диаметр 75 мм |  | м.п. | 16 |  | Ремонт ДГУ | 2023-05-01 | ДГУ №1 ДГУ №2 ДГУ №3
46 | Запасные части | PIN PISTON 3751718100 |  | шт | 1 |  | Палец поршня. ПОЗИЦИЯ ОСТАЕТСЯ В ЗАЯВКЕ.
47 | Запасные части | RING SNAP PISTON F320207000 |  | шт | 2 |  | Стопорные кольца пальца поршня. ПОЗИЦИЯ ОСТАЕТСЯ В ЗАЯВКЕ.
48 | Запасные части | PISTON RING SET STD 3751710010 |  | шт | 1 |  | Набор поршневых колец. ПОЗИЦИЯ ОСТАЕТСЯ В ЗАЯВКЕ.
49 | Запасные части | 37N1707700 PISTON |  | шт | 1 |  | Поршень ПОЗИЦИЯ ОСТАЕТСЯ В ЗАЯВКЕ.
Составил:
| Главный энергетик | [5 empty] | Комментарии:
|  | подпись |  |  |  | дата