## Table 1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Поставщик | Ед. изм | Кол.
А УГПТ серверной
| Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ |  | НВП "Болид" | шт | 1
| Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.3.00 |  | НВП "Болид" | шт | 1
| Аккумуляторная батарея, 12 В, 4,5 Ач DTM 12045 |  | Delta | шт | 2
| Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ |  | НВП "Болид" | шт | 1
| Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ДИП-31 (ИП 212-31) |  | НВП "Болид" | шт | 2
| Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-10 |  | Рубеж | шт | 1
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П |  | Комплектстройсервис | шт | 1
| Оповещатель пожарный световой со скрытой надписью Люкс-24 СН 24 В, 50 мА, IP55 с надписью "ГАЗ УХОДИ" |  | Электротехника и Автоматика | шт | 1
| Оповещатель пожарный световой со скрытой надписью Люкс-24 СН 24 В, 50 мА, IP55 с надписью "ГАЗ НЕ ВХОДИ" |  | Электротехника и Автоматика | шт | 1
| Оповещатель пожарный световой со скрытой надписью Люкс-24 СН 24 В, 50 мА, IP55 с надписью "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" |  | Электротехника и Автоматика | шт | 1
| Оповещатель пожарный звуковой, 24 В, 20 мА, IP56, 105 дБ Маяк-24-ЗМ |  | Электротехника и Автоматика | шт | 1
| Модуль подключения нагрузки МПН |  | НВП "Болид" | шт | 6
| Модуль газового пожаротушения с электро-контактным манометром, Заря-22 (30-22,5-18) заправлен (масса ГОТВ 12,5 кг) | ТУ 4854-001-62437227-2015 | ООО "ИСП" | шт | 2
| Газовое огнетушащее вещество с заправкой Хладон 227еа |  | ООО "ИСП" | кг | 25
| Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель с «ШАНС»-Е полумаской (Базовая модель) в футляре-контейнере для хранения |  | ООО «НПК Пожхимзащита» | шт | 2
| Клапан сброса избыточного давления для систем газового пожаротушения КСИД 150-0,5 в комплекте с решеткой |  | ООО "ИСП" | шт | 1
| Узел стыковочный УС-1вп |  | ООО «АСС» | шт | 1
| Дымосос переносной (напорный рукав 25 м) в комплекте с ДПЭ-7(1ЦМ) двухзонной всасывающей обвязкой |  | ООО «АСС» | шт | 1
| Провод медный желто-зеленый, сечением 1х4,0 мм ПВ1-4 |  |  | м | 14
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 |  |  | м | 61
| Труба HFFRLS легкая D16, серая (60116HFFRLS) |  | Экопласт | м | 60
| Скоба металлическая 16мм однолапковая оцинкованная 53341 DKC |  | DKC | шт | 120
| Огнестойкая распределительная коробка IP55 | КМ-О (12к)-IP55 0812, 6 вводов | Гефест | шт | 5
| Терморасширяющаяся противопожарная пена Hilti CP620 |  | Hilti | шт | 1
ЗИП АУГПТ
| Модуль газового пожаротушения с электро-контактным манометром, Заря-22 (30-22,5-18) заправлен (масса ГОТВ 12,5 кг) | ТУ 4854-001-62437227-2015 | ООО "ИСП" | шт | 2
| Газовое огнетушащее вещество с заправкой Хладон 227еа |  | ООО "ИСП" | кг | 25