	Описание объекта закупки
1. [bookmark: к]Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям


	№ п/п

	Наименование товара, работы, услуги
	Код ОКПД2/КТРУ
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)
	Единица измерения характеристики (показателя)
	Инструкция по заполнению характеристик (значений показателей) в заявке
	Обоснование включения характеристик (показателей) в описание объекта закупки
	Единица измерения товара
	Кол-во,
	Тип характеристики (качественная/количествен-ная)
	Информация о запрете, ограничении, преимуществе в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 14 44-ФЗ

	1
	Смеситель водоразборный
[image: Picture background]

	
28.14.12.110-00000019
	Излив
	Аэратор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	Штука
	100
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами


	
	
	
	Материал
	Латунь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Монтаж
	Наружний
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Назначение
	Для раковины
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Тип управления
	Рычажный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Длина излива
	≥ 160 и ≤170
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Соответствует размерам раковины, имеющейся у Заказчика
	
	
	количественная
	

	
	
	
	Поворотный излив
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для удобства использования сотрудниками учреждения
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Диаметр картриджа
	40
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствие уже имеющимся у Заказчика
	
	
	количественная
	

	2
	Картридж
[image: https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/komplektuyuschie-i-rashodnye-materialy-dlya-santehniki/18538458/1200x800/192199920.jpg]
	
28.14.12.110
	Материал
	Керамика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	Штука
	30
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами


	
	
	
	Диаметр
	40
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	количественная
	

	3
	Гофра для унитаза
[image: C:\Users\user\Downloads\img-14534088197169.jpg]
	
22.23.12.140
	Длина
	320

	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	Штука
	30
	количественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Установочный размер
	110

	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	количественная
	

	4
	Унитаз
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23.42.10.150-00000006
	Высота
	≥ 750  и  < 900
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с описанием КТРУ
	штука
	10
	количественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Длина
	≥ 650  и  < 700
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	количественная
	

	
	
	
	Направление выпуска (стока)
	Наклонное (под углом)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	качественная
	

	
	
	
	По типу монтажа
	Напольный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует цвету сантехнического оборудования установленному у Заказчика.
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Тип управления
	Однорежимная кнопочная арматура
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для удобства использования сотрудниками учреждения
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Комплектация
	Бачок с арматурой, сиденье, крепеж
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Параметр, удовлетворяющий потребности Заказчика.
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Подвод воды к бачку
	Боковой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует сантехническому оборудованию установленному у Заказчика
	
	
	качественная
	

	5
	Сиденье для унитаза
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22.23.12.130
	Для унитаза- компакт
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует сантехническому оборудованию установленному у Заказчика
	штука
	50
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Длина
	≥ 400
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	количественная
	

	
	
	
	Ширина
	≥ 360
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	количественная
	

	
	
	
	Материал
	Полипропилен; дюропласт
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	качественная
	

	6
	Арматура для смывного бачка
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28.14.12.110
	Установочный размер
	½ дюйма
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	60
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Цвет
	хром
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Материал
	Пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Тип слива
	Кнопка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Подводка
	Нижняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	7
	Арматура для смывного бачка
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28.14.12.110
	Установочный размер
	½ дюйма
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	80
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Материал
	Пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Подводка
	Боковая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Цвет
	хром
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	8
	Подводка гибкая для смесителя [image: ]
	
28.14.12.110
	Материал
	нержавеющая оплетка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	60
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Вид упаковки
	пара
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Размер резьбы
	М10-1/2"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Строительная длина
	0,5
	метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	количественная
	

	9
	Раковина
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23.42.10.130-00000008
	Вид
	Раковина
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	Штука
	5
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Ширина
	≥ 550 и < 600
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	количественная
	

	
	
	
	Глубина
	 <250
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	количественная
	

	
	
	
	Материал
	Сантехнический фарфор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	10
	Подводка гибкая для смесителя [image: ]
	28.14.12.110
	Материал
	нержавеющая оплетка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	Штука
	40
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Вид упаковки
	пара
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Размер резьбы
	М10-1/2"
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Строительная длина
	0,6
	метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	количественная
	

	11
	Гибкая труба универсальная
[image: Универсальная гибкая труба Unicorn 400 мм 40х40/50 D40 1]
	22.23.12.140
	Длина
	1200
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	50
	количественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Диаметр сливного отверстия:
	40/50
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Ширина
	40
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	количественная
	

	12
	Сифон сантехнический
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	28.14.12.110-00000011
	Вид сифона
	Бутылочный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	штука
	50
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Материал
	Пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Назначение
	Для раковины
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с описанием КТРУ
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Материал металлических элементов
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения устойчивости к коррозии
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Гибкая труба для соединения с канализацией в комплекте
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для удобства подключения в условиях Заказчика.
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Диаметр трубы для подключения в канализацию
	40х40/50
	миллиметров
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует диаметру канализации в условиях Заказчика.
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Длина трубы для подключения в канализацию
	1200
	миллиметров
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	количественная
	

	13
	Гигиенический душ со смесителем
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	28.14.12.110
	Материал картриджа
	керамика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	
	штука
	20
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Диаметр картриджа
	40
	миллиметров
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	количественная
	

	14
	Кран водоразборный
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	28.14.12.110
	Излив
	короткий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	80
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Материал
	латунь

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Резьба
	Наружная

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Вращение излива
	фиксированный

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Тип управления
	вентиль
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Диаметр резьбы
	½ дюйма
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	15
	Лейка
[image: Picture background]
	28.14.12.110
	Назначение
	Для душа
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	30
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Материал
	металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Резьба присоединения
	½ дюйма
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Диаметр рассеивателя
	90
	миллиметров
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	количественная
	

	
	
	
	Вид резьбы
	внутренняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	16
	Герметик
	20.30.22.170
	Описание
	Универсальный, прозрачный, водостойкий

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	штука
	30
	качественная
	Запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами
Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограниченияпп. «и» п.5 ПП 1875 осуществляется закупка товаров при которой НМЦК не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.

	
	
	
	Тип герметика
	двухкомпонентный

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	качественная
	

	
	
	
	Упаковка
	≥260

	миллилитров
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	количественная
	

	17
	Кран шаровый
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	28.14.12.110
	Вид резьбы
	Внутренняя/ Наружная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	50
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Вид соединения
	Резьбовой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Конструкция корпуса
	Проходной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Материал
	Латунь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	18
	Смеситель  водоразборный
[image: ]
	28.14.12.110-00000021
	Материал
	Латунь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	30
	качественная
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	
	
	
	Монтаж
	Наружний
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Назначение
	Для мойки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	
	
	
	Тип управления
	Вентильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	качественная
	

	


* В связи с отсутствием в каталоге ТРУ конкретных характеристик товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые не предусмотрены в КТРУ. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности,  обеспечивает эффективное использование средств бюджетного учреждения и является ключевыми для Заказчика.


2. Требования к качеству товара, требования к его безопасности, прочие условия:
- требования к качеству и безопасности товара: Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ):
- ГОСТ 25809-2019 Межгосударственный стандарт ГОСТ 25809-2019 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2019 г. N 1193-ст).
- ГОСТ 3326-86—Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 3326-86 "Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 27 февраля 1986 г. N 432).
- ГОСТ 23289-2016—Межгосударственный стандарт ГОСТ 23289-2016 "Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2016 г. N 1678-ст).
- ГОСТ 30493-2017—Межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-2017 "Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2017 г. N 1404-ст).
Качество поставляемого товара и его упаковка должны соответствовать требованиям стандартов, санитарным и иным требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Поставщик удостоверяет качество и безопасность товара документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть, в случае:
- общего срока годности более 5-ти лет - остаточный срок годности, не менее 30 месяцев;
- общего срока годности от 4-х до 5-ти лет - остаточный срок годности, не менее 24 месяцев;
- общего срока годности от 3-х до 4-х лет - остаточный срок годности, не менее 18 месяцев;
- общего срока годности от 1-го до 3-х лет - остаточный срок годности, не менее 12 месяцев;
- общего срока годности до 1-го года - остаточный срок годности, не менее 9 месяцев.
- требования к упаковке товара: поставляемый Товар должен иметь соответствующую упаковку, маркировку и оформление,  с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность  от повреждений, а также сохранность качества и безопасность  товара при перевозке всеми видами транспорта. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями законодательства для данного вида Товара. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности и стерильности. 
- требования к транспортировке товара: Упаковка и маркировка товара должна соответствовать ГОСТам, а также обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке или перегрузке.         
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