Труба НПВХ (PVC-U) SDR17 110*6,6*3120 PN 16 питьевая ХЕМКОР (ГОСТ Р 51613-2000) 92 шт
Труба НПВХ (PVC-U) SDR17 160*9,5*3140 PN 16 питьевая ХЕМКОР (ГОСТ Р 51613-2000) 26 шт 
Труба НПВХ (PVC-U) SDR17 225*13,4*6160 PN 16 питьевая ХЕМКОР (ГОСТ Р 51613-2000) 
Отвод НПВХ (PVC-U) 110*45 двухраструбный PN10 24 шт
Тройник НПВХ (PVC-U) с ПВХ фланцем 110/100 90°, SDR 26 PN10 43 ШТ 
Фланец НПВХ глухой 100*10 43 ШТ 
Тройник НПВХ (PVC-U) с ПВХ фланцем 160/150 90°, SDR 26 PN10 1 шт 
Фланец НПВХ глухой 150*10 1 шт 
Муфта НПВХ (PVC-U) соединительная 110 PN10 270 шт 
Муфта НПВХ (PVC-U) соединительная 160 PN10 90 шт 
Муфта НПВХ (PVC-U) ремонтная 225 PN10 22 

