09.06.2018 г.

## Фасовочные весы "ВЭУ-6-0,5/1/2"

Особенности:

- Высококонтрастная светодиодная индикация с регулируемой яркостью;

- Выборка массы тары;

- Сигнализация о перегрузке;

- Платформа из нержавеющей стали;

- Экономный режим работы (автоматическое гашение индикации при не использовании);

- Питание: сеть 220 В;

- Диапазон рабочих температур: -10° С — +40° C;

- Масса весов :3,8 кг;

- Комплектация  аккумулятором (6V, 3 А/ч).

- Звуковое подтверждение нажатия клавиш.

Технические характеристики:

| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 6 |
| --- | --- |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 |
| Дискретность показаний, г | 1/2 |
| Диапазон выборки массы тары , кг | от 0 до 2,0 кг |
| Индикатор | Светодиоды, 2 уровня яркости |
| Питание | Адаптер сети переменного тока, аккумулятор |
| Время работы аккумулятора | До 80 часов беспрерывной работы |
| Габаритные размеры весов , мм | 300х300х100 |
| Габаритные размеры стандартной платформы, мм | 270x230 |
| Количество разрядов индикации | 6 |
| Пределы допускаемой погрешности, г | св 1,0 до 2,0 кг +-0,5 св 2,0 кг до 4,0 кг +-1 св 4,0 кг +-2 |

Цена за 1 ед. весов ВЭУ-6-0,5/1/2-А составит 2 800 руб., без учета транспортных расходов.

Контактное лицо

Руководитель Санкт-Петербургского представительства АО «ТВЕС», Павел Иванов

тел. +7-911-77-99-605