## Прайс 10.2020
Цены указаны только для России. Для СНГ цена + 15% НДС - 0%
Адрес: Россия, 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Б. Бикбая, д. 23/2 офис 144
Телефон отдела поставок: (347) 274-14-86, +79872545186
Официальный сайт: http://ufabaz.ru E-mail: ufabaz@yandex.ru
№ п/п | Обозначение, тип, таблица фигур | DN | PN, кгс/см2 | Цена в рублях, без учета НДС |  |  | Назначение и область применения
|  |  |  | Изделие | Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки) | Изделие + КОФ
Клапаны предохранительные по ТУ 3742-001-12719357-2016. Нормы герметичности затвора - класс В
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20Л (сталь 20 для СППКР 25-100 17с84нж) с приспособлением для принудительного открытия. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
1 | СППК4Р 50-16 (17с6нж) | 50 | 16 | 16000 | 1750 | 17750 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и другие среды,в которых скорсть коррозии стали 20Л, 20 не превышает 0,1 мм/год с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окру-жающего воздуха при эксплуатации минус 40°С.
2 | СППК4Р 80-16 (17с6нж) | 80 | 16 | 17195 | 2390 | 19585
3 | СППК5Р 100-16 (17с6нж) | 100 | 16 | 28970 | 3270 | 32240
4 | СППК4Р 150-16 (17с6нж) | 150 | 16 | 42495 | 4710 | 47205
5 | СППК4Р 200-16 (17с17нж) | 200 | 16 | 71565 | 9830 | 81395
6 | СППК4Р 25-40 (17с25нж) | 25 | 40 | 14985 | 1350 | 16335
7 | СППК4Р 50-40 (17с21нж) | 50 | 40 | 17195 | 1830 | 19025
8 | СППК4Р 80-40 (17с21нж) | 80 | 40 | 19400 | 2950 | 22350
9 | СППК5Р 100-40 (17с21нж) | 100 | 40 | 33570 | 3830 | 37400
10 | СППК4Р 150-40 (17с21нж) | 150 | 40 | 45345 | 6470 | 51815
11 | СППК5Р 50-63 (17с16нж) | 50 | 63 | 42585 | 2790 | 45375
12 | СППК4Р 80-63 (17с89нж) | 80 | 63 | 44610 | 4070 | 48680
13 | *СППК5Р 100-63 (17с16нж) | 100 | 63 | 114345 | 5990 | 120335
14 | *СППК5Р 100-63-01 (17с16нж2) | 100 | 63 | 125386 | 5990 | 131376
15 | СППК4P 25-160 (17с9нж) | 25 | 160 | 32100 | 2550 | 34650
16 | СППК5Р 50-160 (17с8нж) | 50 | 160 | 48105 | 3430 | 51535
17 | СППК4Р 80-160 (17с90нж) | 80 | 160 | 56665 | 5510 | 62175
18 | *СППК5Р 100-160 (17с8нж) | 100 | 160 | 125110 | 7190 | 132300
19 | *СППК5Р 100-160-01 17с8нж2 | 100 | 160 | 137715 | 7190 | 144905
20 | СППКР 25-100 (17с84нж) (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 27960 | 2150 | 30110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20Л (сталь 20 для СППК 25-100 17с81нж) без приспособления для принудительного открытия. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
21 | СППК4 50-16 (17с7нж) | 50 | 16 | 14895 | 1750 | 16645 | Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и другие среды,в которых скорсть коррозии стали 20Л, 20 не превышает 0,1 мм/год с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С.
22 | СППК4 80-16 (17с7нж) | 80 | 16 | 16180 | 2390 | 18570
23 | СППК5 100-16 (17с7нж) | 100 | 16 | 27775 | 3270 | 31045
24 | СППК4 150-16М (17с7нж) | 150 | 16 | 41300 | 4710 | 46010
25 | СППК4 200-16 (17с13нж) | 200 | 16 | 69515 | 9830 | 79345
26 | СППК4 25-40 (17с14нж) | 25 | 40 | 13700 | 1350 | 15050
27 | СППК4 50-40 (17с23нж) | 50 | 40 | 16180 | 1830 | 18010
28 | СППК4 80-40 (17с23нж) | 80 | 40 | 18300 | 2950 | 21250
29 | СППК5 100-40 (17с23нж) | 100 | 40 | 31550 | 3830 | 35380
30 | СППК4 150-40М (17с23нж) | 150 | 40 | 43100 | 6470 | 49570
31 | СППК5 50-63 (17с16нж1) | 50 | 63 | 39480 | 2790 | 42270
32 | СППК4 80-63 (17с85нж) | 80 | 63 | 41570 | 4070 | 45640
33 | *СППК5 100-63 (17с16нж1) | 100 | 63 | 108980 | 5990 | 114970
34 | *СППК5100-63-01 17с16нж3 | 100 | 63 | 119870 | 5990 | 125860
35 | СППК4 25-160 (17с9нж1) | 25 | 160 | 30100 | 2550 | 32650
36 | СППК5 50-160 (17с8нж1) | 50 | 160 | 41750 | 3430 | 45180
37 | СППК4 80-160 (17с80нж) | 80 | 160 | 50030 | 5510 | 55540
38 | *СППК5 100-160 (17с8нж1) | 100 | 160 | 119870 | 7190 | 127060
39 | *СППК5 100-160-01 17с8нж3 | 100 | 160 | 131840 | 7190 | 139030
40 | СППК 25-100 (17с81нж) (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 24920 | 2150 | 27070
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ (сталь 09Г2С для СППКР 25-100 ХЛ1 17лс84нж) с приспособлением для принудительного открытия. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
41 | СППК4Р 50-16 ХЛ1 (17лс17нж) | 50 | 16 | 26650 | 2070 | 28720 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 20ГЛ, 09Г2С не превышает 01 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С
42 | СППК4Р 80-16 ХЛ1 (17лс17нж) | 80 | 16 | 35300 | 2790 | 38090
43 | СППК5Р 100-16 ХЛ1 (17лс6нж) | 100 | 16 | 44760 | 3830 | 48590
44 | СППК4Р 150-16 ХЛ1 (17лс6нж) | 150 | 16 | 79250 | 5430 | 84680
45 | СППК4Р 200-16 ХЛ1 17лс17нж | 200 | 16 | 182780 | 10870 | 193650
46 | СППК4Р 25-40 ХЛ1 (17лс25нж) | 25 | 40 | 23010 | 1750 | 24760
47 | СППК4Р 50-40 ХЛ1 (17лс25нж) | 50 | 40 | 31200 | 2150 | 33350
48 | СППК4Р 80-40 ХЛ1 (17лс25нж) | 80 | 40 | 40030 | 3430 | 43460
49 | СППК5Р 100-40 ХЛ1 (17лс25нж) | 100 | 40 | 61050 | 4390 | 65440
50 | СППК4Р 150-40 ХЛ1 (17лс21нж) | 150 | 40 | 105450 | 7590 | 113040
51 | СППК5Р 50-63 ХЛ1 (17лс89нж) | 50 | 63 | 80000 | 3830 | 83830
52 | СППК4Р 80-63 ХЛ1 (17лс89нж) | 80 | 63 | 82520 | 5430 | 87950
53 | *СППК5Р 100-63 ХЛ1 (17лс16нж) | 100 | 63 | 195000 | 7830 | 202830
54 | *СППК5Р 100-63-01 ХЛ1 (17лс16нж2) | 100 | 63 | 214370 | 7830 | 222200
55 | СППК4Р 25-160 ХЛ1 (17с9нж) | 25 | 160 | 53160 | 3430 | 56590
56 | СППК5Р 50-160 ХЛ1 (17лс90нж) | 50 | 160 | 88990 | 4070 | 93060
57 | СППК4Р 80-160 ХЛ1 (17лс90нж) | 80 | 160 | 139850 | 6550 | 146400
58 | *СППК5Р 100-160 ХЛ1 (17лс8нж) | 100 | 160 | 232820 | 8230 | 241050
59 | *СППК5Р 100-160-01 ХЛ1 (17лс8нж2) | 100 | 160 | 256050 | 8230 | 264280
60 | СППКР 25-100 ХЛ1 (17лс84нж) (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 47590 | 2550 | 50140
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ (сталь 09Г2С для СППК 25-100 ХЛ1 17лс84нж) без приспособления для принудительного открытия. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
61 | СППК4 50-16 ХЛ1 (17лс13нж) | 50 | 16 | 23635 | 2070 | 25705 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 20ГЛ, 09Г2С не превышает 01 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С
62 | СППК4 80-16 ХЛ1 (17лс13нж) | 80 | 16 | 32190 | 2070 | 34260
63 | СППК5 100-16 ХЛ1 (17лс7нж) | 100 | 16 | 41480 | 3830 | 45310
64 | СППК4 150-16 ХЛ1 (17лс7нж) | 150 | 16 | 74720 | 5430 | 80150
65 | СППК4 200-16 ХЛ1 (17лс13нж) | 200 | 16 | 179180 | 10870 | 190050
66 | СППК4 25-40 ХЛ1 (17лс14нж) | 25 | 40 | 20050 | 1750 | 21800
67 | СППК4 50-40 ХЛ1 (17лс14нж) | 50 | 40 | 27650 | 2150 | 29800
68 | СППК4 80-40 ХЛ1 (17лс14нж) | 80 | 40 | 36750 | 3430 | 40180
69 | СППК5 100-40 ХЛ1 (17лс23нж) | 100 | 40 | 56870 | 4390 | 61260
70 | СППК4 150-40 ХЛ1 (17лс23нж) | 150 | 40 | 100790 | 7590 | 108380
71 | СППК5 50-63 ХЛ1 (17лс85нж) | 50 | 63 | 76400 | 3830 | 80230
72 | СППК4 80-63 ХЛ1 (17лс85нж) | 80 | 63 | 78830 | 5430 | 84260
73 | *СППК5 100-63 ХЛ1 (17лс16нж1) | 100 | 63 | 177290 | 7830 | 185120
74 | *СППК5 100-63-01 ХЛ1 17лс16нж3 | 100 | 63 | 195020 | 7830 | 202850
75 | СППК4 25-160 ХЛ1 (17с9нж1) | 25 | 160 | 50590 | 3430 | 54020
76 | СППК5 50-160 ХЛ1 (17лс80нж) | 50 | 160 | 84410 | 4070 | 88480
77 | СППК4 80-160 ХЛ1 (17лс80нж) | 80 | 160 | 136430 | 6550 | 142980
78 | *СППК5 100-160 ХЛ1 (17лс8нж1) | 100 | 160 | 229130 | 8230 | 237360
79 | *СППК5 100-160-01 ХЛ1 (17лс8нж3) | 100 | 160 | 251990 | 8230 | 260220
80 | СППК 25-100 ХЛ1 (17лс81нж) (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 43090 | 2550 | 45640
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ с сильфонным уплотнением штока, уравновешенного типа. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69
81 | СППК4С 150-16ХЛ1 (17лс7нж) | 150 | 16 | 96960 | 6790 | 103750 | Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефтепродукты, жидкие и газообразные нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 20ГЛ, 09Г2С не превышает 01 мм/год с температурой от минус 110°С до плюс 425°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С
82 | СППК4С 200-16ХЛ1 (17лс13нж) | 200 | 16 | 206530 | 13590 | 220120
83 | СППК4С 25-40 ХЛ1 (17лс14нж) | 25 | 40 | 27400 | 2190 | 29590
84 | СППК4С 50-40 ХЛ1 (17лс14нж) | 50 | 40 | 39640 | 2690 | 42330
85 | СППК4С 80-40 ХЛ1 (17лс14нж) | 80 | 40 | 47600 | 4290 | 51890
86 | СППК5С 100-40 ХЛ1 (17лс23нж) | 100 | 40 | 70100 | 5490 | 75590
87 | СППК4С 150-40 ХЛ1 (17лс23нж) | 150 | 40 | 120770 | 9490 | 130260
88 | СППК5С 50-63 ХЛ1 (17лс16нж) | 50 | 63 | 90260 | 4790 | 95050
89 | СППК5С 100-63 ХЛ1 (17лс16нж3) | 100 | 63 | 211490 | 9790 | 221280
90 | СППК5С 50-160 ХЛ1 (17лс8нж) | 50 | 160 | 97640 | 5090 | 102730
91 | СППК5С 100-160 ХЛ1 (17лс8нж1) | 100 | 160 | 242630 | 10290 | 252920
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ (сталь 12Х18Н9Т для СППКР 25-100 УХЛ1 17нж84нж) с приспособлением для принудительного открытия.Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
92 | СППК4Р 50-16 УХЛ1 (17нж17нж) | 50 | 16 | 38260 | 7290 | 45550 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, среды содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т не превышает 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.
93 | СППК4Р 80-16 УХЛ1 (17нж17нж) | 80 | 16 | 50775 | 9490 | 60265
94 | СППК5Р 100-16 УХЛ1 (17нж6нж) | 100 | 16 | 64390 | 17990 | 82380
95 | СППК4Р 150-16 УХЛ1 (17нж6нж) | 150 | 16 | 114345 | 21190 | 135535
96 | СППК4Р 200-16 УХЛ1 (17нж17нж) | 200 | 16 | 260990 | 43090 | 304080
97 | СППК4Р 25-40 УХЛ1 (17нж25нж) | 25 | 40 | 33385 | 5490 | 38875
98 | СППК4Р 50-40 УХЛ1 (17нж25нж) | 50 | 40 | 44610 | 8490 | 53100
99 | СППК4Р 80-40 УХЛ1 (17нж25нж) | 80 | 40 | 56950 | 13290 | 70240
100 | СППК5Р 100-40 УХЛ1 (17нж25нж) | 100 | 40 | 86210 | 20890 | 107100
101 | СППК4Р 150-40 УХЛ1 (17нж21нж) | 150 | 40 | 148850 | 33190 | 182040
102 | СППК5Р 50-63нж (17нж16нж) | 50 | 63 | 114020 | 15090 | 129110
103 | СППК4Р 80-63 УХЛ1 (17нж89нж) | 80 | 63 | 117800 | 21190 | 138990
104 | *СППК5Р 100-63нж (17нж16нж) | 100 | 63 | 278360 | 35890 | 314250
105 | *СППК5Р 100-63нж1 (17нж16нж2) | 100 | 63 | 305990 | 35890 | 341880
106 | СППК4Р 25-160нж (17нж9нж) | 25 | 160 | 84250 | 11350 | 95600
107 | СППК5Р 50-160нж (17нж8нж) | 50 | 160 | 125630 | 22990 | 148620
108 | СППК4Р 80-160 УХЛ1 (17нж90нж) | 80 | 160 | 199780 | 36390 | 236170
109 | *СППК5Р 100-160нж (17нж8нж) | 100 | 160 | 332360 | 39490 | 371850
110 | *СППК5Р 100-160нж1 (17нж8нж2) | 100 | 160 | 365665 | 39490 | 405155
111 | СППКР 25-100УХЛ1 (17нж84нж) (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 68840 | 4990 | 73830
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ (сталь 12Х18Н9Т для СППК 25-100 УХЛ1 17нж81нж) без приспособления для принудительного открытия. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
112 | СППК4 50-16 УХЛ1 (17нж13нж) | 50 | 16 | 33570 | 7290 | 40860 | Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, среды содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды, нефтехимические продукты и другие среды, в которых скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т не превышает 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.
113 | СППК4 80-16 УХЛ1 (17нж13нж) | 80 | 16 | 45900 | 9490 | 55390
114 | СППК5 100-16 УХЛ1 (17нж7нж) | 100 | 16 | 59050 | 17990 | 77040
115 | СППК4 150-16 УХЛ1 (17нж7нж) | 150 | 16 | 107730 | 21190 | 128920
116 | СППК4 200-16 УХЛ1 (17нж13нж) | 200 | 16 | 255770 | 43090 | 298860
117 | СППК4 25-40 УХЛ1 (17нж14нж) | 25 | 40 | 28325 | 5490 | 33815
118 | СППК4 50-40 УХЛ1 (17нж14нж) | 50 | 40 | 39825 | 8490 | 48315
119 | СППК4 80-40 УХЛ1 (17нж14нж) | 80 | 40 | 52700 | 13290 | 65990
120 | СППК5 100-40 УХЛ1 (17нж23нж) | 100 | 40 | 81081 | 20890 | 101971
121 | СППК4 150-40 УХЛ1 (17нж23нж) | 150 | 40 | 143720 | 33190 | 176910
122 | СППК5 50-63нж (17нж16нж1) | 50 | 63 | 108890 | 15090 | 123980
123 | СППК4 80-63 УХЛ1 (17нж85нж) | 80 | 63 | 113650 | 21190 | 134840
124 | *СППК5 100-63нж (17нж16нж1) | 100 | 63 | 273140 | 35890 | 309030
125 | *СППК5 100-63нж1 (17нж16нж3) | 100 | 63 | 300230 | 35890 | 336120
126 | СППК4 25-160нж (17нж9нж1) | 25 | 160 | 79560 | 11350 | 90910
127 | СППК5 50-160нж (17нж8нж1) | 50 | 160 | 121650 | 22990 | 144640
128 | СППК4 80-160 УХЛ1 (17нж80нж) | 80 | 160 | 194660 | 36390 | 231050
129 | *СППК5 100-160нж (17нж8нж1) | 100 | 160 | 327140 | 39490 | 366630
130 | *СППК5 100-160нж1 (17нж8нж3) | 100 | 160 | 359990 | 39490 | 399480
131 | СППК 25-100 УХЛ1 (17нж81нж) (со штуцерным присоединением) | 25 | 100 | 62690 | 4990 | 67680
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ с сильфонным уплотнением штока, уравновешенного типа. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
132 | СППК4С 150-16нж (17нж7нж1) | 150 | 16 | 138350 | 21190 | 159540 | Жидкие и газообразные среды, неагрессивные к материалу деталей клапана с температурой от минус 110°С до плюс 600°С. Для PN 16; 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.
133 | СППК4С 200-16нж (17нж13нж1) | 200 | 16 | 284910 | 43090 | 328000
134 | СППК4С 25-40нж (17нж14нж1) | 25 | 40 | 38990 | 5490 | 44480
135 | СППК4С 50-40нж (17нж14нж1) | 50 | 40 | 56380 | 8490 | 64870
136 | СППК4С 80-40нж (17нж14нж1) | 80 | 40 | 67670 | 13290 | 80960
137 | СППК5С 100-40нж (17нж23нж1) | 100 | 40 | 100070 | 20890 | 120960
138 | СППК4С 150-40нж (17нж23нж1) | 150 | 40 | 172520 | 33190 | 205710
139 | СППК5С 50-63нж (17нж16нж1) | 50 | 63 | 128510 | 15090 | 143600
140 | СППК5С 100-63нж (17нж16нж1) | 100 | 63 | 301850 | 35890 | 337740
141 | СППК5С 50-160нж (17нж8нж1) | 50 | 160 | 139400 | 22990 | 162390
142 | СППК5С 100-160нж (17нж8нж1) | 100 | 160 | 346220 | 39490 | 385710
*Клапан СППК5Р 100-63-dc-63мм; СППК5Р 100-63-01-dс-72мм;
СППК5Р 100-160-dc-48 мм; СППК5Р 100-160-01-dc-56мм.
1. При заказе клапанов необходимо указывать наименование изделия, обозначение, размер номинальный (диаметр условный) (DN), номинальное (условное) давление (PN, кгс/см2), давление настройки клапана (Рн, кгс/см2) или номер пружины (при этом клапан будет настроен на минимальное давление в соответствии параметрам данной пружины), исполнение по материалу и необходимость устройства для ручного открывания, параметры рабочей среды (максимальную, минимальную температуры и т.д.). При заказе клапанов для районов с холодным климатом необходимо выбирать соответствующие модели клапанов.
| Старший менеджер по продажам | [5 empty] | А.И. Ботов