2022г.                                                                                                                                   г.Челябинск

ООО «СветКомплект» 454084, Челябинская обл, Челябинск г,Кожзаводская ул, дом №100,офис №101, ИНН 7447299175 КПП 744701001 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК

Коммерческое  предложение

Офисные светодиодные светильники

- Светильник светодиодный СПС-36 (595*595*40)

|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| --- | --- | --- |
|  | Ресурс светодиодных модулей, ч. | 50 000 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 36 |
|  | Световой поток, Лм | 4100 |
|  | Коэффициент пульсации светового потока, | 1% |
|  | Габаритные размеры, мм | 595*595*40 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
|  | Угол рассеивания, O | 120 |
|  | Цвет свечения, К | 5000 |
|  | Светодиоды | Samsung |
|  | Индекс светопередачи, Ra | 85 |
|  | Количество светодиодов | 72 |
|  | Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
|  | Гальваническая развязка | Нет |
|  | Фильтр ЕМС | Да |
|  | Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | - лет |

- Светильник светодиодный СПС-45 (595*595*40)

|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| --- | --- | --- |
|  | Ресурс светодиодных модулей, ч. | 50 000 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 45 |
|  | Световой поток, Лм | 5000 |
|  | Коэффициент пульсации светового потока, | 1% |
|  | Габаритные размеры, мм | 595*595*40 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
|  | Угол рассеивания, O | 120 |
|  | Цвет свечения, К | 5000 |
|  | Светодиоды | Samsung |
|  | Индекс светопередачи, Ra | 85 |
|  | Количество светодиодов | 90 |
|  | Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
|  | Гальваническая развязка | Нет |
|  | Фильтр ЕМС | Да |
|  | Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | 3-5 лет |

- Светильник светодиодный СПС-60 (595*595*40)

|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| --- | --- | --- |
|  | Ресурс светодиодных модулей | 50 000 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 55 |
|  | Световой поток, Лм | 6200 |
|  | Коэффициент пульсации светового потока, | 1% |
|  | Габаритные размеры, мм | 595*595*40 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
|  | Угол рассеивания, O | 120 |
|  | Цвет свечения, К | 5000 |
|  | Светодиоды | Samsung |
|  | Индекс светопередачи, Ra | 85 |
|  | Количество светодиодов | 108 |
|  | Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
|  | Гальваническая развязка | Нет |
|  | Фильтр ЕМС | Да |
|  | Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | 3-5 лет |

- Светильник светодиодный СПС-36 (1200*180*40)

|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| --- | --- | --- |
|  | Ресурс светодиодных модулей, ч | 50 000 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 36 |
|  | Световой поток, Лм | 4100 |
|  | Коэффициент пульсации светового потока, | 1% |
|  | Габаритные размеры, мм | 1200*180*40 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
|  | Угол рассеивания, O | 120 |
|  | Цвет свечения, К | 5000 |
|  | Светодиоды | Samsung |
|  | Индекс светопередачи, Ra | 85 |
|  | Количество светодиодов | 72 |
|  | Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
|  | Гальваническая развязка | Нет |
|  | Фильтр ЕМС | Да |
|  | Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | - лет |

- Светильник светодиодный СПС-45 (1200*180*40)

|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| --- | --- | --- |
|  | Ресурс светодиодных модулей, ч | 50 000 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 45 |
|  | Световой поток, Лм | 6400 |
|  | Коэффициент пульсации светового потока, | 1% |
|  | Габаритные размеры, мм | 1200*180*40 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
|  | Угол рассеивания, O | 120 |
|  | Цвет свечения, К | 5000 |
|  | Светодиоды | Samsung |
|  | Индекс светопередачи, Ra | 85 |
|  | Количество светодиодов, шт | 90 |
|  | Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
|  | Гальваническая развязка | Нет |
|  | Фильтр ЕМС | Да |
|  | Рассеивать | Полистирол «микропризма» |
|  | Вид климатического исполнения | УКХЛ 4 |
|  | Гарантия | 3-5 лет |

- Светильник светодиодный СПС-60(1200*180*40) Для спортивного зала.

|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| --- | --- | --- |
|  | Частота, Гц | 50/60 |
|  | Ресурс светодиодных модулей, час | 50 000 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 60 |
|  | КПД светильника | 80% |
|  | Коэф. Пульсации светового потока, не более | 5% |
|  | Гальваническая развязка | Да |
|  | Фильтр ЕМС | Да |
|  | Защита 380 | Да |
|  | Световой поток, Лм | 9600 |
|  | Габаритные размеры, мм | 1200х180х40 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
|  | Угол рассеивания, O | 120 |
|  | Цвет свечения, К | 5000 |
|  | Светодиоды | Samsung |
|  | Количество светодиодов, шт | 108 |
|  | Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
|  | Рассеивать | Микропризма |
|  | Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
|  | Гарантия | 3-5 лет |
|  | Крепление | Поворотная скоба |
|  | Защитная решетка | Да |

Стоимость

| № | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- |
|  | ОФИС-освещение: | (Руб.) |
| 1 | СПС-36 (595*595*40) | 1750,00 |
| 2 | СПС-45 (595*595*40) | 1950,00 |
| 3 | СПС-60 (595*595*40) | 2700,00 |
| 4 | СПС-36 (1200*180*40) | 1750,00 |
| 5 | СПС-45 (1200*180*40) | 1950,00 |
| 6 | СПС-60 (1200*180*40) | 2700,00 |
| 7 | Защитный кожух (решетка) | 800,00 |

Тел.: 8922-713-68-00 E-mail: zakaz@td-elprom.com, WWW.TD-ELPROM.com

С уважением,  ООО «СветКомплект»

Менеджер, Яна  тел. 89227136800

Почта: zakaz@td-elprom.com