2022 г.                                                                                                                                                 г.Челябинск

ООО «СветКомплект» 454084, Челябинская обл, Челябинск г, Хлебозаводская ул, дом № 7, ИНН 7447299175 КПП 744701001 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК

Компания ООО «СветКомплект»  имеет возможность изготовить и поставить в ваш адрес:

Светильник светодиодный СПС-Line

|  | Входное напряжение, В | 176…264 |
| --- | --- | --- |
|  | Ресурс светодиодных модулей, ч. | 50 000 |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 20/40/60/80 |
|  | Световой поток, Лм | 2050/4100/6200/8200 |
|  | Коэффициент пульсации светового потока, | 1% |
|  | Габаритные размеры, мм | 1000/2000/3000*50*50 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Температура окружающей среды, Со | от +5 до +40 |
|  | Угол рассеивания, O | 120 |
|  | Цвет свечения, К | 4000-6000 |
|  | Светодиоды | Samsung |
|  | Индекс светопередачи, Ra | 85 |
|  | Блок питания с корректором мощности | 0,97 |
|  | Корпус | алюминий анодированный |
|  | Рассеивать | Полистирол «Микропризма»/Опал |
|  | Крепление | Тросовый подвес/крючки |
|  | Гарантия | 3 года |
|  | Цена погонного метра, руб. | От 3400,00 |

В том числе НДС.

Размеры:  от  0,5 м  до 3 м (размер одного модуля) возможна стыковка в линию большего количества.

Мощность: серийная мощность 36 вт на 1 м длинны (возможно изготовление большей мощности).

Цвет профиля:  покраска в любой цвет по таблице RAL.

Для просчета конечной стоимости светильника можно взять цену 1 метра умножить на общую длину и добавить 5-7%  на нестандартные подвесы и соединители, тем самым вы получите примерную, но очень близкую  закупочную цену.

Выезжаем на место планируемого освещения.

Бесплатные светотехнические расчеты.

Светильники светодиодные серии СПС-Line «Фигурные»

- СПС-Line 2*500мм Угол

|  | Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| --- | --- | --- |
|  | Световой поток, Лм | 4100 |
|  | Размер профиля, мм | 50*50 |
|  | Длина одного сегмента,мм | 500 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Цвет свечения, К | 4000-6000 |
|  | Цена, руб. | 3800,00 |

- СПС-Line 3*500 мм Лучевой

|  | Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| --- | --- | --- |
|  | Световой поток, Лм | 6200 |
|  | Размер профиля, мм | 50*50 |
|  | Длина одного сегмента,мм | 500 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Цвет свечения, К | 4000-6000 |
|  | Цена, руб. | 5500,00 |

- СПС-Line 4*500 мм Крест

|  | Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| --- | --- | --- |
|  | Световой поток, Лм | 8200 |
|  | Размер профиля, мм | 50*50 |
|  | Длина одного сегмента,мм | 500 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Цвет свечения, К | 4000-6000 |
|  | Цена, руб. | 7200,00 |

- СПС-Line 4*500 мм Квадрат

|  | Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| --- | --- | --- |
|  | Световой поток, Лм | 8200 |
|  | Размер профиля, мм | 50*50 |
|  | Длина одного сегмента,мм | 500 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Цвет свечения, К | 4000-6000 |
|  | Цена | 7200,00 |

5.СПС-Line 3*500 мм Треугольник

|  | Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| --- | --- | --- |
|  | Световой поток, Лм | 6200 |
|  | Размер профиля, мм | 50*50 |
|  | Длина одного сегмента,мм | 500 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Цвет свечения, К | 4000-6000 |
|  | Цена | 5500,00 |

6. СПС Line 4*500 мм Зигзаг

|  | Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| --- | --- | --- |
|  | Световой поток, Лм | 8200 |
|  | Размер профиля, мм | 50*50 |
|  | Длина одного сегмента,мм | 500 |
|  | Степень защиты | IP 40 |
|  | Цвет свечения, К | 4000-6000 |
|  | Цена | 7200,00 |

Цвет профиля:  покраска в любой цвет по таблице RAL.

С уважением,  ООО «СветКомплект»

Менеджер, Яна  тел. 89227136800

Почта: zakaz@td-elprom.com

сайт:  td-elprom.com