

25.04.2022г. г.Челябинск

ООО «СветКомплект» 454084, Челябинская обл, Челябинск г, Кожзаводская ул, дом № 100, ИНН 7447299175 КПП 744701001 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК

**Коммерческое предложение.**

**Уличные и промышленные светодиодные светильники.**

1. **Светодиодный светильник СКУ-01 50/5900/84**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СКУ-3000 новый.jpg | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Световой поток, Лм | 5900 |
| Габаритные размеры, мм | 400\*80\*80 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 4500-6500 |
| Светодиоды | Samsung |
| Количество светодиодов | 84 |
| Гарантия | 1. года |

1. **Светодиодный светильник СКУ-01 100/12000/168**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СКУ-6000 новый.jpg | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Световой поток, Лм | 12000 |
| Габаритные размеры, мм | 400\*160\*80 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 4500-6500 |
| Светодиоды | Samsung |
| Количество светодиодов | 168 |
| Гарантия | 1. года |

1. **Светодиодный светильник СКУ-01 150/17700/252**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СКУ-9000 новый.jpg | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Световой поток, Лм | 17700 |
| Габаритные размеры, мм | 400\*240\*80 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 4500-6500 |
| Светодиоды | Samsung |
| Количество светодиодов | 252 |
| Гарантия | 1. года |

1. **Светодиодный светильник СКУ-01 90/11000/168**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СКУ-промышленный.jpg | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Световой поток, Лм | 11000 |
| Габаритные размеры, мм | 800\*80\*80 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 4500-6500 |
| Светодиоды | Samsung |
| Количество светодиодов | 168 |
| Гарантия | 1. года |

1. **Светодиодный светильник СКУ-02 50/6300/12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Александр\Desktop\фото\улица\компл ЕНИОН.bmp | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Световой поток, Лм | 6300 |
| Коэф. Пульсации светового потока, | Не более 1% |
| Габаритные размеры, мм | 230\*125\*55 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 4500-6000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Рабочий ток светодиода | 700 мА |
| Корпус | Алюминий |
| Рассеиватель | Линза - РММА |
| Гарантия | 3 года |

1. **Светодиодный светильник СКУ-02 100/12600/24**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Бэлла\Cloud@Mail.Ru\Максим\Для сайта\образец 1.png | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Световой поток, Лм | 12600 |
| Коэф. Пульсации светового потока, | Не более 1% |
| Габаритные размеры, мм | 400\*125\*55 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Цвет свечения, К | 4500-6000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Рабочий ток светодиода | 700 мА |
| Корпус | Алюминий |
| Рассеиватель | Линза - РММА |
| Гарантия | 1. года |

1. **Светодиодный светильник СКУ-02 150/18900/36**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шаблон 112.jpg | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Световой поток, Лм | 18900 |
| Коэф. Пульсации светового потока, | Не более 1% |
| Габаритные размеры, мм | 660\*125\*55 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Цвет свечения, К | 4500-6000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Рабочий ток светодиода | 700 мА |
| Корпус | Алюминий |
| Рассеиватель | Линза - РММА |
| Гарантия | 1. года |

1. **Светодиодный светильник СКУ-02 200/25200/48**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4545664.jpg | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Световой поток, Лм | 25200 |
| Коэф. Пульсации светового потока, | Не более 1% |
| Габаритные размеры, мм | 400\*250\*55 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Цвет свечения, К | 4500-6000 |
| Светодиоды | Samsung |
| Рабочий ток светодиода | 700 мА |
| Корпус | Алюминий |
| Рассеиватель | Линза - РММА |
| Гарантия | 1. года |

1. **Светодиодный светильник СКУ-01 50/5900/84 для АЗС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Бэлла\Cloud@Mail.Ru\Максим\фото\Для АЗС прозрачные.png | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Световой поток, Лм | 5900 |
| Габаритные размеры, мм | 400х80х80 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 4500-6500 |
| Светодиоды | Samsung |
| Количество светодиодов | 84 |
| Гарантия | 1. года |

1. **Светодиодный светильник СКУ-01 100/11800/168 для АЗС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Бэлла\Cloud@Mail.Ru\Максим\фото\СКУ-6000 для АЗС для сайта 3.png | Входное напряжение, В | 176…264 |
| Ресурс светодиодных модулей | 70000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Световой поток, Лм | 11800 |
| Габаритные размеры, мм | 400х160х80 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды, Со | от -40 до +50 |
| Угол рассеивания, O | 120 |
| Цвет свечения, К | 4500-6500 |
| Светодиоды | Samsung |
| Количество светодиодов | 168 |
| Гарантия | 3 года |

**Стоимость**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена** |
| **1** | **СКУ-01 50/5900/84** | **3100,00** |
| **2** | **СКУ-01 100/12000/168** | **6200,00** |
| **3** | **СКУ-01 150/17700/252** | **9300,00** |
| **4** | **СКУ-01 90/11000/168** | **6200,00** |
| **5** | **СКУ-02 50/6300/12** | **3200,00** |
| **6** | **СКУ-02 100/12600/24** | **6400,00** |
| **7** | **СКУ-02 150/18900/36** | **10000,00** |
| **8** | **СКУ-02 200/25200/48** | **12800,00** |
| **9** | **СКУ-01 50/5900/84 для АЗС** | **3800,00** |
| **10** | **СКУ-01 100/11800/168 для АЗС** | **7600,00** |

**Предоплата 100%**

**Иные условия и цены прописываются в спецификации.**

С уважением, ООО «СветКомплект»

Менеджер, Яна тел. 89227136800

**Почта: zakaz@td-elprom.com**

Тел.: 8922-713-68-00 E-mail: zakaz@td-elprom.com, WWW.TD-ELPROM.com