196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.255

# Тел./факс:(812) 38-041-38, тел.:(812) 466-55-28

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

### ПРАЙС-ЛИСТ

29 июля 2026 г.

| Наименование изделия | Цена, (руб.) | Краткая характеристика изделия |
| --- | --- | --- |

#### реле времени

| РВВ-1 | 2475 | 1 канал; однократная выдержка, задержка или цикл; пуск при подаче питания либо по нажатию кнопки; 3 диапазона - от 0,01 с до 99 час 59 мин; нагрузка до 10 А; индикация цифровая 4-хразрядная. |
| --- | --- | --- |
| РВВ-1К | 2475 | То же, что «РВВ-1», но пуск только по нажатию кнопки «». |
| РВВ-1В | 2750 | То же, что «РВВ-1», но имеется возможность исполнения команд «пуск», «пауза» и «сброс» как нажатием кнопок на реле, так и замыканием внешних контактов, а также возможны блокировка срабатывания выходных контактов при замыкании внешних контактов “OFF” и выдача звукового сигнала по окончании выдержки времени. |
| РВВ-1ВК | 2750 | То же, что «РВВ-1В», но пуск только по нажатию кнопки «», либо при замыкании соответствующих контактов. |

#### реле времени АСТРОНОМИЧЕСКОЕ

| РАСТР-2 | 4400 | 2 канала; расчет времени восхода-захода солнца, исходя из текущей даты, координат места и часового пояса; смещение времен отключения-включения каждого канала относительно вычисленных времен восхода-захода солнца в обе стороны на время до 199 мин; ввод для каждого канала своего интервала ночного отключения нагрузки; встроенный аккумулятор; нагрузка до 10 А. |
| --- | --- | --- |
| РАСТР-2В | 5600 | То же, что «РАСТР-2», но с расширенным температурным диапазоном. |

#### реле времени Программные

#### Суточное «СПРВ-1» (с привязкой к реальному времени)

| СПРВ-1 | 2800 | 1 канал; цикл - сутки; дискретность - 1 мин; энергонезависимая память на 100 команд; цифровая индикация; встроенный аккумулятор. |
| --- | --- | --- |

#### Серии «ПИК» (с привязкой к реальному времени)

| ПИК-2 | 3475 | 2 независимых канала; цикл – сутки или неделя; дискретность – 1 мин; энергонезависимая память на 100 команд; дополнительные команды «таймер» длительностью от 1 с до 99 час 59 мин 59 с; нагрузка до 10 А; цифровая индикации; встроенный аккумулятор. |
| --- | --- | --- |
| ПИК-2Т | 3575 | То же, что «ПИК-2», но имеется 2 вида команд «таймер» разной длительности в диапазоне от 1 с до 99 час 59 мин 59 с. |
| ПИК-2ТК | 4250 | То же, что «ПИК-2Т», но имеется вход для синхронизации от внешнего устройства коррекции, например, первичных часов серий «ДИХРОН» или «ДИХРОН-С». Это позволяет использовать реле в составе систем единого времени. |
| ПИК-2П | 3725 | 2 независимых канала; цикл программируемый – от 1 до 511 суток; дискретность – 1 мин; встроенный аккумулятор; энергонезависимая память на 504 команды; нагрузка до 10 А; цифровая индикация. |
| ПИК-2ПВ | 4925 | То же, что «ПИК-2П», но с расширенным температурным диапазоном. |
| ПИК-2П с годовой программой | 4350 | В реле записана годовая программа управления уличным освещением, используемая ГУП «Ленсвет». |
| ПИК-2ПВ с годовой программой | 5550 | В реле записана годовая программа управления уличным освещением, используемая ГУП «Ленсвет». |

#### «РВПГ-2» (годовое, с привязкой к реальному времени)

| РВПГ-2 | 4550 | 2 независимых канала; цикл – год; программирование по времени суток, дням недели и диапазону дат; дискретность – 1 мин; энергонезависимая память на 510 команд; дополнительные команды «таймер» длительностью от 1 с до 99 с; нагрузка до 10 А; возможность автоматического перехода на летнее-зимнее время; календарь с учетом високосных годов; цифровая индикация; встроенный аккумулятор. Имеет вход для синхронизации от внешнего устройства коррекции и вход блокировки срабатывания выходных контактов. |
| --- | --- | --- |

#### «ПРВП-2» (с привязкой к реальному времени и возможностью записи программы на внешний носитель информации)

| ПРВП-2 (без внешнего носителя информации «ВП-1») | 4675 | 2 независимых канала; цикл программируемый – от 1 до 511 суток; дискретность – 1 мин; энергонезависимая память на 1000 команд; нагрузка до 10 А; цифровая индикация; вход для синхронизации от внешнего устройства коррекции и вход блокировки срабатывания выходных контактов; встроенный аккумулятор. Возможность записи программы работы на внешний носитель информации (память) «ВП-1», хранения и считывания с него программы, что позволяет переносить программу с одного реле на другие. |
| --- | --- | --- |
| ПРВП-2В | 5875 | То же, что «ПРВП-2», но с расширенным температурным диапазоном. |
| Внешний носитель информации «ВП-1» | 525 |  |

Серии «ТПУ» (без привязки к реальному времени)

| ТПУ-1 | 2625 | 1 канал; однократная отработка программы или цикл; пуск при подаче питания либо по нажатию кнопки; диапазон – от 1 с до 999 час 59 мин 59 с; энергонезависимая память на 500 команд; нагрузка до 10 А; цифровая индикация. Возможна работа в режиме секундомера. |
| --- | --- | --- |
| ТПУ-1К | 2625 | То же что «ТПУ-1», но пуск только по нажатию кнопки. |
| ТПУ-1КА | 3175 | То же что «ТПУ-1К», но со встроенным аккумулятором. Время работы от встроенного аккумулятора без подзаряда - 1 месяц. |
| ТПУ-2 | 2925 | То же что «ТПУ-1», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПУ-2К | 2925 | То же что «ТПУ-1К», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПУ-2КА | 3475 | То же что «ТПУ-1КА», но имеет 2 независимых выходных канала. |

Серии «ТПК» (без привязки к реальному времени, с возможностью управления внешними контактами)

| ТПК-1 | 3125 | 1 канал; однократная отработка программы или цикл; пуск при подаче питания, по нажатию кнопки либо при замыкании контактов; диапазон – от 1 с до 999 час 59 мин 59 с; энергонезависимая память на 500 команд; нагрузка до 10 А; цифровая индикация. Возможна работа в режиме секундомера. Возможно дистанционное управление работой реле – замыканием соответствующих контактов на корпусе. |
| --- | --- | --- |
| ТПК-1К | 3125 | То же что «ТПК-1», но пуск только по нажатию кнопки либо при замыкании контактов. |
| ТПК-1КА | 3650 | То же что «ТПК-1К», но со встроенным аккумулятором. |
| ТПК-2 | 3475 | То же что «ТПК-1», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПК-2К | 3475 | То же что «ТПК-1К», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПК-2КА | 4000 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 2 независимых выходных канала. |
| ТПК-3 | 3800 | То же что «ТПК-1», но имеет 3 независимых выходных канала. |
| ТПК-3К | 3800 | То же что «ТПК-1К», но имеет 3 независимых выходных канала. |
| ТПК-3КА | 4325 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 3 независимых выходных канала. |
| ТПК-4 | 4150 | То же что «ТПК-1», но имеет 4 независимых выходных канала. |
| ТПК-4К | 4150 | То же что «ТПК-1К», но имеет 4 независимых выходных канала. |
| ТПК-4КА | 4675 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 4 независимых выходных канала. |
| ТПК-5 | 5400 | То же что «ТПК-1», но имеет 5 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-5К | 5400 | То же что «ТПК-1К», но имеет 5 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-5КА | 5925 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 5 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-6 | 5750 | То же что «ТПК-1», но имеет 6 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-6К | 5750 | То же что «ТПК-1К», но имеет 6 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-6КА | 6275 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 6 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-7 | 6100 | То же что «ТПК-1», но имеет 7 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-7К | 6100 | То же что «ТПК-1К», но имеет 7 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-7КА | 6625 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 7 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-8 | 6450 | То же что «ТПК-1», но имеет 8 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |
| ТПК-8К | 6450 | То же что «ТПК-1К», но имеет 8 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках |
| ТПК-8КА | 6975 | То же что «ТПК-1КА», но имеет 8 независимых выходных каналов, размещается в 2-х блоках. |

#### КОНТРОЛЛЕРЫ ЛОГИЧЕСКИЕ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕЛЕ)

| ИР-4К-4Р | 6125 | Для использования в несложных системах автоматики. 4 логических входа для подключения внешних управляющих контактов и 4 релейных выхода типа «переключающий контакт»; пошаговое исполнение записанной программы; логическое условие на каждом шаге – функция состояния входов и таймера; значение таймера для каждого шага от 0,1 с до 99 час 59 мин 59,9 с; максимальное число шагов (ячеек памяти) – 100; нагрузка до 10 А; 4-хстрочный ЖК-индикатор. Ввод программы – кнопками на лицевой панели. Не требуется компьютер и знание языков программирования. Реализует линейные или циклические алгоритмы без ветвления. |
| --- | --- | --- |
| ИРВ-4К-4Р | 6375 | То же, что «ИР-4К-4Р», но на каждом шаге могут задаваться 2 условия – основное и альтернативное. Соответственно, реализуются линейные, циклические и разветвляющиеся алгоритмы. |
| ИР-4А-4Р | 7125 | То же, что «ИР-4К-4Р», но имеет 4 универсальных входа, к каждому из которых можно подключать либо внешние управляющие «сухие» контакты, либо источник напряжения (датчик) 0…+5 В, либо источник тока (датчик) 0…20 мА. |
| ИРВ-4А-4Р | 7225 | То же, что «ИРВ-4К-4Р», но имеет 4 универсальных входа, к каждому из которых можно подключать либо внешние управляющие «сухие» контакты, либо источник напряжения (датчик) 0…+5 В, либо источник тока (датчик) 0…20 мА. |

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Однофазный

| ОРН-3 | 5800 | До 3-х кВт на активную нагрузку. Крепление на DIN-рейку. |
| --- | --- | --- |

Трехфазные серии «ТРН» (для ламп накаливания и галогенных ламп)

| ТРН-Р1 | 17700 | Регулировка напряжения на лампах одновременно по 3-м фазам. Нагрузка до 6 кВт по каждой фазе. Плавное включение-выключение ламп. |
| --- | --- | --- |
| ТРН-Р1Ш | 18950 | То же, что «ТРН-Р1», но в закрытом шкафу. |
| ПТРН-Р1 | 20225 | То же, что «ТРН-Р1», плюс программное реле времени с циклом от 1 до 511 суток. |
| ПТРН-Р1Ш | 21475 | То же, что «ПТРН-Р1», но в закрытом шкафу. |
| ТРН-Р3 | 17800 | Регулировка напряжения на лампах раздельно по каждой фазе. Нагрузка до 6 кВт по каждой фазе. Плавное включение-выключение ламп. |
| ТРН-Р3Ш | 19050 | То же, что «ТРН-Р3», но в закрытом шкафу. |
| ПТРН-Р3 | 20325 | То же, что «ТРН-Р3», плюс программное реле времени с циклом от 1 до 511 суток. |
| ПТРН-Р3Ш | 21575 | То же, что «ПТРН-Р3», но в закрытом шкафу. |
| ТРН-1 | 20000 | Регулировка напряжения на лампах одновременно по 3-м фазам. Нагрузка до 6 кВт по каждой фазе. В закрытом шкафу. Имеется вольтметр для контроля выходного напряжения. Без программного реле времени и без плавного включения-выключения ламп. |
| ТРН-1Ш | 18700 | То же, что «ТРН-1», но без вольтметра. |
| ТРН-3В | 23375 | Без реле времени, без функции "закат-рассвет", закрытое исполнение, включение освещения происходит при подаче сетевого напряжения, регулировка напряжения раздельно по каждой фазе, имеется цифровой вольтметр для контроля выходного напряжения по всем фазам. |
| ПТРН-Р3ШВ | 26050 | То же, что «ПТРН-Р3Ш», но с цифровым вольтметром для контроля выходного напряжения по всем фазам. |
| Устройство ТРН-БР | 12075 | Подключается к регуляторам для увеличения нагрузочной способности. Позволяет дополнительно подключать нагрузку мощностью до 6 кВт по каждой фазе. |
| Устройство ТРН-БРШ | 13325 | То же, что «ТРН-БР», но в закрытом шкафу. |

Изделия для систем единого времени

Первичные часы серии «ДИХРОН»

| ДИХРОН | 9725 | Для управления работой вторичных стрелочных часов (ВЧ) с минутным отсчетом, объединенных в систему единого времени. Выдают знакопеременные импульсы с периодом 1 мин, напряжением 26 В и длительностью 1,6 с. Защита от короткого замыкания в линии ВЧ, аккумулятор для резерва при пропадании напряжения в сети. |
| --- | --- | --- |
| ДИХРОН-К | 11750 | То же, что «ДИХРОН», но дополнительно имеют встроенный блок радиокоррекции по сигналу «6 точек». Это обеспечивает постоянную привязку ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. |
| ДИХРОН-Ч | 11750 | По сравнению с «ДИХРОН»: - дополнительно содержат встроенные годовые часы с вечным календарем и цифровой индикацией (счет времени на встроенных цифровых часах осуществляется от выходных минутных импульсов), - могут обеспечивать автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время, - могут синхронизировать электронные цифровые часы «Импульс» и «Электроника» модификации «ведомые». |
| ДИХРОН-ЧЦ | 12625 | По сравнению с «ДИХРОН-Ч» обладают повышенной нагрузочной способностью в линии синхронизации цифровых часов. |
| ДИХРОН-ЧК | 13675 | То же, что «ДИХРОН-Ч», но дополнительно содержат блок радиокоррекции, что обеспечивает постоянную привязку ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. |

Первичные часы серии «ДИХРОН-С»

| ДИХРОН-С | 9725 | Для управления работой вторичных стрелочных часов (ВЧ) с плавным ходом стрелок серии «ЧВМП», объединенных в систему единого времени. Выдают знакопеременные импульсы с периодом 1 с, напряжением 18 В и длительностью 0,25 с. Защита от короткого замыкания в линии ВЧ, аккумулятор для резерва при пропадании напряжения в сети. |
| --- | --- | --- |
| ДИХРОН-СК | 11750 | То же, что «ДИХРОН-С», но дополнительно имеют встроенный блок радиокоррекции по сигналу «6 точек». Это обеспечивает постоянную привязку ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. |
| ДИХРОН-СЧ | 11750 | По сравнению с «ДИХРОН-С»: - дополнительно содержат встроенные годовые часы с вечным календарем и цифровой индикацией (счет времени на встроенных цифровых часах осуществляется от выходных минутных импульсов), - могут обеспечивать автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время, - могут синхронизировать электронные цифровые часы «Импульс» и «Электроника» модификации «ведомые». |
| ДИХРОН-СЧЦ | 12625 | По сравнению с «ДИХРОН-СЧ» обладают повышенной нагрузочной способностью в линии синхронизации цифровых часов. |
| ДИХРОН-СЧК | 13675 | То же, что «ДИХРОН-СЧ», но дополнительно содержат блок радиокоррекции, что обеспечивает постоянную привязку ВЧ к точному времени, а также автоматический переход ВЧ на летнее и зимнее время. |

Вторичные часы серии «ЧВМ»

| ЧВМ (диаметр 250 мм) | 2975 | Предназначены для выдачи информации о шкале времени в часах и минутах при работе в составе системы единого времени. Управляются минутными импульсами. Часы предназначены для работы в помещениях. Габаритные размеры – 290х290х42 мм. Часы изготавливаются в круглых корпусах. |
| --- | --- | --- |
| ЧВМ (габарит 290 мм) | 3200 | То же, но габаритные размеры – 290х290х42 мм. Часы изготавливаются в круглых либо квадратных корпусах. |
| ЧВМ (диаметр 340…360 мм) | 3850 | То же, но габаритные размеры 350х350х40 мм, корпус круглый. |
| ЧВМ (диаметр 380…430 мм) | 4175 | То же, но габаритные размеры от 380х380х60 мм до 430х430х60 мм, корпус круглый. |
| ЧВМ (диаметр 500 мм) | 5675 | То же, но габаритные размеры 500х500х55 мм, корпус круглый. |

Вторичные часы серии «ЧВМП»

| ЧВМП (диаметр 250 мм) | 2525 | Предназначены для выдачи информации о шкале времени в часах и минутах при работе в составе системы единого времени совместно с первичными часами серии «ДИХРОН-С». Управляются секундными импульсами. Часы предназначены для работы в помещениях. Габаритные размеры – 250х250х35 мм. Часы изготавливаются в круглых корпусах. |
| --- | --- | --- |
| ЧВМП (габарит 290 мм) | 2750 | То же, но габаритные размеры – 290х290х42 мм. Часы изготавливаются в круглых либо квадратных корпусах. |
| ЧВМП (диаметр 340…360 мм) | 3425 | То же, но габаритные размеры 350х350х40 мм, корпус круглый. |
| ЧВМП (диаметр 380…430 мм) | 3725 | То же, но габаритные размеры от 380х380х60 мм до 430х430х60 мм, корпус круглый. |
| ЧВМП (диаметр 500 мм) | 5175 | То же, но габаритные размеры 500х500х55 мм, корпус круглый. |

Блоки коррекции

| БК-2 | 2650 | Предназначен для ежечасной выдачи сигнала коррекции на вход коррекции первичных часов серий «ДИХРОН» или «ДИХРОН-С», программных реле времени «ПИК-2ТК», «РВПГ-2», «СПРВ-1», «РАСТР-2» или «ПРВП-2», а также других подобных устройств. Блок транслирует сигнал коррекции от компьютера и работает совместно с установленной на нем программой. |
| --- | --- | --- |
| БК-3 | 11325 | Предназначен для ежечасной выдачи сигнала коррекции на вход коррекции первичных часов серий «ДИХРОН» или «ДИХРОН-С», программных реле времени «ПИК-2ТК», «РВПГ-2», «СПРВ-1», «РАСТР-2» или «ПРВП-2», а также других подобных устройств. Блок обеспечивает получение информации о точном времени от глобальных систем позиционирования GPS или ГЛОНАСС. |

ЭлектронныЕ секундомерЫ

| СЧЕТ-1М | 11050 | Предназначен для измерения временных параметров коммутационных устройств и систем релейной защиты. Диапазон измеряемых интервалов от 0,01 с до 99999,9 с. Дискретность от 0,001 с. |
| --- | --- | --- |
| СЧЕТ-1М с первичной поверкой | 12750 |  |
| СЧЕТ-2 | 14650 | Предназначен для измерения временных параметров коммутационных устройств и систем релейной защиты. Диапазон измеряемых интервалов от 0,001 с до 99999,9 с. Дискретность от 0,0001 с. Энергонезависимая память на 84 измерения. USB интерфейс для связи с компьютером, возможность сохранения результатов в формате Microsoft Excel. |
| СЧЕТ-2 с первичной поверкой | 16350 |  |

Блоки акустические

| Блок музыкальный БМ | 3200 | Для выдачи музыкальных звонков через школьный радиоузел. Совместно с ПРВ «ПИК-2» или «РВПГ-2» управляет включением усилителя и выдает на его вход музыкальный фрагмент. Содержит 14 циклически повторяющихся фрагментов. |
| --- | --- | --- |
| Блок Воспроизведения И Записи звуковых сигналов ВИЗа-30-16 | 4475 | Позволяет записывать с линейного выхода любого звуковоспроизводящего устройства до 16-ти звуковых сигналов длительностью до 29 с каждый, а затем поочередно выдавать их на вход усилителя. Полифония. Полоса пропускания – 3,4 кГц. |

КорпусА приборныЕ

| КР-1 | 190 | Пластмассовый приборный корпус для монтажа на DIN-рейку. Габаритные размеры 90х92х56 мм. |
| --- | --- | --- |
| КР-2 | 180 | Пластмассовый приборный корпус для монтажа на DIN-рейку. Габаритные размеры 90х59х78 мм. |

Примечания.

- Все цены указаны с учетом 20% НДС.

- При единовременной закупке на сумму более 50 тыс.руб. предоставляется скидка 5 %.