## Лист1
Артикул | Наименование | Наличие товара
18635 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 25A C | 14
18637 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. NG125N 3П 40A C | 1
28900 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS40 3П | 49
28901 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS40 4P | 10
28902 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS63 3П | 18
28903 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS63 4P | 7
28904 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS80 3П | 20
28905 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS80 4P | 18
28908 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS100 3П | 27
28909 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS100 4P | 10
28912 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕД. INS160 3П | 2
29450 | ВСПОМОГ. КОНТАКТ OF/SD/SDE/SDV | 1219
31052 | ВЫНОСНАЯ ЧЕРНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА КА (INS320/630) | 2
31106 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS250 3П | 5
31110 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INS400 3П | 5
31148 | УСТРОЙСТВО ВВОДА РЕЗЕРВА INS320 3П | 2
31160 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INV100 3П | 25
31161 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INV100 4П | 5
31164 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INV160 3П | 3
31165 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INV160 4П | 5
31166 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INV250 3П | 5
31170 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ INV400 3П | 0
A9A15096 | ДОП КОНТАКТ ПЕРЕКИДНОЙ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ iS | 1
A9A15306 | МОДУЛЬНАЯ РОЗЕТКА iPC DIN 2П+T 16A 250В | 20
A9A26476 | iMX РАСЦЕПИТЕЛЬИТЕЛЬ 100-415В АС (АКТИ 9) | 15
A9A26924 | iOF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | 661
A9A26927 | iSD КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ АВ ACTI9 | 120
A9A26929 | КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ OF+OF/SD IC60,IID,IDPN VIGI | 806
A9A26946 | iMX+OF РАСЦЕПИТЕЛЬИТЕЛЬ 100-415В АС (АКТИ 9) | 7
A9C15914 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ iACTs ДЛЯ iCT 1НО+1НЗ | 143
A9C20531 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 1НО 220В АС 50ГЦ | 7
A9C20532 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 2НО 220В АС 50ГЦ | 47
A9C20731 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 1НО 230/240В АС 50ГЦ | 14
A9C20732 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 2НО 230/240В АС 50ГЦ | 40
A9C20833 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 3НО 220/240В АС 50ГЦ | 6
A9C20834 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 13
A9C20838 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT25A 2НО 2НЗ 220/240В АС 50Г | 6
A9C20842 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT40A 2НО 220/240В АС 50ГЦ | 56
A9C20843 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT40A 3НО 220/240В АС 50ГЦ | 25
A9C20844 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT40A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 10
A9C20862 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT63A 2НО 220/240В АС 50ГЦ | 10
A9C20863 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT63A 3НО 220/240В АС 50ГЦ | 7
A9C20864 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT63A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 12
A9C21834 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ iCT25A 4Н | 12
A9C21864 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ iCT63A 4Н | 2
A9C22211 | МОДУЛЕЙ КОНТАКТОР iCT16A 1НО 48В АС | 20
A9C22511 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 1НО 220В АС 50ГЦ | 29
A9C22512 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 2НО 220В АС 50ГЦ | 22
A9C22515 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 1НО 1НЗ 220В АС 50ГЦ | 10
A9C22711 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 1НО 230/240В АС 50ГЦ | 21
A9C22712 | Модульный контактор iCT16A 2НО 230/240В АС 50ГЦ Acti 9 | 23
A9C22715 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 1НО 1НЗ 230/240В АС 50Г | 14
A9C22722 | Модульный контактор iCT20A 2НО 230/240В АС 50ГЦ Acti 9 | 24
A9C22813 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 3НО 220/240В АС 50ГЦ | 46
A9C22814 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 4НО 220/240В АС 50ГЦ | 3
A9C22818 | МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 2НО 2НЗ 220/240В АС 50Г | 9
A9D31606 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 6A C 30MA AC | 204
A9D31610 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 10A C 30MA AC | 111
A9D31616 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA AC | 50
A9D31620 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 20A C 30MA AC | 200
A9D31625 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 25A C 30MA AC | 69
A9D31632 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 32A C 30MA AC | 80
A9D31640 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 40A C 30MA AC | 10
A9D31706 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 6A C 30МA AC | 13
A9D31710 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 10A C 30МA AC | 0
A9D31716 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 16A C 30МA AC | 19
A9D31720 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 20A C 30МA AC | 19
A9D31725 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 25A C 30МA AC | 18
A9D31740 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 4П 6КА 40A C 30МA AC | 3
A9D32610 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 10A C 30MA A | 17
A9D32620 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 20A C 30MA A | 42
A9D32625 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 25A C 30MA A | 20
A9D32632 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 32A C 30MA A | 3
A9D32640 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 40A C 30MA A | 5
A9D55610 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 10A B 30MA AC | 30
A9D55616 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 16A B 30MA AC | 40
A9D55620 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 20A B 30MA AC | 5
A9D55632 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iDPN N VIGI 6KA 32A B 30MA AC | 5
A9E18324 | СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР iIL ЖЕЛТЫЙ 230В ACTI9 | 3
A9F73101 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 1A B | 389
A9F73102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A B | 260
A9F73103 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 3A B | 170
A9F73104 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A B | 205
A9F73201 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 1A B | 53
A9F73202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 2A B | 65
A9F73203 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 3A B | 46
A9F73204 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 4A B | 10
A9F73301 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 1A B | 20
A9F73304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 4A B | 45
A9F74101 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 1A C | 141
A9F74102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A C | 191
A9F74103 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 3A C | 93
A9F74104 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A C | 50
A9F74170 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 0,5A C | 27
A9F74201 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 1A C | 210
A9F74202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 2A C | 213
A9F74203 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 3A C | 88
A9F74204 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 4A C | 189
A9F74270 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 0,5A C | 9
A9F74301 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 1A C | 258
A9F74302 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 2A C | 173
A9F74303 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 3A C | 86
A9F74304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 4A C | 55
A9F74401 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 1A C | 15
A9F74402 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 2A C | 53
A9F74404 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 4A C | 3
A9F75102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 2A D | 24
A9F75103 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 3A D | 24
A9F75104 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 4A D | 24
A9F75106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 6A D | 10
A9F75110 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 10A D | 27
A9F75116 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A D | 29
A9F75120 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 20A D | 11
A9F75125 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 25A D | 15
A9F75132 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 32A D | 12
A9F75201 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 1A D | 12
A9F75203 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 3A D | 21
A9F75206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 6A D | 10
A9F75210 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 10A D | 10
A9F75216 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 16A D | 21
A9F75232 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 32A D | 10
A9F75240 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 40A D | 4
A9F75301 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 1A D | 10
A9F75302 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 2A D | 15
A9F75303 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 3A D | 2
A9F75304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 4A D | 11
A9F75306 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 6A D | 22
A9F75310 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 10A D | 77
A9F75316 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 16A D | 76
A9F75320 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 20A D | 72
A9F75325 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 25A D | 13
A9F75332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A D | 25
A9F75340 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 40A D | 19
A9F75350 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 50A D | 6
A9F75363 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 63A D | 16
A9F78106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 6A B | 197
A9F78110 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 10A B | 50
A9F78116 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A B | 234
A9F78120 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 20A B | 116
A9F78125 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 25A B | 53
A9F78132 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 32A B | 43
A9F78140 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 40A B | 29
A9F78150 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 50A B | 27
A9F78163 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 63A B | 31
A9F78206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 6A B | 113
A9F78210 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 10A B | 26
A9F78216 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 16A B | 43
A9F78220 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 20A B | 39
A9F78225 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 25A B | 62
A9F78232 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 32A B | 47
A9F78240 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 40A B | 23
A9F78250 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 50A B | 24
A9F78263 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 63A B | 6
A9F78306 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 6A B | 24
A9F78310 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 10A B | 70
A9F78316 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 16A B | 62
A9F78320 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 20A B | 38
A9F78325 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 25A B | 21
A9F78332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A B | 16
A9F78340 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 40A B | 9
A9F78350 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 50A B | 17
A9F78363 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 63A B | 7
A9F78416 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 16A B | 6
A9F79106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 6A C | 352
A9F79110 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 10A C | 49
A9F79120 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 20A C | 38
A9F79125 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 25A C | 58
A9F79132 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 32A C | 170
A9F79140 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 40A C | 68
A9F79150 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 50A C | 159
A9F79163 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 63A C | 105
A9F79206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 6A С | 42
A9F79210 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 10A C | 423
A9F79216 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 16A C | 271
A9F79220 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 20A C | 231
A9F79225 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 25A C | 214
A9F79232 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 32A C | 309
A9F79240 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 40A C | 93
A9F79250 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 50A C | 102
A9F79263 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 2П 63A C | 79
A9F79306 | Автоматический выключатель iC60N ЗП 6А С | 381
A9F79310 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 10A C | 84
A9F79316 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 16A C | 144
A9F79320 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 20A C | 192
A9F79325 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 25A C | 295
A9F79332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C | 120
A9F79340 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 40A C | 57
A9F79350 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 50A C | 119
A9F79363 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 63A C | 94
A9F79406 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 6A C | 2
A9F79410 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 10A C | 1
A9F79416 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 16A C | 54
A9F79420 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 20A C | 12
A9F79425 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 25A C | 47
A9F79432 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 32A C | 30
A9F79440 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 40A C | 31
A9F79450 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 50A C | 3
A9F79463 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 4П 63A C | 2
A9F83102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 2A B | 4
A9F83202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 2A B | 16
A9F83203 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 3A B | 4
A9F83204 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 4A B | 4
A9F83302 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 2A B | 6
A9F83303 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 3A B | 4
A9F84102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 2A C | 33
A9F84103 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 3A C | 22
A9F84202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 2A C | 18
A9F84304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 4A C | 8
A9F84401 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 4П 1A C | 9
A9F85103 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 3A D | 4
A9F89106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 6A C | 36
A9F89110 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 10A C | 20
A9F89116 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 16A C | 24
A9F89120 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 20A C | 25
A9F89125 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 25A C | 28
A9F89132 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 32A C | 60
A9F89140 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 1П 40A C | 11
A9F89206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 6A C | 19
A9F89210 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 10A C | 29
A9F89216 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 16A C | 15
A9F89225 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 25A C | 16
A9F89263 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 63A C | 20
A9F89306 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 6A C | 33
A9F89316 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 16A C | 32
A9F89320 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 20A C | 18
A9F89325 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 25A C | 11
A9F89332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 32A C | 27
A9F89340 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 40A C | 5
A9F89363 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 3П 63A C | 6
A9F92102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 2A Z | 48
A9F92103 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 3A Z | 14
A9F92106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 6A Z | 12
A9F92202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 2A Z | 24
A9F92203 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 3A Z | 6
A9F92204 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 4A Z | 48
A9F92206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 6A Z | 15
A9F92303 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 3A Z | 2
A9F92304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 4A Z | 48
A9F92306 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 6A Z | 18
A9F92402 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 2A Z | 6
A9F93102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 2A B | 36
A9F93103 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 3A B | 15
A9F93104 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 4A B | 94
A9F93106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 6A B | 24
A9F93116 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 16A B | 48
A9F93201 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 1A B | 6
A9F93202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 2A B | 18
A9F93203 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 3A B | 18
A9F93204 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 4A B | 11
A9F93206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 6A B | 24
A9F93302 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 2A B | 8
A9F93304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 4A B | 16
A9F93306 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 6A B | 3
A9F93316 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 16A B | 22
A9F93325 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 25A B | 24
A9F93332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 32A B | 6
A9F93340 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 40A B | 22
A9F93363 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 63A B | 4
A9F93410 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 10A B | 43
A9F94101 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 1A C | 8
A9F94102 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 2A C | 32
A9F94103 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 3A C | 19
A9F94104 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 4A C | 21
A9F94106 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 6A C | 89
A9F94110 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 10A C | 56
A9F94120 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 20A C | 48
A9F94125 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 25A C | 87
A9F94132 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 32A C | 20
A9F94140 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 1П 40A C | 169
A9F94201 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 1A C | 12
A9F94202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 2A C | 66
A9F94204 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 4A C | 108
A9F94206 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 6A C | 46
A9F94216 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 16A C | 109
A9F94220 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 20A C | 77
A9F94225 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 25A C | 18
A9F94232 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 2П 32A C | 22
A9F94301 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 1A C | 13
A9F94302 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 2A C | 36
A9F94303 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 3A C | 17
A9F94304 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 4A C | 22
A9F94306 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 6A C | 123
A9F94310 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 10A C | 28
A9F94316 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 16A C | 80
A9F94325 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 25A C | 63
A9F94332 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 32A C | 40
A9F94340 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 3П 40A C | 38
A9F94410 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 10A C | 11
A9F94416 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60L 4П 16A C | 4
A9N18357 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 1П 80A C | 12
A9N18358 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 1П 100A C | 4
A9N18364 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 3П 63A C | 5
A9N18365 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 3П 80A C | 29
A9N18367 | Автоматич. выключатель C120N ЗП 100А С | 28
A9N18369 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120N 3П 125A C | 9
A9N18467 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120H 3П 63A C | 2
A9N18511 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C120H 3П 63A D | 1
A9N19663 | Дифавтомат Schneider Electric Acti9 2P 10А (C) 6кА 30мА (AC) | 5
A9N19665 | ДИФАВТОМАТ DPN N VIGI 6КА 16A C 30МA AC | 1
A9N19667 | Дифавтомат Schneider Electric Acti9 2P 25А (C) 6кА 30мА (AC) | 9
A9N19668 | Дифавтомат Schneider Electric Acti9 2P 32А (C) 6кА 30мА (AC) | 1
A9N26924 | Контакт состояния OF для DPN N Vigi, C120, C60-DC | 185
A9N26927 | Контакт аварийный SD для DPN N Vigi, C120, C60-DC | 816
A9N26929 | Контакт состояния OF/SD+OF для DPN N Vigi, C120, C60-DC | 678
A9N26946 | Расцепитель MX+OF 110-415В для DPN N Vigi, C120, C60-DC | 59
A9N61508 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 1П 10А C 250В DC | 2
A9N61520 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 0,5А C 500В DC | 6
A9N61521 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 1А C 500В DC | 61
A9N61522 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 2А C 500В DC | 625
A9N61523 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 3А C 500В DC | 87
A9N61524 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 4А C 500В DC | 275
A9N61525 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 5А C 500В DC | 53
A9N61526 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 6А C 500В DC | 376
A9N61528 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 10А C 500В DC | 100
A9N61529 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 13А C 500В DC | 74
A9N61531 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 16А C 500В DC | 97
A9N61532 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 20А C 500В DC | 73
A9N61533 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 25А C 500В DC | 81
A9N61535 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 32А C 500В DC | 52
A9N61537 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 40А C 500В DC | 0
A9N61538 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 50А C 500В DC | 31
A9N61539 | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 63А C 500В DC | 17
A9R12240 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 2П 40A 100mA AC-ТИП | 24
A9R21225 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 2П 25A 30mA A-ТИП | 33
A9R21425 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 25A 30mA A-ТИП | 27
A9R41225 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 2П 25A 30mA AC-ТИП | 116
A9R41240 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 2П 40A 30mA AC-ТИП | 10
A9R41425 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФ. ТОКА iID 4П 25A 30mA AC-ТИП | 29
A9S60120 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 1П 20A ACTI9 | 71
A9S60132 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 1 ПОЛЮСА 32A | 26
A9S60220 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2 ПОЛЮСА 20A | 31
A9S60232 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 2П 32A ACTI9 | 16
A9S60320 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3 ПОЛЮСА 20A | 49
A9S60332 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3 ПОЛЮСА 32A | 30
A9S60420 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4 ПОЛЮСА 20A | 11
A9S60432 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4 ПОЛЮСА 32A | 12
A9S65340 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 40A | 26
A9S65363 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 63A | 39
A9S65392 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 125A | 21
A9S65440 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 40A | 12
A9S65463 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 63A | 15
A9S65491 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 100A | 1
A9S65492 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 4П 125A | 2
A9V41225 | БЛОК ДИФФ. ЗАЩ. Vigi iC60 2П 25A 30mA AC-ТИП | 19
A9V41425 | БЛОК ДИФФ. ЗАЩ. Vigi iC60 4П 25A 30mA AC-ТИП | 18
A9XAH157 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ ДОП.+1П (AuxL1…) 57 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | 2
A9XPH112 | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 12 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | 30
A9XPH212 | гребенчатая шинка 2Р 100А 12 модулей | 4
A9XPH224 | 2 ГРЕБЕНЧАТЫЕ ШИНКИ 2П. 48 МОД. 9ММ | 2
ABE7FU100 | TELEFAST ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5X20, 250В, 1А, миним. 10 шт | 6
CAD32BD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 3НО+2НЗ, ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 24В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 10
CAD32M7 | ПРОМЕЖ. РЕЛЕ 3НО+2НЗ, ЦЕПЬ УПРАВЛ. 220В 50/60ГЦ, МЕХАН. ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 180 Ц/М | 20
CAD32MD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 3НО+2НЗ, ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА | 281
CAD32P7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 3НО+2НЗ, ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 230В 50/60ГЦ, ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ | 20
CAD32Q7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 3НО+2НЗ, ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 380В 50/60ГЦ, ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ | 67
CAD50M7 | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 5НО, ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 220В 50/60ГЦ, ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ | 5
CAD50MD | ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 5НО, ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА, ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ | 20
DF101 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 32A.1P.10Х38 | 4
DF2CA10 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТИП АМ,РАЗМЕР 10Х38.10А | 43
EZ9F14240 | АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 2П 40A B 4,5кА 230В =S= | 3
GV2ME02 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 0,16-0,25А | 7
GV2ME03 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 0,25-0,40А | 47
GV2ME04 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 0,40-0,63А | 104
GV2ME05 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 0,63-1A | 92
GV2ME06 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 1-1,6А | 103
GV2ME07 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 1,6-2,5A | 160
GV2ME08 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 2,5-4А | 49
GV2ME10 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А | 63
GV2ME14 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 6-10А | 57
GV2ME16 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 9-14А | 66
GV2ME20 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 13-18А | 9
GV2ME21 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 17-23А | 21
GV2ME22 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 20-25А | 15
GV2ME32 | АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП. 24-32А | 26
GV2P04 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 0,40-0,63А | 21
GV2P05 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 0,63-1А | 18
GV2P06 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 1-1,6А | 24
GV2P07 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 1,6-2,5А | 37
GV2P08 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 2,5-4А | 27
GV2P10 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 4-6,3А | 45
GV2P14 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 6-10А | 43
GV2P16 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 9-14А | 5
GV2P20 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 13-18А | 18
GV2P21 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 17-23А | 12
GV2P22 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 20-25А | 14
GV2P32 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 24-32А | 10
GV3P32 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 32А ВИНТ.ЗАЖ. | 15
GV3P401 | GV3 АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП 40 A ТОЛЬКЛО С 1 БЛОКОМ EVERLINK | 10
GV3P50 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 50А ВИНТ.ЗАЖ. | 5
GVAD0101 | КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НЗ+ДОП.КОНТ. НЗ | 98
GVAM11 | КОНТАКТ СИГНАЛИЗАЦИИ КОРОТК. ЗАМЫК. | 5
GVAN11 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НО+НЗ | 398
LA4KA1U | RC ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ AC 110/250V | 1
LA9D50978 | БЛОКИРОВКА 3/4P РЕВЕРС.КОНАКТОРА D80/D95 | 1
LAD4RCU | RC МОДУЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ АС 110…240V | 34
LAD4VU | ВАРИСТОР AC 110-250V | 14
LADN02 | ДОП. КОНТ. БЛОК 2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ | 42
LADN11 | ДОП. КОНТ. БЛОК НО+НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ | 587
LADN20 | ДОП. КОНТ. БЛОК 2НО ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ | 63
LADN22 | ДОП. КОНТ. БЛОК 2НО+2НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ | 870
LADN40 | ДОП. КОНТ. БЛОК 4HO ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХЗАЖИМОВ | 38
LADR0 | ДОП.КОНТ.ВЫД.ВРЕМ.ОТКЛ 0,1…3С, ВИНТ.ЗАЖ. | 22
LADR2 | ДОП.КОНТ.ВЫД.ВРЕМ.ОТКЛ 0,1…30С, ВИНТ.ЗАЖ. | 20
LADT0 | ДОП.КОНТ.ВЫД.ВРЕМ.ВКЛ 0,1…3С, ВИНТ.ЗАЖ. | 24
LADT2 | ДОП.КОНТ.ВЫД.ВРЕМ.ВКЛ 0,1…30С, ВИНТ.ЗАЖ. | 17
LADT4 | ДОП.КОНТ.ВЫД.ВРЕМ.ВКЛ 10…180С, ВИНТ.ЗАЖ. | 45
LADT9R1V | КОМП.СИЛ.ПРИС.ЭЛ+МЕХ 4П ДЛЯ LC1DT20…DT40 | 2
LC1D09BD | КОНТАКТОР.3Р,9A,НО+НЗ,24V-,ОГРАН. | 18
LC1D09M7 | КОНТАКТОР D 3Р,9 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 110
LC1D09P7 | КОНТАКТОР D 3Р,9 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 12
LC1D115M7 | КОНТАКТОР D 3Р,115 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 39
LC1D115Q7 | КОНТАКТОР D 3Р,115 A,НО+НЗ,380V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 4
LC1D12M7 | КОНТАКТОР D 3Р,12 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ | 18
LC1D150M7 | КОНТАКТОР D 3Р,150 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, С ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ | 2
LC1D18M7 | КОНТАКТОР D 3Р,18A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, С ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ | 64
LC1D25M7 | КОНТАКТОР D 3Р,25 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 90
LC1D25P7 | КОНТАКТОР D 3Р,25 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 18
LC1D3235P7 | Контактор Schneider Electric TeSys LC1D 3P 32А 440/230В AC 15кВт | 3
LC1D32M7 | КОНТАКТОР D 3Р,32 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 41
LC1D32P7 | КОНТАКТОР D 3Р,32 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 13
LC1D40ABD | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 40A КАТУШКА УПР. 24В DC | 15
LC1D40AM7 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 40A КАТУШКА УПР. 220В AC 50/60ГЦ | 65
LC1D40AP7 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 40A КАТУШКА УПР. 230В AC 50/60ГЦ | 1
LC1D50AM7 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 50A КАТУШКА УПР. 220В AC 50/60ГЦ | 38
LC1D50AP7 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 50A КАТУШКА УПР. 230В AC 50/60ГЦ | 10
LC1D65AM7 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 65A КАТУШКА УПР. 220В AC 50/60ГЦ | 60
LC1D65AP7 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 65A КАТУШКА УПР. 230В AC 50/60ГЦ | 16
LC1D65AQ7 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 65A КАТУШКА УПР. 380В AC 50/60ГЦ | 8
LC1D80M7 | КОНТАКТОР D 3Р,80 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 11
LC1D80Q7 | КОНТАКТОР D 3Р,80 A,НО+НЗ,380V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 4
LC1D95M7 | КОНТАКТОР D 3Р,95 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 1
LC1K0910M7 | КОНТАКТОР K 3P,9 A,НО,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ | 30
LC2D09M7 | КОНТАКТОР РЕВЕРС. D 3Р,9 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 76
LC2D12M7 | КОНТАКТОР РЕВЕРС. D 3Р,12 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 34
LC2D18M7 | КОНТАКТОР РЕВЕРС. D 3Р,18 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 36
LC2D25M7 | КОНТАКТОР РЕВЕРС. D 3Р,25 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | 10
LC2D38M7 | Реверсивный контактор Schneider Electric TeSys LC2D 3P 38А 400/220В AC 18.5кВт | 2
LP1D65008MD | Контактор Schneider Electric TeSys LP1D 4P 80А 440/220В DC 45кВт | 12
LRD03 | ТЕПЛ. РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 0,25-0,40A КЛАСС10 С ЗАЖИМОМ ПОД ВИНТ | 2
LRD08 | ТЕПЛ. РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 2,5-4A КЛАСС10 С ЗАЖИМОМ ПОД ВИНТ | 3
LRD12 | ТЕПЛ. РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 5,5-8A КЛАСС10 С ЗАЖИМОМ ПОД ВИНТ | 7
LRD16 | ТЕПЛ. РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 9-13A КЛАСС10 С ЗАЖИМОМ ПОД ВИНТ | 2
LRD21 | ТЕПЛ. РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 12-18A КЛАСС10 С ЗАЖИМОМ ПОД ВИНТ | 5
LRD22 | ТЕПЛ. РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 16-24A КЛАСС10 С ЗАЖИМОМ ПОД ВИНТ | 2
LV429270 | УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК ОТКЛ.) NSX100-250 | 1
LV429273 | 1 НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (NSX100-630) | 69
LV429274 | ПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (NSX100-250) | 70
LV429275 | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 2 ПОДВ.БЛОКОВ (NSX100-250) | 32
LV429289 | КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3П (100-250) | 31
LV429338 | ВЫНОС.ПОВОР.ЧЕРН. РУКОЯТКА (100-250) | 1
LV429387 | РАСЦЕИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 240В 50/60ГЦ | 10
LV429434 | МОТОР-РЕДУКТОР MT100/160 220/240В 50/60ГЦ | 5
LV429550 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬTM100D NSX100B | 3
LV429554 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬTM40D NSX100B | 5
LV429635 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬTM32D NSX100F | 4
LV429770 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ MICROLOGIC 2.2 100A NSX100F | 7
LV429775 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ MICROLOGIC 2.2 100A NSX100B | 2
LV429845 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ TM32D NSX100N | 1
LV430496 | Расцепитель для авт. выкл. 4п4т Compact NSX160-250 Micrologic 5.2 E 63-160A | 1
LV430670 | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТМ160D NSX160H | 1
LV431050 | ВЫНОС.ЧЕРН.ПОВОРОТН. РУКОЯТКА (INS250) | 4
LV431505 | Расцепитель 3П3Т Micrologic 6.2 A 250A NSX250 | 1
LV431541 | МОТОР-РЕД МT250 220/240В 50/60ГЦ | 30
LV432520 | УСТРОЙСТВО УДАР.ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОТКЛ. (NSX400/630) | 1
LV432523 | ПОДВ.БЛОК НА 9 ПРОВ. (NSX400/630) | 5
LV432591 | 1 КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (NSX400/630) | 2
LV432593 | 1 ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3Р (NSX400/630) | 2
LV432641 | МОТОР-РЕДУКТОРMT400/630 220/240В 50/60ГЦ | 11
LV432642 | МОТОР-РЕДУКТОР MT400/630 380/415В 50/60ГЦ | 3
LV438328 | КОНТАК.ПЛАСТ.ДЛЯ ПОСЛ/ПАРАЛЛ СОЕД.ПОЛЮС | 6
LV540510 | 3П АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CVS400N 50КА ETS2.3 400A | 2
MIP12112S | RESI9 MP(MINI PRAGMA)ЩИТ НАВЕС.C ПРОЗ.ДВ.1РЯД/12МОД,IP40,IK07,63А,2клеммы,Италия | 2
NSYCVF560M230PF | ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР IP54 526M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 1
NSYTRR23 | КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 2,5ММ2 3ТЧК СЕРЫЙ | 38
NSYTRV22 | КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ ПРОХОДНОЙ, СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 2,5ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, | 20
NSYTRV352 | КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ ПРОХОДНОЙ, СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 35ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, | 3
RPM22P7 | РЕЛЕ 2CO СВЕТОДИОД 230В ПЕРЕМ ТОКА | 10
RSL1PVPU | КОМПЛЕКТ РЕЛЕ И РОЗЕТКИ, ВИНТ, 230ВАС/DC | 7
SR2USB01 | КАБЕЛЬ ДЛЯ СВЯЗИ С ПК ЧЕРЕЗ ПОРТ USB | 7
VBF2 | ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 40А ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ДВЕРЦЕ 4 ВИНТАМИ | 3
XB4BD21 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПОЗИЦИИ XB4BD21 | 1
XB4BW33B5 | КНОПКА 22ММ 24В С ВОЗВ. С ПОДСВ. XB4BW33B5 | 1
XB5AA21 | КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA21 | 2
XB5AA42 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ XB5AA42 | 137
XB5AD53 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ С ВОЗВРАТОМ XB5AD53 | 1
XB5AVM3 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230-240В ЗЕЛЕНАЯ | 2
XB5EVM3 | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА, ЗЕЛЕН., 230В, МОНОЛИТ. | 2
XB5EVM8 | СИГН. ЛАМПА, МОНОЛИТ., LED, 230В, ЖЕЛТАЯ | 1
XB7EV05MP | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В ЖЕЛТАЯ XB7EV05MP | 4
XB7EV07MP | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В ПРОЗРАЧНАЯ | 1
XB7EV67P | СИГН. ЛАМПА БЕСЦВЕТН. ПРЯМ.ПОДКЛ. | 3
XB7NA25 | КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ НО + НЗ | 1
XB7NA42 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НЗ | 1
XB7NA45 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ НО + НЗ | 7
ZB4BZ009 | КРЕПЕЖНАЯ ОСНОВА | 4
ZBE1016P | КОНТАКТ СПЕЦ. НО ВИНТ. | 4
ZBE1026P | КОНТАКТ СЦЕЦ. НЗ ВИНТ. | 4
ZBY9320 | 3D МАРКИРОВКА "EMERGENCY STOP" | 1
1SAE231111R0622 | Контактор ESB25-22N-06 модульный (25А АС-1, 2НО+2НЗ), катушка 230В AC/DC | 7
1SAE341111R0640 | Контактор ESB40-40N-06 модульный (40А АС-1, 4НО), катушка 230В AC/DC | 6
1SAE351111R0640 | Контактор ESB63-40N-06 модульный (63А АС-1, 4НО), катушка 230В AC/DC | 3
1SAM350000R1010 | Автоматич.выключ. MS132-10 100кА с регулир. тепловой защитой 6.3A-10А Класс тепл. расцепит. 10 | 1
1SBE121111R0611 | Контактор ESB20-11N-06 модульный (20А АС-1, 1НО+1НЗ), катушка 230В AC/DC | 12
1SBL137001R1110 | Контактор AF09-30-10-11 с универсальной катушкой управления 24-60В AC / 20-60В DC | 6
1SBL137001R1310 | Контактор AF09-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC | 11
1SBL177001R1310 | Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC | 2
1SBL277001R1100 | Контактор AF30-30-00-11 с универсальной катушкой управления 24-60В AC / 20-60В DC | 5
1SBL367001R1300 | Контактор AF52-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC | 3
1SBN010110R1010 | Блок контактный CA4-10 (1НО) фронтальный для контакторов AF09-AF96 реле NF22E-NF40E | 20
1SBN010120R1011 | Блок контактный CAL4-11 (1НО+1НЗ) боковой для контакторов AF09-AF96 реле NF22E-NF44E | 22
1SBN030111R1000 | Блокировка реверсивная электромеханическая VEM4 для контакторов AF09-AF38 | 2
1SBN033405T1000 | Блокировка реверсивная механическая VM96-4 для контакторов AF40-AF96 | 23
1SCA022042R6110 | Переходник ОХP12X535 535мм для ручки управления рубильниками тип а OT315..800 / ОETL1000..3150 | 3
1SCA022456R7410 | Дополнительный контакт OA3G01 (1НЗ) для рубильников ОТ200..800Е | 4
1SCA104816R1001 | Реверсивный рубильник OT16F3С до 16А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 17
1SCA104863R1001 | Реверсивный рубильник OT25F3С до 25А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 2
1SCA105008R1001 | Реверсивный рубильник OT100F3C до 100А 3-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки) | 1
1SCA105033R1001 | Рубильник OT125F3 до 125А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (с резерв. ручкой) | 1
1SDA051369R1 | Контакты состояния выключателя AUX T1...T6 3Q 1SY | 6
1SDA062102R1 | Контакты состояния выключателя AUX T7-T7M-X1 2Q 400Va.c. | 1
1SDA066317R1 | Реле отключения (независимый расцепитель) SOR XT1..XT4 220...240 Vac-220...250 Vdc | 1
1SDA066657R1 | Крышки изолирующие низкие для силовых выводов LTC XT2 3p (комплект из 2шт.) | 3
1SDA066659R1 | Крышки изолирующие низкие для силовых выводов LTC XT2 4p (комплект из 2шт.) | 2
1SDA080827R1 | Выключатель автоматический XT1N 160 TMF 16-450 3p F F | 2
1SEP101975R0002 | Рубильник откидной XLP3-6BC под предохранители до 630А с кабель ными клеммами | 3
1SFA619403R5021 | Лампа CL2-502R красная со встроенным светодиодом 24В AC/DC | 4
1SFA619403R5023 | Лампа CL2-502Y желтая со встроенным светодиодом 24В AC/DC | 7
1SFA619403R5071 | Лампа CL2-507R красная со встроенным светодиодом 48-60В AC/DC | 5
1SFA619403R5201 | Лампа CL2-520R красная со встроенным светодиодом 220В DC | 3
1SFA619403R5202 | Лампа CL2-520G зелёная со встроенным светодиодом 220В DC | 4
1SFN010820R1011 | Блок контактный CAL19-11 (1НО+1НЗ) боковой для контакторов AF116 - AF370 | 5
1SVR405600R1000 | Реле CR-P024DC1 24B DC 1ПК (16А) | 4
1SVR730794R3300 | Трехфазное реле контроля CM-PVS.41S без контр нуля, Umin/Umax=3x300-380В/420- 500BAC, обрыв, чередование, tрег =0-30с, 2ПК, винтовые | 7
2CCA703401R0001 | Лампа инд.крас.115-250В пер.т. E219-C | 10
2CCA703402R0001 | Лампа инд.зел.115-250В пер.т. E219-D | 9
2CCA703403R0001 | Лампа инд.желт.115-250В пер.т. E219-E | 20
2CCS881001R0324 | Автом.выключат.1 полюс. S801C C32 | 1
2CCS893001R0164 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C16 | 10
2CCS893001R0254 | Авт.выкл.3-полюсный S803N C25 | 11
2CDD282101R0040 | Рубильник 2пол. SD202/40 рычаг крас. | 31
2CDD284101R0025 | Рубильник 4пол. SD204/25 рычаг крас. | 1
2CDD284101R0040 | Рубильник 4пол. SD204/40 рычаг крас. | 18
2CDD284101R0063 | Рубильник 4пол. SD204/63 рычаг крас. | 29
2CDL210001R1060 | 1ф.шина к. 60мод.63А PS1/60 | 2
2CDL230001R1060 | 3ф.шина к. 60мод.63А PS3/60 | 10
2CDS200909R0002 | Реле дист.расцепит.к.110-415В S2C-A2 | 1
2CDS200936R0001 | Вспомог.контакты к. 1НЗ+1НО S2C-H11L | 5
2CDS251001R0014 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C1 | 10
2CDS251001R0044 | Автоматический модульный выключатель ABB 1п C S201 6кА 4А | 26
2CDS251001R0064 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 | 9
2CDS251001R0065 | Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B6 | 182
2CDS251001R0164 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C16 | 195
2CDS251001R0204 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C20 | 87
2CDS251001R0205 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B20 | 3
2CDS251001R0254 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C25 | 81
2CDS251001R0255 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B25 | 20
2CDS251001R0278 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 Z2 | 2
2CDS251001R0325 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B32 | 20
2CDS251001R0404 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C40 | 17
2CDS251001R0405 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B40 | 53
2CDS251001R0504 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C50 | 40
2CDS251001R0634 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C63 | 67
2CDS251001R0804 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C80 | 1
2CDS251001R1165 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S201 B16 | 58
2CDS252001R0024 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C2 | 10
2CDS252001R0034 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C3 | 22
2CDS252001R0044 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C4 | 11
2CDS252001R0064 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C6 | 91
2CDS252001R0065 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B6 | 8
2CDS252001R0104 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C10 | 12
2CDS252001R0105 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B10 | 10
2CDS252001R0164 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C16 | 31
2CDS252001R0165 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B16 | 10
2CDS252001R0204 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C20 | 19
2CDS252001R0254 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C25 | 30
2CDS252001R0318 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 Z3 | 2
2CDS252001R0324 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C32 | 35
2CDS252001R0325 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S202 B32 | 10
2CDS252001R0338 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 Z4 | 2
2CDS252001R0404 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C40 | 16
2CDS252001R0504 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C50 | 20
2CDS252001R0634 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C63 | 19
2CDS253001R0024 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C2 | 5
2CDS253001R0034 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C3 | 8
2CDS253001R0064 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C6 | 38
2CDS253001R0065 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B6 | 10
2CDS253001R0104 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C10 | 24
2CDS253001R0164 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C16 | 59
2CDS253001R0204 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C20 | 25
2CDS253001R0251 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D25 | 1
2CDS253001R0254 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C25 | 111
2CDS253001R0255 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B25 | 7
2CDS253001R0325 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B32 | 1
2CDS253001R0338 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 Z4 | 2
2CDS253001R0405 | Автоматич.выкл-ль 3-полюсный S203 B40 | 10
2CDS253001R0468 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 Z16 | 1
2CDS253001R0634 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C63 | 34
2CDS254001R0164 | Автомат.выкл-ль 4-полюсной S204 C16 | 60
2CDS271001R0064 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C6 | 11
2CDS271001R0104 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C10 | 40
2CDS271001R0164 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C16 | 26
2CDS271061R0024 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C2UC | 15
2CDS271061R0044 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M C4UC | 2
2CDS271061R0217 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201M K1UC | 9
2CDS272001R0064 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C6 | 3
2CDS272001R0104 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C10 | 10
2CDS272061R0014 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C1UC | 5
2CDS272061R0164 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C16UC | 8
2CDS272061R0204 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C20UC | 2
2CDS272061R0254 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M C25UC | 5
2CDS272061R0278 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M Z2UC | 22
2CDS272061R0318 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M Z3UC | 10
2CDS272061R0377 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M K6UC | 1
2CDS272061R0428 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M Z10UC | 6
2CDS272061R0467 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M K16UC | 4
2CDS272061R0537 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202M K32UC | 4
2CDS273001R0104 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C10 | 11
2CDS273001R0164 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C16 | 14
2CDS273001R0974 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M C1.6 | 1
2CDS273061R0318 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M Z3UC | 6
2CDS273061R0337 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203M K4UC | 20
2CSF202001R1250 | Выкл.диф.тока 2мод. F202 AC-25/0,03 | 22
2CSF202001R1400 | Выкл.диф.тока 2мод. F202 AC-40/0,03 | 12
2CSF202001R1630 | Выкл.диф.тока 2мод. F202 AC-63/0,03 | 1
2CSF204001R1250 | Выкл.диф.тока 4мод. F204 AC-25/0,03 | 13
2CSF204001R1400 | Выкл.диф.тока 4мод. F204 AC-40/0,03 | 24
2CSF204101R1250 | Выкл.диф.тока 4мод. F204 A-25/0,03 | 1
2CSR252001R1324 | Авт.диф.тока 4мод. DS202 AC-C32/0,03 | 1
2CSR254001R1324 | Авт.диф.тока 6мод. DS204 AC-C32/0,03 | 1
2CSR254001R1404 | Авт.диф.тока 6мод. DS204 AC-C40/0,03 | 7
2CSR255040R1204 | Дифавтомат ABB DS200 1P+N 20А (C) 6 кА, 30 мА (AC), | 1
2CSR255040R1404 | Дифавтомат ABB DS200 1P+N 40А (C) 6 кА, 30 мА (AC) | 2
2CSR255080R1064 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C6 AC30 | 6
2CSR255080R1104 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C10 AC30 | 13
2CSR255080R1164 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C16 AC30 | 182
2CSR255080R1204 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C20 AC30 | 22
2CSR255080R1254 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C25 AC30 | 22
2CSR255080R1324 | Выключатель авт.диф.т.DS201 C32 AC30 | 16
2CTB803871R2300 | УЗИП OVR T2 40-275 P QS | 3
GHE3211302R0006 | Модульный контактор ESB-20-11 (20А AC1) 220 В АС | 20
0.0.0.3.04210RP | Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4 RD(RP) | 310
0.0.0.3.09609 | Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO 6 | 1940
0.0.0.4.44120 | Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10 | 600
1020000000 | Weidmuller Проходная клемма, Винтовое соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый, WDU 2.5 | 12
1020500000 | Weidmuller Проходная клемма, Винтовое соединение, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый, WDU 35 | 32
1022300000 | Weidmuller Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Темно-бежевый, WDK 2.5V | 300
1045570000 | Weidmuller ELS, Вставные маркировочные элементы, 30 x 6 mm, белый, ELS 6/30 MC NE WS | 240
1052060000 | Weidmuller W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 10, WQV 4/10 | 120
1052260000 | Weidmuller W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 10, WQV 6/10 | 5
1053660000 | Weidmuller W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 2, WQV 2.5/2 | 70
1054860000 | Weidmuller W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 4, WQV 6/4 | 40
1059100000 | Weidmuller W-серия, Концевая пластина, WAP WDK2.5 | 214
1068300000 | Weidmuller W-серия, Концевая пластина, WAP WTL6/1 | 119
1338710000 | Weidmuller W - серия, Перемычка для клемм, количество полюсов: 4, WQV 6/4 | 2
1608960000 | Weidmuller Соединительный мостик ZQV 4/3 GE | 24
1609860000 | Weidmuller WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, белый, WS 12/5 MC NE WS | 1440
1640740000 | Weidmuller WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, белый, WS 8/5 MC NE WS | 720
1806120000 | Weidmuller WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм.кв Шаг в мм.кв(P): 5.00 Weidmuller, Allen-Bradley, белый, WS 12/5 MC NE WS | 1620
1860120000 | Weidmuller SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, белый, SFX 11/60 MC NE WS | 30300
1860130000 | Weidmuller SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, серый, SFX 11/60 MC NE GR | 24240
1861500000 | Weidmuller Штекерный соединитель печатной платы BLZF 3.50/16/180 SN OR BX PRT | 1080
1905070000 | Weidmuller Клеммная колодка винтовая WAP WDU/WTR4/ZR | 280
1906000000 | Weidmuller WS, Маркировка клеммы, 12 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 Weidmueller, белый, WS 12/8 PLUS MC NE WS | 6534
1918690000 | Weidmuller SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, белый, SF 2/21 MC NE WS V2 | 26000
1918910000 | Weidmuller SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, белый, SF 3/21 MC NE WS V2 | 21120
1919080000 | Weidmuller SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, белый, SF 4/21 MC NE WS V2 | 4800
1919140000 | Weidmuller SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, белый, SF 5/21 MC NE WS V2 | 6400
7820000028 | Weidmuller Измерительная клемма с размыкателем, Винтовое соединение, 6 mm², 630 V, 41 A, скользящий, Темно-бежевый, WTL 6/1 STB RU | 11
7904290000 | Weidmuller Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, Темно-бежевый, ZDU 4/4AN | 50
Note on A2: В каждой ячейке должны быть уникальные данные. Если нет артикула - пронумеруйте ячейки. *Артикул, наименование и цена – обязательные поля.*
Note on B2: *Артикул, наименование и цена – обязательные поля.*
Note on C2: Если вместо наличия указать цифру "0", то будет высвечиваться надпись "Под заказ". Если вместо наличия указать цифру "1", то будет высвечиваться надпись "Есть в наличии".