|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт/паллет | отводы пэ-100 SDR11 | вес, кг | цена ,р/шт |
|  |  |  | SDR 11 |  |
|  |  | Диаметр,мм |  |  |
| 1 |  | 63 | 0,27 | 98 |
|  |  | 90 | 0,63 | 291 |
| 1 | 240 | 110 | 1,07 | 396 |
| 1 | 96 | 160 | 3 | 1133 |
| 34 | 40 | 225 | 7,7 | 2690 |
|  |  | 250 | 8,1 | 3232 |
| 1 | 12 | 315 | 17,2 | 6380 |
|  |  | 355 | 23,4 | 9737 |
|  |  | 400 | 31,82 | 13696 |
|  |  | отводы пэ-100 SDR17 |  |  |
|  |  | 63 | 0,27 | 98 |
|  |  | 90 | 0,45 | 220 |
| 1 | 240 | 110 | 0,72 | 299 |
| 1 | 96 | 160 | 1,93 | 870 |
|  | 40 | 225 | 7,7 | 2296 |
|  |  | 250 | 6,04 | 2610 |
| 1 | 12 | 315 | 17,2 | 6500 |
|  |  | 355 | 17,06 | 7824 |
|  |  | 400 | 23,86 | 10544 |
|  |  | тройники  пэ-100 SDR11 |  |  |
|  |  |  | SDR 11 |  |
|  |  | Диаметр,мм |  |  |
| 1 | 320 | 63 | 0,38 | 228 |
| 1 | 152 | 110 | 1,54 | 627 |
| 1 | 54 | 160 | 4,17 | 1956 |
| 1 | 28 | 225 | 9,2 | 3550 |
| 1 | 12 | 315 | 22,58 | 7925 |
|  |  | 355 | 32,2 | 13848 |
|  |  | 400 | 45,4 | 19115 |
|  |  | тройники  пэ-100 SDR17 | SDR17 |  |
| 1 | 320 | 63 | 0,38 | 228 |
| 1 | 152 | 110 | 1,54 | 636 |
| 1 | 54 | 160 | 4,17 | 1992 |
| 1 | 28 | 225 | 9,2 | 3921 |
| 1 | 12 | 315 | 22,58 | 8225 |
|  |  | 355 | 23,5 | 10377 |
|  |  | 400 | 32,5 | 13968 |
|  |  | Втулки,SDR17 | кг/шт | р/шт |
| 1 | 800 | 63 | 0,15 | 90 |
| 1 | 720 - 630 -480 | 75 | 0,22 | 127 |
| 1 | 560 | 90 | 0,34 | 188 |
| 5 | 378 | 110 | 0,49 | 198 |
|  | 334 | 125 | 0,5 | 280 |
|  | 245 | 140 | 0,8 | 398 |
| 2 | 168  или 294 | 160 | 0,92 | 488 |
|  | 168 | 180 | 1,02 | 599 |
| 1 |  | 200 |  | 812 |
| 1 | 75 | 225 | 2,02 | 763 |
| 1 | 60 | 250 | 2,92 | 1610 |
| 1 | 60 | 280 | 3,62 | 1650 |
| 1 | 36 или 48 | 315 | 4,42 | 1780 |
|  |  | 355 | 6,12 | 3254 |
| 1 |  | 400 |  | 3990 |
|  |  | Втулки,SDR11 |  | 0 |
| 1 | 800 | 63 | 0,18 | 97 |
| 1 | 720 - 630 -480 | 75 | 0,32 | 190 |
| 1 | 560 | 90 | 0,4 | 198 |
| 2 | 378 | 110 | 0,6 | 308 |
|  | 334 | 125 |  | ! |
|  | 245 | 140 | 1,1 | 498 |
| 1 | 144 | 160 | 1,58 | 620 |
|  | 168 | 180 |  |  |
|  |  | 200 | 2,4 | 1458 |
| 1 | 75 | 225 | 2,6 | 1450 |
| 1 | 60 | 250 | 4,2 | 1940 |
|  | 60 | 280 | 4,36 | 2244 |
| 1 | 36 или 48 | 315 | 6,46 | 2780 |
|  |  | 355 |  | 0 |
|  |  | 400 | 11,36 | 5533 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Втулки,SDR17 |  |  |
|  |  | короткие |  |  |
|  |  | 315 |  |  |
|  |  | 355 |  |  |
|  |  | 400 |  |  |
|  |  | 450 |  |  |
|  |  | 500 |  |  |
|  |  | 560 |  | 0 |
|  | 16 | 630 | 11,2 | 5189 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | переходы  SDR17 | кг/шт | р/шт |
| 1 |  | 160/90 | 0,72 | 428 |
| 1 |  | 160/110 | 0,8 | 465 |
|  |  | 110/90 | 0,34 | 255 |
|  |  | 110/63 | 0,31 | 241 |
|  |  | переходы  SDR11 |  | 0 |
| 1 |  | 160/90 | 1,08 | 494 |
| 1 |  | 160/110 | 1,12 | 509 |
|  |  | 110/63 | 0,37 | 269 |
|  |  | заглушки SDR17 |  | 0 |
|  |  | 63 |  | 0 |
|  |  | 75 |  | 0 |
|  |  | 90 |  | 0 |
|  |  | 110 | 0,29 | 219 |
|  |  | 125 |  | 0 |
|  |  | 140 |  | 0 |
| 1 |  | 160 | 0,66 | 371 |
|  |  | 180 |  | 0 |
|  |  | 200 |  | 0 |
|  |  | 225 |  | 0 |
|  |  | 250 |  | 0 |
|  |  | 280 |  | 0 |
|  |  | 315 |  | 0 |
|  |  | 355 |  | 0 |
|  |  | 400 |  | 0 |
|  |  | 450 |  | 0 |
|  |  | 500 |  | 0 |
|  |  | 560 |  | 0 |
|  |  | 630 |  | 0 |
|  |  | заглушки SDR11 |  | 0 |
|  |  | 63 |  | 0 |
|  |  | 75 |  | 0 |
|  |  | 90 |  | 0 |
|  |  | 110 | 0,36 | 239 |
|  |  | 125 |  | 0 |
|  |  | 140 |  | 0 |
| 1 |  | 160 | 0,94 | 462 |