## Бытовые Eurohoff
Модельный ряд торговой марки EUROHOFF. Направление бытовых сплит-систем. | [6 empty] | Ваша скидка |  |  | 20%
Внешний вид | Наименование | Основные преимущества | Тип | Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | Производительность, кВт |  | Диаметр труб | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ |  | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, РУБ | Наличие
[5 empty] | Холод | Тепло
ON/OFF
Серия "ASTRID" NEW Завод-изготовитель Midea
| AVE-07M | - Компрессор GMCC-Toshiba - LED дисплей P13 - Класс энергоэффективности А - WI-FI (опция) - Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер) - Функция iFeel - Антикоррозийное покрытие Blue Fin - Защита вентилей наружного блока - Антибактериальный фильтр - Авторестарт при сбоях электроэнергии - Таймер 24 часа - Самодиагностика | on\off | 722x187x290 | 2,25 | 2,34 | 1/4-3/8 | 33000 | 255 | 204 | 19584 | НАЛИЧИЕ
| AVE-09M |  | on\off | 722x187x290 | 2,63 | 2,63 | 1/4-3/8 | 35000 | 280 | 224 | 21504 | НАЛИЧИЕ
| AVE-12M |  | on\off | 802x189x297 | 3.51 | 3.66 | 1/4-1/2 | 39800 | 411 | 328.8 | 31564.8 | март
| AVE-18M |  | on\off | 965x215x319 | 5.24 | 5.56 | 1/4-1/2 | 64500 | 639 | 511.2 | 49075.2 | март
| AVE-24M |  | on\off | 1080x226x335 | 7.26 | 7.4 | 3/8-5/8 | 79800 | 780 | 624 | 59904 | март
| WI-FI модуль |  | Опционально: WI-FI модуль для серии "ASTRID" |  |  |  |  | 5000 | 48 | 23 | 2208 | НАЛИЧИЕ
ОПЦИЯ - Доработка наружного блока зимним комплектом до -40℃
INVERTER
Серия "CALLISTO" NEW Завод-изготовитель Midea
A | EM-07I | - Компрессор GMCC-Toshiba - LED дисплей - Класс энергоэффективности А - WI-FI (опция) - Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер) - Функция iFeel - Антикоррозийное покрытие Blue Fin - Защита вентилей наружного блока - Антибактериальный фильтр - Авторестарт при сбоях электроэнергии - Таймер 24 часа - Самодиагностика | DC inverter | 722x187x290 | 2.43 | 2,46 | 1/4-3/8 | 38800 | 372 | 297.6 | 28569.6 | НАЛИЧИЕ
| EM-09I |  | DC inverter | 722x187x290 | 2.64 | 2,93 | 1/4-3/8 | 40800 | 391 | 312.8 | 30028.8 | НАЛИЧИЕ
| EM-12I |  | DC inverter | 802x189x297 | 3.66 | 3.89 | 1/4-3/8 | 53900 | 436 | 348.8 | 33484.8 | март
| EM-18I |  | DC inverter | 965x215x319 | 5.27 | 5.56 | 1/4-1/2 | 74400 | 686 | 548.8 | 52684.8 | МАЛО
| EM-24I |  | DC inverter | 1080x226x335 | 8.05 | 7.7 | 3/8-5/8 | 88900 | 920 | 736 | 70656 | март
| WI-FI модуль |  | Опционально: WI-FI модуль для серии "CALLISTO" |  |  |  |  | 5000 | 48 | 23 | 2208 | НАЛИЧИЕ
Серия "VELVET" NEW
A | IRF-07B | - Компрессор GREE - LED дисплей - Класс энергоэффективности А - Голосовое управление - Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер) - Функция iFeel - Антикоррозийное покрытие Gold Fin - Защита вентилей наружного блока - Антибактериальный фильтр -Зеленый фильтр высокой плотности - Авторестарт при сбоях электроэнергии | DC inverter Голосовое управление | 700x200x270 | 2.35 | 2,46 | 1/4-3/8 | 42888 | 437 | 349.6 | 33561.6 | НАЛИЧИЕ
| IRF-09B |  | DC inverter Голосовое управление | 700x200x270 | 2.8 | 2,95 | 1/4-3/8 | 45888 | 469 | 375.2 | 36019.2 | НАЛИЧИЕ
| IRF-12B |  | DC inverter Голосовое управление | 805x200x270 | 3.7 | 3.9 | 1/4-3/8 | 49888 | 556 | 444.8 | 42700.8 | НАЛИЧИЕ
ОСТАТКИ INVERTER
Серия DC INVERTER Завод-изготовитель Haier
| EVR-07I | - Компрессор Qingan (Daikin) - LED-дисплей - Авторизованные сервис-центры по всей России - Бесшумная работа 22 дБ (07-09 типоразмер) - Теплообменник 22 мм - Класс энергоэффективности А - Режим "Комфортный сон" - Авторестарт при сбоях электроэнергии - Таймер 24 часа - Самодиагностика | DC inverter | 708x190x263 | 2,05 (1,0-2,6) | 2,1 (1,1-2,7) | 1/4-3/8 | 31900 | 284 | 227.2 | 21811.2 | НАЛИЧИЕ
Серия "EXTRA" Завод-изготовитель AUX
| EV-07I | - Компрессор GMCC-Toshiba - LED дисплей - Класс энергоэффективности А - Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер) - Функция iFeel - Антикоррозийное покрытие Blue Fin - Защита вентилей наружного блока - Антибактериальный фильтр - Авторестарт при сбоях электроэнергии - Таймер 24 часа - Самодиагностика | DC inverter | 690х199х283 | 2,2 (1,15-2,85) | 2,35 (0,95-3,25) | 1/4-3/8 | 33300 | 303 | 242.4 | 23270.4 | НАЛИЧИЕ
| EV-07I |  | DC inverter Встр. WiFi | 690х199х283 | 2,2 (1,15-2,85) | 2,35 (0,95-3,25) | 1/4-3/8 | 38000 | 325 | 260 | 24960 | НАЛИЧИЕ
| EV-09I |  | DC inverter | 690х199х283 | 2,6 5(1-2,8) | 2,7 (0,8-3,2) | 1/4-3/8 | 36000 | 334 | 267.2 | 25651.2
| EV-09I |  | DC inverter Встр. WiFi | 690х199х283 | 2,6 5(1-2,8) | 2,7 (0,8-3,2) | 1/4-3/8 | 41300 | 345 | 276 | 26496 | НАЛИЧИЕ
Инверторные сплит-системы настенного типа (R32, тепло/холод), класс А
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод), класс А
ПРАЙС-ЛИСТ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2025
Сплит-системы настенного типа (R32a, тепло/холод), класс А/A
Инверторные сплит-системы настенного типа (R32a, тепло/холод), класс А/A++
Инверторные сплит-системы настенного типа (R410a, тепло/холод), класс А/A++

## Мульты Eurohoff
Модельный ряд торговой марки EUROHOFF. Направление мульти сплит-систем. | [6 empty] | Ваша скидка |  |  | 20%
Внешний вид | Наименование | Основные преимущества | Тип | Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | Производительность, кВт |  | Диаметр труб | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ |  | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, РУБ | Наличие
[5 empty] | Холод | Тепло
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Серия "SMART MULTI" NEW Завод-изготовитель Midea
| EMMULT-18/2 | - Компрессор GMCC-Toshiba - LED дисплей - Уровень шума 22 дБ - Антибактериальный фильтр - Режим работы наружного блока(холод/тепло) до - 15 градусов - Функция iFEEL - Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin - Автоматическое оттаивание - Двустороннее подключение дренажа - Авторестарт при сбоях электроэнергии - Таймер 24 часа | DC inverter | 805x554x330 | 4.1 | 4.4 | 1/4 х2 3/8 х2 | 79500 | 735 | 588 | 56448 | НАЛИЧИЕ
| EMMULT-21/3 |  | DC inverter | 890x673x342 | 6.2 | 6.6 | 1/4 х2 3/8 х2 | 96600 | 893 | 714.4 | 68582.4 | НАЛИЧИЕ
| EMMULT-30/3 |  | DC inverter | 890x673x342 | 7.9 | 8.2 | 1/4 х2 3/8 х2 | 106700 | 987 | 789.6 | 75801.6 | МАЛО
| EMMULT-42/5 |  | DC inverter | 946x810x410 | 12.3 | 13 | 1/4 х3 3/8 х3 | 233800 | 2162 | 1729.6 | 166041.6 | МАЛО
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Серия "SMART MULTI" NEW Завод-изготовитель Midea
| EMMULT-09 | - LED дисплей - Уровень шума 22 дБ - Антибактериальный фильтр - Режим работы наружного блока(холод/тепло) до - 15 градусов - Функция iFEEL - Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin - Автоматическое оттаивание - Двустороннее подключение дренажа - Авторестарт при сбоях электроэнергии - Таймер 24 часа | DC inverter | 722x187x290 | 2.7 | 2.9 | 1/4,3/8 | 19800 | 183 | 146.4 | 14054.4 | НАЛИЧИЕ
| EMMULT-12 |  | DC inverter | 802x189x297 | 3.5 | 3.8 | 1/4,3/8 | 20500 | 190 | 152 | 14592 | НАЛИЧИЕ
| EMMULT-18 |  | DC inverter | 965x215x319 | 5 | 5.56 | 1/4,3/8 | 28400 | 263 | 210.4 | 20198.4 | НАЛИЧИЕ
| EMMULT-24 |  | DC inverter | 965x215x319 | 7 | 7.21 | 1/4,3/8 | 31300 | 290 | 232 | 22272 | НАЛИЧИЕ
Мультисплит-системы (R32, тепло/холод), класс А++
ПРАЙС-ЛИСТ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2025
Мультисплит-системы (R32, тепло/холод), класс А++

## Полупром Eurohoff
Модельный ряд торговой марки EUROHOFF. Направление полупромышленных систем. | [6 empty] | Ваша скидка |  | 20%
Внешний вид | Наименование | Тип | Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | Производительность, кВт |  | Диаметр труб | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ |  | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, РУБ | Наличие
|  |  |  | Холод | Тепло
КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ON/OFF)
Серия EV-CS-M NEW Завод-изготовитель Midea
| EV-CS-18M | on\off | 570x570x260 | 5.28 | 5.57 | 1/4-1/2 | 74200 | 714 | 571.2 | 54835.2 | НАЛИЧИЕ
| EV-CS-24M | on\off | 830x830x205 | 7.03 | 7.62 | 3/8-5/8 | 92200 | 887 | 709.6 | 68121.6 | НАЛИЧИЕ
| EV-CS-36M | on\off | 830x830x245 | 10.55 | 11.13 | 3/8-3/4 | 127800 | 1229 | 983.2 | 94387.2 | НАЛИЧИЕ
| EV-CS-48M | on\off | 830x830x245 | 14.06 | 15.24 | 3/8-3/4 | 159000 | 1529 | 1223.2 | 117427.2 | НАЛИЧИЕ
| EV-CS-60M | on\off | 830x830x287 | 16.12 | 17.88 | 3/8-3/4 | 170800 | 1643 | 1314.4 | 126182.4 | НАЛИЧИЕ
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (ON/OFF)
Серия EV-NP-M NEW Завод-изготовитель Midea
| EV-NP 24M | on\off | [5 empty] | 887 | 0 | 0
| EV-NP-36M | on\off | 1285x675x235 | 10.55 | 10.55 | 3/8-5/8 | 131700 | 1267 | 1013.6 | 97305.6 | НАЛИЧИЕ
| EV-NP-48M | on\off | 1650x675x235 | 14.07 | 16.12 | 3/8-3/4 | 166800 | 1605 | 1284 | 123264 | НАЛИЧИЕ
| EV-NP-60M | on\off | 1650x675x235 | 16.13 | 17.57 | 3/8-3/4 | 171600 | 1650 | 1320 | 126720 | март
ПРАЙС-ЛИСТ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2025
Кондиционеры полупромышленные кассетного типа (R410a, тепло/холод)
Кондиционеры полупромышленные напольно-потолочного типа (R410a, тепло/холод)

## Тепловой насос Eurohoff
Модельный ряд торговой марки EUROHOFF. Направление Тепловой насос (вохдух-воздух) | [7 empty] | Ваша скидка |  | 20%
Внешний вид | Наименование | Основные преимущества | Тип | Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм | Производительность, кВт |  | Диаметр труб | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ |  | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, РУБ | Наличие
[5 empty] | Холод | Тепло
Завод-изготовитель Midea
| ETN-09M | - Компрессор GMCC-Toshiba - LED дисплей - Уровень шума 22 дБ - Антибактериальный фильтр - Фильтр с витамин С - Режим работы : обогрев до -25 С, холод до -25 С - Управление по W-FI - Функция iFEEL - Функция Ионизатор - Обнаружение утечки хладагента - Покрытие теплообменника Golden FIN - ЭКО режим - Двустороннее подключение дренажа - Запоминание положения жалюзи - Таймер 24 часа | DC inverter Встр. WiFi | 870x305x370 | 2.72 | 3.13 | 1/4-3/8 | 78500 | 584 | 467.2 | 44851.2 | НАЛИЧИЕ
| ETN-12M |  | DC inverter Встр. WiFi | 870x305x370 | 3.51 | 3.95 | 1/4-3/8 | 84000 | 686 | 548.8 | 52684.8 | НАЛИЧИЕ
| ETN-18M |  | DC inverter Встр. WiFi | 1045x325x400 | 5.27 | 5.57 | 1/4-1/2 | 115500 | 950 | 760 | 72960 | НАЛИЧИЕ
| ETN-24M |  | DC inverter Встр. WiFi | 1230x355x455 | 7.03 | 7.32 | 3/8-5/8 | 148500 | 1190 | 952 | 91392 | НАЛИЧИЕ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ EUROHOFF - Температурный диапазон от - 25С до +54С - Высокая энергетическая эффективность - Защита дома от промерзания (поддержание температуры на уровне +8С при минимальном потреблении энергии) - Супертихий внутренний блок - Управление кондиционером через WI-FI модуль с любого мобильного устройства - Полноценный инверторный кондиционер, создающий комфорт круглый год
ПРАЙС-ЛИСТ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2025
Тепловой насос (R32, тепло/холод), класс А+++

## .
Валюты прайса: USD (ЦБ РФ) и РУБ | Курс USD,Фиксированный | 96 | на 14.02.2025 | ВАША СКИДКА | 20%
ПРАЙС-ЛИСТ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ФЕВРАЛЬ 2025