## Table 2
Основные характеристики | Значение | Виды: Грязевик вертикальный фланцевый ДУ 32;40;50;60;89;100;125;150;200;250;300 | № | Грязевик ДУ | Рыночная цена тг (с НДС)
Максимальная рабочая температура, Т(мах) | +150°C |  | 1 | ДУ32 | договорная
Минимальная температура теплоносителя Т(мин) | +1°C |  | 2 | ДУ40 | договорная
Максимальное рабочее давление P(мах) | 16 Бар |  | 3 | ДУ50 | договорная
Присоединение к систему | Фланцы ГОСТ 12815-80 |  | 4 | ДУ65 | договорная
Материал | труба электросварная (09Г2С или сталь 20) |  | 5 | ДУ80 | договорная
Резьба сбросника | Трубная цилиндрическая резьба G1/2 Направление:правая резьбы. 2 класса точности: класс А (повышенный) ГОСТ 6357-81 |  | 6 | ДУ100 | договорная
Стандарт сварных соединения | Соединения сварные стальных трубопроводов ГОСТ 16037-80 |  | 7 | ДУ125 | договорная
Защитный покрытие | Краска акриловая (черный) ГОСТ 28196-89 |  | 8 | ДУ150 | договорная
Стандарт упаковки | ГОСТ ISO 11156— 2020 |  | 9 | ДУ200 | договорная
Условия хранения и транспортировки | ГОСТ Р 53672-2009 |  | 10 | ДУ250 | договорная
Испытания | Акт гидравлического испытания |  | 11 | ДУ300 | договорная