## Table 1
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | G | YDRON
Основные характеристики | Значение | Схема | № | Коллектор из стальной трубы ДУ 40 |  |  | Количество контуров | Цена прайс с ндс
[8 empty] | Соединение -ду 25 | Соединение - ду 32
Максимальная рабочая температура, Т(мах) | +95°C |  | 1 | Подача |  |  | 2 шт / ду 15 | договорная | договорная
Макс. допустимая температура (кратковременно) Т(кр/мах) | +110°C |  | 2 | Обратка |  |  | 2+1 шт / ду 15 | договорная | договорная
Минимальная температура теплоносителя Т(мин) | +1°C |  | 3 | Подача |  |  | 3 шт / ду 15 | договорная | договорная
Максимальное рабочее давлениеP(мах) | 8 Бар |  | 4 | Обратка |  |  | 3+1 шт / ду 15 | договорная | договорная
Испытательное давление P(исп) | 11 Бар |  | 5 | Подача |  |  | 4 шт / ду 15 | договорная | договорная
Диаметр коллектора | DN 40 |  | 6 | Обратка |  |  | 4+1 шт / ду 15 | договорная | договорная
Присоединение к стояку | 1″, 1 ¼″ наружная резьба |  | 7 | Подача |  |  | 5 шт / ду 15 | договорная | договорная
Размер выходов из коллектора (подающий /обратный) | ½″ внутренняя резьба |  | 8 | Обратка |  |  | 5+1 шт / ду 15 | договорная | договорная
Межосевое расстояние | 70-100 мм (более — по запросу) |  | 9 | Подача |  |  | 6 шт / ду 15 | договорная | договорная
Количество отводов | 1-12 (количество отводов и размеры по запросу) |  | 10 | Обратка |  |  | 6+1 шт / ду 15 | договорная | договорная
Материал | 09Г2С ГОСТ 1133-71 труба электросварная 48x3.5мм |  | 11 | Подача |  |  | 7 шт / ду 15 | договорная | договорная
Тип резьбы | Трубная цилиндрическая резьба G 55° Направление: правая резьбы. 2 класса точности: класс А (повышенный)ГОСТ 6357-81 |  | 12 | Обратка |  |  | 7+1 шт / ду 15 | договорная | договорная
Стандарт сварных соединения | Соединения сварные стальных трубопроводовГОСТ 16037-80 |  | 13 | Подача |  |  | 8 шт / ду 15 | договорная | договорная
Защитный покрытие | Краска порошковая (цвет красный и синий, Рал 3026 и 5008, Рал 7024) ГОСТ 9.410-88 |  | 14 | Обратка |  |  | 8+1 шт / ду 15 | договорная | договорная
Стандарт упаковки | ГОСТ ISO 11156— 2020 |  | 15 | Подача |  |  | 9 шт / ду 15 | договорная | договорная
Условия хранения и транспортировки | ГОСТ Р 53672-2009 |  | 16 | Обратка |  |  | 9+1 шт / ду 15 | договорная | договорная
Технологический особенность продукции | Редуцирования трубы, термосверления и накатывания резьбы, робот сварка |  | 17 | Подача |  |  | 10 шт / ду 15 | договорная | договорная
Испытания | Акт гидравлического испытания |  | 18 | Обратка |  |  | 10+1 шт / ду 15 | договорная | договорная