## Лист1
Артикул | Наименование | Кол-во к продаже
003Z5773 | Клапан балансировочный автоматический APF Danfoss DN65 003Z5773 | 3
003Z1162 | Клапан балансировочный ручной чугун MNF Ду 65 Ру16 фл Kvs=93.4м3/ч с изм/нип Danfoss 003Z1162 | 1
003Z1163 | Ручной балансировочный клапан MNF Danfoss с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями; PN = 16 бар; Тмакс. = 130 °С, DN 80 мм, Kvs 122,3 м3 | 8
003Z4183 | Клапан балансировочный ручной MVT DN20-G 1" A Kvs=6 m3/h Danfoss | 14
003Z5746 | Регулятор перепада давлений APT Danfoss с вн.резьб.; с имп. Труб. 1,5 м, спускным краном; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, 2", 0,2-0,6 бар, Kvs=16 м3/ч а | 15
065B7732 | Фильтр сетчатый FVF Ду 65, с краном, чугун, фланцевый, Danfoss | 30
065B8200 | Шаровой полнопроходной кран Danfoss BVR-С Ду 15 Ру 10, НР | 38
065B8202 | Шаровой полнопроходной кран Danfoss BVR-С Ду 25 Ру 10, НР резьб.,с патрубком,латунь, Тмакс-90С, Арт.065B8202 | 66
065B8208 | Шаровой полнопроходной кран Danfoss BVR Ду 20, Ру 40, ВН резьб.,латунь, Тмакс-110С, Арт065B8208 | 71
065B8300R | Кран шаровой спускной РИДАН c наружной резьбой и насадкой под шланг PN10 DN15 T от -20C...+90C; материал корпуса латунь CW602N, арт.065B8300R BVR-FR | 102
065B8300R | Шаровой кран спускной BVR-CR 1/2" ВР, PN10, kvs=1,9 м3/час, Tmax=90С, ручка-рычаг, латунь, под шланг, Ридан 065B8300R | 42
065B8300RG | Кран шаровой спускной РИДАН c наружной резьбой и насадкой под шланг PN10 DN15 T от -20C...+90C; материал корпуса латунь CW602N, арт.065B8300R BVR-FR | 236
065B8303R | Кран шаровой полнопроходной BVR-FR 1/2" ВР-НР, PN40, kvs=14 м3/час, Tmax=120С, ручка-бабочка, латунь, Ридан 065B8303R | 117
065B8305R | Кран шаровой РИДАН с накидной гайкой и ниппелем ("американка") DN25; PN40; Т от -20С ...+120С; материал корпуса латунь CW602N,арт.065B8305R BVR-FR | 30
065B8307R | Шаровой кран полнопроходной BVR-R 1/2" ВР, PN40, kvs=15 м3/час, Tmax=120°С, ручка-рычаг, латунь, Ридан 065B8307R | 56
065B8307RG | Шаровой кран полнопроходной BVR-R 1/2" ВР, PN40, kvs=15 м3/час, Tmax=120°С, ручка-рычаг, латунь, Ридан 065B8307RG | 220
065B8308R | Шаровой кран полнопроходной BVR-R 3/4" ВР, PN40, kvs=28 м3/час, Tmax=120X, ручка-рычаг, латунь, Ридан 065B8308R | 18
065N9623 | Шаровой кран Danfoss JIP-FF фланцевый Ду 32, РУ 16 (standart),с рукояткой,стандартный проход,углеродистая сталь, Тмакс=150С, ApT.065N9623 | 2
065N9624 | Кран шаровой стальной ф/ф Ду 40 Pу 16 с рукояткой, Danfoss JIP Standart FF | 2
065N9625 | Шаровой кран Danfoss JIP-FF фланцевый Ду 50, РУ 16 (standart),c рукояткой,стандартный проход, углеродистая сталь, Тмакс=150С, Арт.065N9625 | 14
065N9627 | Шаровой кран Danfoss JIP-FF фланцевый Ду 80, РУ 16 (standart),c рукояткой,стандартный проход, углеродистая сталь, Тмакс=150С, Арт.065N9627 | 106
065В8203 | Шаровой полнопроходной кран Danfoss BVR-F Ду 15 Ру 40,латунь, | 1307
082X4065 | Фильтр Ридан-ФСФ PN16 DN50 с пробкой; корпус GG25 арт. 082X4065 | 2
082X4065 | Фильтр Ридан-ФСФ PN16 DN50 с пробкой; корпус GG25 арт. 082X4065 | 1
082X4066 | Фильтр Ридан-ФСФ PN16 DN65 с пробкой. корпус GG25 арт. 082X4066 | 2
082X4100R | Ридан РД-01 PN16 DN15 клапан редукционный | 5
082X4102R | Ридан РД-01 PN16 DN25 клапан редукционный | 2